Samodzielny Wojewódzki ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 tel: (0-22) 825 20 31 wew. 355 fax: (0-22) 825-20-31 wew. 355 NIP: 526-17-44-274 REGON: 000298070

19/DZP/2011 Warszawa, dnia 18.11.2011 r. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na realizację zadania pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

# Zamawiający

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

Tel.: / 0-22/ 825 20 31 w. 357, 355, fax: / 0-22/ 825 20 31w. 355.

Uwaga: wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia należy kierować na wyżej podany adres. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w treści Specyfikacji „Ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji, przy udziale komisji przetargowej.

- Sposób porozumiewania się Stron

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem i/lub drogą elektroniczną, 
z zastrzeżeniem pkt 3.3

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 3.4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Agnieszka Błaszczak tel. (22) 825 20 31 wew. 217,

- Izabela Dmitrowicz tel. (22) 838 93 60,

- w zakresie procedury postępowania

- Mariusz Rakowski

tel. (022) 825  20 31 wew. 357.

faks. (022) 825  20 31 wew. 355.

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl

Informacje udzielane są w dni powszednie w godz. 800 – 1400.

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1. 	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem  na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych 
w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Kolskiej 2/4, 01-045 Warszawa.

4.2	Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów (części) z podziałem na:

Pakiet 1: Sprzęt medyczny,

Pakiet 2: Meble medyczne i pozostałe wyposażenie,

Pakiet 3: Bielizna pościelowa, poduszki i koce,

Pakiet 4: Sprzęt AGD,

Pakiet 5: Sprzęt RTV i pozostałe wyposażenie.

  - Realizacja w/w zadania obejmuje: dostarczenie, podłączenie, montaż i uruchomienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia, wykonanych w ilościach i zgodnie 
z wymaganiami technicznymi, a także szkolenie personelu (w przypadku gdy dostarczany asortyment wymaga w/w czynności).

  - W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych (dotyczy pakietów Nr 1, 4 i 5)

  - Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji dostaw, tj. w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4.

  - Kolorystyka asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (nieustalona w opisie przedmiotu zamówienia) zostanie ustalona z Zamawiającym w momencie realizacji zamówienia.

  - Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są 
w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia), zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A – 2E do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2A – 2E do SIWZ.

  - Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wymagany jest rok produkcji 2011.

  - Dla wszystkich poniższych elementów opisu przedmiotu zamówienia, dla których są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla wyposażenia szpitali, Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dostarczyć, Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- kserokopie atestów, certyfikatów i świadectw dopuszczenia urządzenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia (sprzęt musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej  świadectwa / certyfikaty dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia) dla pakietu Nr 1,

- atest higieniczny na meble i deklaracje producenta mebli, że zostały one wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – dla pakietu Nr 2.

4.11. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

1) instrukcje   obsługi  i  postępowania  po  użyciu,  serwis  techniczny  w  trakcie  okresu gwarancji  oraz zobowiązuje  się  przeprowadzić  niezbędne szkolenia dla personelu na koszt Wykonawcy (w zakresie pakietów Nr 1, 4 i 5),

2) gwarancja   na   oferowany   asortyment  min. 24 miesiące (jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika inny okres gwarancji).

4.12.	Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i zamieszczenia w ofercie formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla wybranego lub wybranych pakietów zgodnych w treści z załącznikiem nr 2 (A-E) do SIWZ. W/w formularz będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4.13. W każdym przypadku, w którym opisu przedmiotu zamówienia dokonano przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować produkt określony w opisie przedmiotu zamówienia lub produkt równoważny. Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego, pod warunkiem, że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, jak produkt wymieniony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w kolumnie nr 10 tabeli formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia załącznika nr 1 do SIWZ.

4.14.	W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje inne produkty równoważne zobowiązany jest wykazać ich równoważność w stosunku do asortymentu opisanego przez Zamawiającego w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (pod rygorem odrzucenia oferty).

4.15.  Zamawiający na koszt Wykonawcy może zażądać „próbek” w celu oceny jakości przedstawianych w ofercie produktów. Zamawiający po zakończeniu postępowania zwróci na wniosek Wykonawcy dostarczone „próbki”.

4.16.   Kod CPV:

33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne.

33.19.20.00-2 – meble medyczne,

39.13.00.00-2 – meble biurowe,

39.51.54.00-9 – rolety.

39.51.50.00-5 – zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne.

44.11.22.00-0 – wykładziny podłogowe.

39.51.20.00-4 – bielizna pościelowa,

39.51.11.00-8 – koce,

39.51.21.00-5 – prześcieradła,

39.51.25.00-9 – poszewki na poduszki,

39.51.61.20-9 – poduszki,

39.22.10.00-7 – sprzęt kuchenny,

39.71.31.00-4 – zmywarki do naczyń,

42.50.00.00-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne,

32.33.12.00-4 – odtwarzacze kasetowe,

32.33.00.00-5 – aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo,

30.19.14.00-8 – niszczarki,

30.19.12.00-6 – rzutniki do przezroczy,

30.12.13.00-6 – urządzenia do powielania.

5.	Zamówienia częściowe

5.1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów), których podział i zakres został określony w załączniku nr 2 (A-E) do SIWZ.

5.2.	Oferta Wykonawcy musi dotyczyć wszystkich pozycji wyszczególnionych 
w wybranym pakiecie.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy.

## 9.	Zmiana treści specyfikacji.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.szpitalnowowiejski.pl.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - W formularzu oferty należy podać cenę brutto (cyfrowo i słownie) dla wybranego lub wybranych pakietów. W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który jest zgodny 
z obliczeniami wynikającymi z tabeli znajdującej się w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia). W formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca wypełnia kol. 7-9, sumuje razem wartość netto i wartość brutto pakietu.

  - Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku przetargu nie może ulec podwyższeniu. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami wzoru umowy.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną w złotych polskich i uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do warunków dostawy i zapłaty określonych we wzorze umowy i niniejszej SIWZ.

  - Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane 
w złotych polskich (PLN).

  - Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą określoną w par. 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 95 poz. 798). W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny bez wskazania liczby groszy Zamawiający przyjmie, że liczba groszy jest równa „00”.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

11.2 	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału             w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania                              o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24            ust. 1 ustawy.

11.3 	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 11.1 SIWZ dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 13.2 SIWZ. Jeżeli z treści tych dokumentów wynikać będzie, że Wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt 11.1 SIWZ, Zamawiający uzna, je za spełnione.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.

- Ocena spełnienia warunku dotyczącego nie podlegania wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ, dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 
o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ i dokumentów wymienionych                    w pkt. 13.3. Jeżeli z treści tych dokumentów wynikać będzie, że Wykonawca spełnia warunek wymieniony w pkt 11.2 SIWZ, Zamawiający uzna, że został on spełniony.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wszystkich wymagań i postanowień niniejszej Specyfikacji.

  - W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się 
z niniejszą Specyfikacją i załącznikami do niej.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, 
w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Dokumenty załączone do oferty, inne niż wymienione w pkt. 12.2 i 12.4, winny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę lub inne osoby stosownie umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi inaczej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zaleca się by wszystkie strony oferty były parafowane przez osoby stosownie umocowane oraz by Oferta złożona była w kolejności wskazanej w pkt 13 SIWZ, 
a wszystkie jej strony ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

- Postać oferty

  - Ofertę stanowi:

- wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ),

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ),

- w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli                  w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale  bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa.

oraz:

  - Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy (zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ),

- dokumenty potwierdzające, oddanie Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów (np. zobowiązanie), jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w  celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 11.1 lit b) – d) SIWZ, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, należy również załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 13.3 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

  - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                      w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodne                  w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.4 
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione w terminach określonych w pkt 13.4 SIWZ.

- Zasady składania ofert wspólnych

14.1	Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.2	W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymienionych               w pkt. 11.1 SIWZ, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 11.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

  - Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej do oferty winny być

ponadto załączone:

- oryginał pełnomocnictwa, z określeniem zakresu umocowania, do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowa konsorcjum), jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z tej umowy,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa            w pkt 13.2 lit a), podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, o którym mowa w pkt. 13.3 lit a) SIWZ, podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców,

- pozostałe dokumenty wskazane w pkt 13.3 SIWZ, dotyczące każdej z osób / podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

14.5	Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane                     „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez pełnomocnika.

14.6	Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie                                           z   pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

- Termin związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu, na pakiet nr…” Nie otwierać przed 28.11.2011 r. o godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, 
z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną 
z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w opakowaniach opisanych w pkt 16.1 Specyfikacji, do dnia 28.11.2011 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 13.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 16.1 SIWZ oraz dodatkowo określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. 95.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

- Kryteria oraz sposób oceny ofert

  - Złożone oferty oceniane będą na podstawie kryterium:

- łączna cena brutto - waga 100 %

Każda z ofert będzie punktowana w powyższym kryterium poprzez porównanie łącznej ceny brutto  oferty badanej do łącznej ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert (w określonym pakiecie), wg poniższego wzoru:

Pc = (Cn : Cb)  x  100 pkt

gdzie:

Cn – łączna cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Cb – łączna cena brutto oferty badanej.

18.2  Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych  przez Wykonawców w zakresie ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.	Oczywiste omyłki

W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie podlegała odrzuceniu.

Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny 
i nie będzie podlegało poprawieniu przez Zamawiającego. Oferta, która będzie zawierała błąd w obliczeniu ceny będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku rozbieżności w obliczeniu cen przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto.

W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych w tabeli formularza cenowego.

20.       Informacja o wyborze oferty

  - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium wyboru, podanym w pkt. 18 Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

20.2  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

20.3   Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również  na swojej stronie internetowej tj. www.szpitalnowowiejski.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy głoszeń w swojej siedzibie.

20.4     Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

21. 	Formalności konieczne do zawarcia umowy

W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, Wykonawcy ci zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Umowa

  - Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

  - Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.

  - W przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną, umowa zostanie poszerzona o zapisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej tych Wykonawców.

  - W przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę na pakiet nr 1, 4 i 5 umowa w § 4 zostanie poszerzona o następujące zapisy:

    - Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego 
w zakresie obsługi dostarczanego przez siebie towaru.

    - Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać bezpłatne dwa przeglądy gwarancyjne, reakcja serwisu 48 godzin.

24.    Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy. W/w środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

25.    Żądanie wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

26.   Określenie części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

27.   Integralną   część   Specyfikacji   Istotnych   Warunków   Zamówienia   stanowią

załączniki:

27.1    Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty.

27.2    Załącznik nr 2 – formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia,

27.3.  Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymienionych w art.  22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27.4.   Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

27.5.   Załącznik nr 5  – wzór umowy.

27.6  Załącznik nr  6  – protokół dostawy, montażu pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.

SIWZ opracowała Komisja Przetargowa:

1. Przewodniczący komisji:   Izabela Dmitrowicz                ………………………………

2. Sekretarz komisji: 	    Mariusz Rakowski                 ………………………………

3. Członek komisji:	    Agnieszka Błaszczak              ………………………………

4. Członek komisji:	    Arkadiusz Mikołajczyk          ………………………………

5. Członek komisji:		Maciej Ostrowski                    ………………………………

6. Członek komisji: 		Marta Bachańska                    ………………………………

Warszawa, dnia 18.11.2011 r.

### ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

Andrzej Mazur

Nr sprawy:  19/DZP/2011		        	                 		   Załącznik nr 1 do SIWZ

## Formularz Oferty

| Firma: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Nazwa i adres firmy (wykonawcy) |
| --- |
| Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………………. |
| Województwo: .......................................... | Telefony: ……………………………………… |
| Fax: ……………………………., e-mail: ……………………………………………………. Należy wpisać numer faksu i e-mail pod, który Zamawiający może kierować korespondencję |

# OFERTA

dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu”:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, za łączną kwotę:

Cena brutto (z VAT):

1) Pakiet nr 1* ........................................ zł., słownie: ………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..

2) Pakiet nr 2* ........................................ zł., słownie: ........................................................

………………………………………………………………………………….……….….

3) Pakiet nr 3* ........................................ zł., słownie: ………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..

4) Pakiet nr 4* ........................................ zł., słownie: ………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..

5) Pakiet nr 5* ........................................ zł., słownie: ........................................................

………………………………………………………………………………….……….….

*Uwaga: należy wyszczególnić jedynie pakiet, którego dotyczy oferta. W przypadku składania oferty tylko na niektóre z w/w pakietów pozostałe proszę wykreślić lub wpisać: „nie dotyczy”

- Cena podana powyżej (dla danego pakietu) jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień wzoru umowy, w terminach i sposób przewidziany w tym wzorze.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i akceptujemy jej treść bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy wg wzoru umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że dla każdego zaoferowanego przez nas asortymentu, dla którego są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla wyposażenia szpitali, zobowiązujemy się dostarczyć  Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:

  - kserokopie atestów, certyfikatów i świadectw dopuszczenia urządzenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia  – dla pakietu Nr 1,

  - atest higieniczny na meble i deklaracje producenta mebli, że zostały one wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – dla pakietu Nr 2.

- Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia):

……………………………………………………………………………………………….

- Wykaz załączników do oferty:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

................................., dnia ................................

| ……….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- |

Instrukcja wypełniania:

● wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.

Załącznik nr 2A do SIWZ

Pakiet nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2011

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Alkometr z drukarką | Alkometr z drukarką Alkometr przeznaczony do automatycznego pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie stacjonarno-przenośne. Określenie stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu poprzez pomiar osłabienia promieniowania podczerwonego. Pomiar promieniowania za pomocą wysokoczułego detektora NDIR. Automatyczna kontrola układów elektronicznych po włączeniu urządzenia. Zakres pomiarowy - 0 - 3mg/l. Dopuszczalne błędy pomiarowe: dla zakresu 0,05 - 0,40 mg/l - +/- 0,02 mg/l, dla zakresu 0,4 - 1,5 mg/l - +/-5%, dla wartości > 1,5 mg/l - +/- 20%. Czas pomiaru max. 1 min. Minimalne parametry wydechu: objętość wydechu- > 1.5l, czas wydechu - > 3s. Czas przygotowania do pracy max. 15 min. Temperatura pracy - 0 - 40°C. Zasilanie: -+12V. Pobór mocy: maksymalny – ok. 60W, standardowy - ok. 40W. Wymiary – ok. 320x200x160. Ciężar max. 5kg. Wbudowana drukarka. Wydruk protokołu zawierającego nazwę i numer przyrządu, datę i czas pomiaru, stężenie alkoholu, rubryki do wpisania danych pacjenta, jego podpisu i podpisu osoby dokonującej pomiaru. Możliwość podłączenia do komputera. Program instalacyjny w załączeniu. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Elektro -kardiograf | Elektrokardiograf Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera. Wydruk w trybie 3/6/12 kanałów na papierze ok. 110mm. Automatyczna analiza i interpretacja. Prezentacja 3/6/12 odprowadzeń EKG na wyświetlaczu. Klawiatura alfanumeryczna. Współpraca z przystawką spirometryczną. Praca w trybie auto lub manual. Detekcja stymulatora serca. Wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego. Komunikacja z komputerem osobistym poprzez RS232. Czułość: 2,5/5/10/20 mm/Mv. Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s. Wymiary (D x S x W) ok.: 255 x 195 x 65 mm. Wózek jezdny pod aparat. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Defibrylator | Defibrylator półautomatyczny Defibrylacja półautomatyczna, dwufazowa, niskoenergetyczna; możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych. Komunikaty: głosowe, tekstowe, obrazkowe prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze. Monitor LCD wyświetlający krzywą EKG, czas od włączenia defibrylatora, ilość wykonanych defibrylacji. Pamięć wewnętrzna min. 3,5 godz. monitorowania EKG. Możliwość przesłania dokładnych danych do komputera. Codzienny, automatyczny test aparatu, nie wymagający ingerencji użytkownika. Zasilanie bateryjne, ogólnodostępnymi bateriami, żywotność baterii min. 5 lat. Baterie pozwalające na wykonanie co najmniej 250 defibrylacji lub zapewniające minimum 13 godzin monitorowania pacjenta oraz zapewniające minimum 5 lat w trybie gotowości. Wskaźnik sprawności aparatu. Waga max. 3,5 kg. Aparat odporny na temperaturę, uderzenia i wstrząsy oraz na działanie wody - klasa min. IP 55. Maksymalna energia defibrylacji 200 J. Czas podtrzymania energii min 20 s. Czas ładowania energii maksymalnej max 10s. Zakres pomiaru częstości akcji serca: min 30-300 ud/min. W zestawie jednoczęściowa elektroda dla dorosłych naklejana na klatkę piersiową, zintegrowana z czujnikiem głębokości ucisku klatki piersiowej pozwalająca na szybkie zorientowanie na klatce piersiowej. Torba transportowa na defibrylator i akcesoria. Okres gwarancji defibrylatora min. 60 m-cy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Razem pakiet nr 1, poz. 1-3 | ………………. zł netto | ……………… zł brutto |  |  |  |  |  |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2B do SIWZ

Pakiet nr 2

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2011

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łóżka + stelaż | Łóżko jednoosobowe – rama metalowa wykonana ze stalowego profilu, wymiary 200x90 cm , wysokość nóżek 25 cm, stelaż wewnętrzny wykonany z płaskownika stalowego, rama posiadająca boczne relingi oraz rurkę zagłówkową o wys. 50 cm oraz podnóżkową o wys. 30 cm, całość malowana natryskowo lakierem akrylowym. Kolor do ustalenia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Materace | Materac wykonany z materiału niepalnego, zmywalnego, odpornego na niszczenie, odpornego na mycie i dezynfekcję o wysokości od 150 mm do 200 mm, pozostałe wymiary zgodne z łóżkiem z poz. 1 | Tak* Nie* | szt. | 46 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Krzesła | Krzesło z oparciem, zmywalne - na metalowej ramie wykonane z profilu owalnego. Stelaż ramy pokryty warstwą lakieru proszkowego w kolorze Alu, szkielet siedziska i oparcia wykonany z prolipropylenu. Wysokość nie mniejsza niż 820 mm, szerokość nie mniejsza niż 545 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm. Głębokość siedziska nie mniejsza niż 415 mm. Możliwość wyboru koloru | Tak* Nie* | szt. | 40 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Krzesła | Krzesło z oparciem z tapicerką zmywalną - na metalowej ramie wykonane z profilu owalnego. Stelaż ramy pokryty warstwą lakieru proszkowego w kolorze Alu, szkielet siedziska i oparcia wykonane ze sklejki. Wysokość nie mniejsza niż 820 mm, szerokość nie mniejsza niż 545 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm. Głębokość siedziska nie mniejsza niż 415 mm. Materiał tapicerki z atestem trudnopalności. Możliwość wyboru koloru | Tak* Nie* | szt. | 50 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 5 | Szafa lekowa do gabinetu zabiego- wego | Szafa lekowa – metalowa, na nóżkach, malowana farbami proszkowymi, kolor biały, posiada dwa przeszklone skrzydła drzwi uchylnych, zamykane zamkiem ryglującym z uchwytem klamkowym, z 4 półkami ze szkła hartowanego. Wymiary ok. wys. 180, szerokość 90 cm, głębokość 42/45 cm | Tak* Nie* Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 6 | Szafy do sal pacjentów | Szafa ubraniowa dla pacjentów – trzydrzwiowa, wykonana z płyty meblowej, podzielona na dwie części - jedna wyposażona w drążek i górną półkę (szer. 90 cm), druga w 4 półki (tzw. bieliźniarka- szer.45 cm), wymiary ogółem 200 x 135 x 60 cm. Kolorystyka płyty do ustalenia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 7 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 7 | Stoły (jadalnia + sale pacjentów) | Stolik konsumpcyjny - blat stołu typu werzalit o wymiarach 90x90 cm, łatwo zmywalny do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. Wysokość stołu min. 734 mm, | Tak* Nie* | szt. | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |

| 8 | Szafki przy -łóżkowe | Szafka przyłóżkowa – wykonana z płyty meblowej, odpornego na częste mycie i dezynfekcje, na kółkach, z szufladą i drzwiczkami, wys. ok. 70/80 cm szer.40/45 cm, gł. 40/45 cm. Kolor do uzgodnienia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Szafa meblowa | Szafa meblowa - dwudrzwiowa, wykonana z płyty meblowej, wyposażona w drążek i górną półkę, wym ok. 200 x 90 x 60 cm. Kolorystyka płyty do ustalenia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 10 | Fotele | Fotel typu CLUB - wykonany z materiału niepalnego, zmywalnego , kolor do ustalenia w momencie realizacji zamówienia | Tak* Nie* | szt. | 15 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 11 | Szafa kartoteczna | Szafa kartotekowa z 4 jednakowymi szufladami na kartoteki formatu DIN A4. Wymiary: W 1350/1400 x S 430/440 x G 590/600 mm Korpus wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem. Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady Centralny zamek cylindryczny ryglujący wszystkie szuflady, z 2 kluczykami. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |

| 12 | Biurko lekarskie | Biurko lekarskie. Kontenerek przymocowany do biurka, zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów, zamykany na kluczyk. Szkielet biurka malowany farbą proszkową. Blat z płyty pokrytej melaniną. Wysokość 740 - 760 cm (z możliwością regulacji), szer. 120 -140 cm, gł. 60 cm. Kolor do ustalenia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Fotel obrotowy | Fotel obrotowy ( pokryty materiałem zmywalnym typu - derma), posiadający podnośnik pneumatyczny, wyposażony w mechanizm CPT, umożliwiający płynną regulację kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia oraz głębokości siedziska. Posiadający podłokietniki. Wymagane wymiary: głębokość siedziska ok. 445 – 570 mm, szerokość siedziska ok. 460 mm, wysokość całkowita ok. 995 – 1135 mm, wysokość siedziska od podłoża ok. 415 – 530 mm. Możliwość wyboru koloru tapicerki. | Tak* Nie* | szt. | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 14 | Wersalka | Wersalka - rozkładana, z pojemnikiem na pościel. Wymiary szer/gł ok. dł.200/210 cm szer 90/100 cm, Wymiary po rozłożeniu ok. szer. 140 cm, obicie tapicerka zmywalna. Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 15 | Rolety (32 m2) | Rolety wykonane z tkaniny z atestem trudnopalności, wymiary dł. 160/180 cm szer. 140 cm Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | szt. | 14 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 16 | Wykładzina (m2) | Wykładzina PCW - jednowarstwowa, przeznaczona do biur, szpitali, o dużym natężeniu ruchu, posiadająca atesty trudnopalności i higieniczny wydane przez polskie instytucje badawcze. Kolor do ustalenia w momencie realizacji zamówienia. | Tak* Nie* | m2 | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 17 | Razem pakiet nr 2, poz. 1-16 | ………………… zł netto | ………………… zł brutto |  |  |  |  |  |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2C do SIWZ

Pakiet nr 3

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2011

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Poduszki | Poduszka 70 x 80 cm, poszycie mocna bawełna pikowana min. 165 gr/m2, poszycie dokładnie zaszyte dookoła - bez możliwości dostania się do wypełnienia, kolor biały lub ecru, wypełnienie granulat silikonowy, waga wsadu 1000 gr, do wielokrotnego prania wodnego temp. prania min. 90 st C z użyciem środków dezynfekcyjnych, bez występowania zjawiska zbrylania. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Koce | Koc 210 x 160 cm, akryl z bawełną, kolorowy (kolory stonowane) lub jednobarwny, brzegi obszyte taśmą, waga min. 1500 gr, do wielokrotnego prania wodnego 40 - 60 st. C z użyciem środków dezynfekcyjnych, bez zmniejszenia pierwotnego wymiaru. | Tak* Nie* | szt. | 60 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Komplet pościeli | Poszewka pasująca na poduszkę 70 x 80 cm, gramatura 165 -170 gr/m2, bawełna 100%, biała, tkanina sanforyzowana - wykurcz 3-4%, splot skośny, materiał odporny na wielokrotne pranie w temp. 95 st. C, bez zjawiska pilingowania, z zakładką 30 cm, wlot na dłuższym boku powłoczki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżykiem w odległości 10 cm od brzegów, z wtkanym napisem "Szpital Nowowiejski" w kolorze zielonym - wysokość liter 3,5 cm duże 2,5 cm małe, odpornym na wielokrotne pranie wodne w temp. 95 st. C z użyciem środków dezynfekcyjnych, napis umieszczony wzdłuż krótkiego boku, po jednej stronie, w odległości 25 cm od brzegu. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
|  |  | Poszwa pasująca na koc 210 - 160 cm, gramatura 165 - 170 gr/m2, bawełna 100%, biała, tkanina sanforyzowana - wykurcz 3-4 %, splot skośny, materiał odporny na wielokrotne pranie wodne w temp. 95 st. C z użyciem środków dezynfekcyjnych, bez zjawiska pilingowania, z zakładką 40 cm, wlot na krótszym boku powłoki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżykiem w odległości 20 cm od brzegów, z wtkanym napisem "Szpital Nowowiejski" w kolorze zielonym - wysokość liter 3,5 cm duże 2,5 cm małe, odpornym na wielokrotne pranie w temp. 95 st. C, napis umieszczony wzdłuż długiego boku po jednej stronie w odległości 60 cm od brzegu. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
|  |  | Prześcieradło 260 x 160 cm, gramatura 165 - 170 gr/m2, bawełna 100%, biała, tkanina sanforyzowana - wykurcz 3-4%, splot skośny, materiał odporny na wielokrotne pranie wodne w temp. 95 st. C zużyciem środków dezynfekcyjnych, bez zjawiska pilingowania, z wtkanym napisem "Szpital Nowowiejski" w kolorze zielonym - wysokość liter 3,5 cm duże 2,5 cm małe, odpornym na wielokrotne pranie w temp. 95 st. C, napis umieszczony wzdłuż długiego boku po jednej stronie, w odległości 60 cm od brzegu. | Tak* Nie* | szt. | 30 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Razem pakiet nr 3, poz. 1-4 | ………………… zł netto | ………………… zł brutto |  |  |  |  |  |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2D do SIWZ

Pakiet nr 4

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2011

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lodówki | Lodówka do gabinetu socjalnego jednodrzwiowa ( z termometrem ze stali nierdzewnej od - 40 do + 40 st. C ze świadectwem wzorcowania), klasa energetyczna A+, wymiary: ok wys. 140-150cm x szer. 60cm x gł. od 55 -65cm , pojemność chłodziarki ok. 200 litrów, pojemność zamrażarki ok 20 litrów, liczba agregatów 1, liczba termostatów 1, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza chłodziarki, szybkie chłodzenie i zamrażanie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Wyposażenie: min 4 półki szklane, min 1 półka na butelki, szuflada na dole chłodziarki, półki na drzwiach Kolor : BIAŁY. Gwarancja min 24 miesiące. (Lodówka do gabinetu socjalnego) Chłodziarka typu Gorenje RB 6288W lub równoważna | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………… zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Zmywarka z wyparzarką | Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej do naczyń z wyparzaczem mycia 60 °C i wyparzania 90 °C., Zużycie wody: 2,7 litra na 1 cykl, wbudowane 2 dozowniki płynu, pompa spustowa odpływu. Zasilanie zimną wodą (lub ciepłą), Automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej, Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi, Wymiar kosza: min ok. 450 x 450 mm, Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10), Zaokrąglone krawędzie zbiornika wanny, Pojemność zbiornika wanny: ok 25 litrów, Pojemność bojlera: ok. 8 litrów, Naczynia Ø32 cm, możliwość mycia szkła. W wyposażeniu regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego, Regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek. Element grzewczy bojlera 2,8kW. Zasilanie 230V, na wyposażeniu 2 kosze i pojemnik na sztućce, Wymiary min [mm]ok. szer. 550 x głęb. 550 x wys. 750, dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej. Zmywarka dostosowana do wymogów sanitarnych. Podstawa pod zmywarkę wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………… zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Razem pakiet nr 4, poz. 1-2 | ……………. zł netto | ……………… zł brutto |  |  |  |  |  |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2E do SIWZ

Pakiet nr 5

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2011

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Odtwarzacz DVD | Odtwarzacz DVD Standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DivX. Standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, Dolby Digital, DTS. Standardy odtwarzania zdjęć: JPEG. Obsługiwane formaty napisów: smi, srt, sub, txt. Funkcje dodatkowe obrazu: interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p. Funkcje dodatkowe: obsługa ID3 Tag, USB - zdjęcia, muzyka, film. Menu w języku polskim. Cyfrowe wyjście HDMI. Złącze EURO (Scart). Złącze USB. Wyjście komponentowe. Wyjście kompozytowe. Cyfrowe wyjście koaksjalne. Cyfrowe wyjście optyczne. Kolor obudowy: czarny. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 430 x 35 x 195 mm. Waga do 1,8 kg. Pobór mocy: włączony 9 W, czuwanie 0,1 W. Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot. Gwarancja: min. 24 miesiące. Koszt gospodarowania odpadami: 1,20 zł (wliczony w cenę towaru) | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Radio z odtwarza –czem kaset i CD | Radio z odtwarzaczem kaset i CD Kolor: Czarno-szary. System fonii: Stereo. Ilość głośników: 2. Moc [W]: 4. Zastosowane technologie: Hyper Bass. Inne: 2 x 10 cm głośnik pełnozakresowy. Zastosowane technologie: USB. Inne: Bursztynowe podświetlenie wyświetlacza LCD 1-bitowy przetwornik D/A Wymiary: 407 x 147 x 254 mm Gniazdo USB. Rodzaje odtwarzanych płyt: CD CD-R CD-RW MP3 WMA. Sposób podawania płyty: Od góry. Programowanie odtwarzania: do 20 piosenek Powtarzanie. Radio w zakresach: AM/FM. Magnetofon: 1 kieszeń. Auto-stop. Zasilanie: Baterie/sieć. Rodzaj baterii: 8xR20. Załączone wyposażenie: Pilot. Gwarancja: min. 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Rzutnik | Rzutnik Typ matrycy: DLP. Moc lampy: 180 W. Żywotność lampy (normal): 3000 h. Żywotność lampy (econo): 4000 h. Waga do 2,5 kg. Rozdzielczość podstawowa: SVGA (800 x 600). Rozdzielczość maksymalna: HD 1080p (1920 x 1080). Współczynnik kontrastu: 1900-06-14 16:01:00. Jasność: 2500 ANSI lumen. Format obrazu (standardowy): 04:03:00. Zoom optyczny: 1,1 :1. Korekcja pionowa (Keystone). Minimalna wielkość obrazu: 30 cali. Maksymalna wielkość obrazu: 300 cali. Wejście D-Sub 15pin. Wejście S-Video mini DIN. Wejście kompozytowe. Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot. Gwarancja: min. 24 miesiące. Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Niszczarka do dokumentów | Niszczarka do dokumentów Niszczy: papier, karty kredytowe, zszywki. Liczba kartek niszczonych jednorazowo: 7 A4/70g. Maks. liczba kartek niszczonych dziennie: 140. Rodzaj cięcia: ścinki. Średnia prędkość niszczenia: 3,6 m/min. Pojemność kosza w litrach: 17 l. Poziom bezpieczeństwa DIN: 3. Wyposażona w blokadę bezpieczeństwa, zabezpieczenie termiczne, automatyczny Start/Stop i funkcję cofania. Kolor obudowy: czarno-srebrny. Poziom głośności do 75 dB. Wymiary 324 x 191 x 387 mm. Waga do 6 kg. Wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel zasilający. Gwarancja: 12 miesięcy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 5 | Ksero -kopiarka | Kserokopiarka Interfejs USB 2.0. Druk dwustronny (Duplex). Laserowa Technologia druku. Rozdzielczość wydruku mono: 1200 x 600 dpi. Maks. prędkość wydruku mono: 20 str/min. Typ skanera: Stolikowy. Rozdzielczość skanera: 300 dpi. Maks. format skanowania A4. | Tak* Nie* Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 6 | Razem pakiet nr 5, poz. 1-5 | ………………… zł netto | ………………… zł brutto |  |  |  |  |  |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

..................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych 
od Alkoholu”, reprezentując:

....................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o których mowa w pkt 11 SIWZ, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................	              ...................................................................

(miejscowość i data)			   (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

..................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu” reprezentując:

....................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu nie spełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.......................................................		...............................................................

(miejscowość i data)			               (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Wzór umowy				                 		     Załącznik nr 5 do SIWZ

##### UMOWA Nr ………

Zawarta w dniu .....................r. pomiędzy Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w   Warszawie  przy  ul.  Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274  REGON: 000298070, reprezentowanym przez:

-   Andrzeja Mazura - Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

-  ……………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”,

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania o którym mowa w ustawie 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na poprawę jakości udzielanych świadczeń 
w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu przy ul. Kolskiej 2/4, 01-045 Warszawa, w zakresie pakietu nr ……..,  zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………..stanowiącą załącznik nr 1 i formularzem cenowym - opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej umowy.

- Umowa będzie wykonywana w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, tj. do dnia ……………….

§ 3.

- Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ……….), w tym za pakiet nr ……. - …………………zł brutto.

…………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny udzielonego zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zapłata nastąpi po złożeniu potwierdzonej przez Zamawiającego faktury VAT.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego wg wzoru Urzędu Marszałkowskiego, o którym mowa w  § 5 ust. 9.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności Zespołu, wynikających z wykonania zamówienia, na rzecz innych podmiotów.

§ 4.

- Sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy będzie dostarczony i zamontowany we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, najpóźniej 
w terminie stanowiącym termin realizacji niniejszego zamówienia.

- Jeżeli przy dostawie przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 0,4% łącznej wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,

    - za odstąpienie przez wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości co najmniej 10% łącznej wartości umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający ma możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy, w przypadku  niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego  terminu  końcowego zakończenia dostaw.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy oferowany Zamawiającemu jest fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt chyba, że 
z opisu przedmiotu zamówienia wynika inny okres gwarancji..

- Zgłoszenia wady Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr .................................. (data zgłoszenia usterki), przy czym potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr ....................................... przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

- Naprawy wykonywane będą w terminie do 7 od dnia zgłoszenia wady faksem. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy 
w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego towaru za potwierdzeniem jego upoważnionemu przedstawicielowi do chwili odbioru towaru przez wyznaczonego przedstawiciela Użytkownika, po dokonaniu naprawy. Z czynności odbioru towaru po naprawie strony sporządzą protokół odbioru.

- Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy przedmiotu umowy nie da się naprawić albo ten sam element naprawiany był trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy przedmiot umowy/element w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania faksem. Termin gwarancji płynie wówczas od daty dostarczenia nowego przedmiotu umowy.

- Reklamacje przyjmuje: ............................................................

ul. .............................................................................................

tel: ..................  faks : ..................... w godzinach………… do …………. od poniedziałku  do piątku.

e-mail: ......................................................................................

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu.

- Zamawiający załącza do umowy, wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego  uruchomienia, szkolenia  personelu  i  odbioru  końcowego  dostaw,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 3b do umowy Nr 162/ZD-I/D/2011 zawartej  w  dniu 10. 11. 2011r.  pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SWZPZPOZ w Warszawie.

§ 6.

Strony ustalają, że z ramienia Zamawiającego koordynatorem spraw związanych z realizacją umowy będzie ……………………, tel./fax (22) …………………., a ze strony Wykonawcy ………………………, tel./fax  …………………………………...

§ 7.

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 8.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do umożliwienia przedstawicielom Województwa   Mazowieckiego (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji,   przedmiotu  niniejszej umowy, w każdym stadium jego realizacji.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  nastąpić muszą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Żadna  ze  stron  nie  może  żądać  zmiany  umowy,  chyba  że zachodzą okoliczności, 
o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
a dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca

………………………..						  ………………………..

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………

Pieczęć nagłówkowa Zakładu

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA,

SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR ……………………….z dnia ………………………………..

CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do ………… w ……………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Pozycja załącznika do umowy | Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- |

………………………….., dnia …………………………

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie 
z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

………………………….., dnia …………………………

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)