Z/DZP/60/2012					       	      Warszawa, dnia 23.08.2012 r.

Informacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym

na dostawę wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

sygnatura akt 16/DZP/2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniu 23 sierpnia 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Pakiet 1, poz. 8.

Proszę o informację czy regały będą jednakowe czy każdy inny i dlatego wpisano zakres szerokości i wysokości? 2 drzwi o wymiarze wys. 140, a szerokość 80 cm to zbyt duża powierzchnia dlatego zaleca się, aby były to dwa regały każdy 2 drzwiowy. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Regały powinny być jednakowe. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości dzielenia regałów na dwa, ale jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania w/w produktu 
z przesuwanymi drzwiami.

Pytanie 2:

Pakiet 1, poz. 8.

Czy regał ma być na zamek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale jednocześnie dopuszcza regał na zamek.

Pytanie 3:

Pakiet 1: czy biurko i łącznik mają być w całości z płyty gr. 18 mm. czy blaty maja być pogrubione do 28? Czy wieniec górny i dolny regału ma być także pogrubiony do 28 czy wystarczy 18 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku   z  zadanymi pytaniami Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1. 
W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ  w zakresie pakietu nr 1.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Andrzej Mazur

Sprawę prowadzi:

Mariusz Rakowski

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95

tel./fax (022) 825-20-31 w. 355,

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl

Tekst jednolity														Załącznik nr 2A do SIWZ

Pakiet nr 1

Meble i armatura

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – wymagany rok produkcji 2012

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szafa kartoteczna | Szafa kartotekowa z 4 jednakowymi szufladami na kartoteki formatu DIN A5, wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem. Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady centralny zamek cylindryczny ryglujący wszystkie szuflady, z 2 kluczykami. Kolor szary. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Szafka kuchenna stojąca 80 cm | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej, wysokość 85 cm (z blatem i nóżkami), szerokość 80 cm, głębokość 50 cm, wyposażona w 2 półki, 2 uchwyty do drzwi, na 5 nóżkach wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, wysokość nóżek min 10 cm z możliwością regulowania. Zawiasy typu firmy Blum z hamulcem (lub równoważne). Dostosowane do wymogów sanitarno - epidemiologicznych, kolor do uzgodnienia z wykonawcą | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Szafka stojąca 60 cm | Szafka kuchenna wykonana z płyty wiórowej laminowanej, wysokość 85 cm (z blatem i nóżkami), szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wyposażona w 2 półki, 2 uchwyty do drzwi, na 4 nóżkach wysokość nóżek min 10 cm, z możliwością regulowania. Zawiasy typu firmy Blum z hamulcem (lub równoważne). Dosto -sowane do wymogów sanitarno – epidemiolog - gicznych, kolor do uzgodnienia z wykonawcą | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Szafka stojąca 40 cm | Szafka kuchenna wykonana z płyty wiórowej laminowanej, wysokość 85 cm (z blatem i nóżkami), szerokość 40 cm, głębokość 50 cm, wyposażona 2 szuflady w części górnej (wysokość 1 szuflady 10 cm) z jedną półką w części dolnej, 1 uchwyt do drzwi, 2 uchwyty do szuflad, na 4 nóżkach, wysokość nóżek min 10 cm, z możliwością regulowania. Zawiasy typu firmy Blum z hamulcem (lub równoważne). Dostosowane do wymogów sanitarno - epidemiologicznych, kolor do uzgodnienia z wykonawcą. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 5 | Blat kuchenny | Blat kuchenny z laminatu, trwały, odporny na wysoką temperaturę, wilgoć, uszkodzenia, odporny na częste mycie i dezynfekcje. O długościach dostosowanych do ustawienia szafek kuchennych; każdy fragment blatu wykończony zabezpieczeniem przed wilgocią. Grubość 28 mm, szerokość 60 cm. Odcinki blatu: - 215 cm - 65 cm - 420 cm - wszystkie wykończone listwą PCV 2 mm Dostosowane do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Kolor do uzgodnienia z Wykonawcą. | Tak* Nie* | mb | 7 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 6 | Stół kuchenny | Blat o wymiarach 60 cm x 90 cm, łatwo zmywalny, odporny na zawilgocenia, wysokie temperatury, zaplamienia i zadrapania, na czterech nogach (wykonanych z metalu, chromowane) zamocowanych w rogach stołu, wysokość 70 - 75 cm, kolor blatu do uzgodnienia z Wykonawcą. Dostosowane do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 7 | Krzesła | Krzesło z oparciem, zmywalne do kuchni. Dostosowane do stołu z poz. 9. Wysokość nie mniejsza niż 820 mm, szerokość nie mniejsza niż 545 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm. Głębokość siedziska nie mniejsza niż 415 mm. Stelaż krzesła wykonany z metalu, chromowany. Dostosowane do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Możliwość wyboru koloru | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 8 | Regał biurowy dwudrzwiowy | Wykonany z płyty meblowej w kolorze do uzgodnienia, z półkami, 2 – drzwiowy (drzwi otwierane lub przesuwane na rolkach), wysokość 120-140 cm, głębokość 40 cm, szerokość 140 – 160 cm. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 9 | Biurko z łącznikiem | Biurko o wymiarach dł. 120 – 140, szer. 60 – 80 cm, wys. 75 cm, z łącznikiem prawostronnym o wymiarach dł. 80 - 90, szer. 120 – 140 cm, wys. 75 cm , wykonane z płyty meblowej w kolorze do uzgodnienia. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 10 | Zlewo - -zmywak dwukomo- -rowy z ociekaczem | Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej, pasujący do szafki kuchennej o szerokości 80 cm z poz. 5, wraz z syfonem zlewozmywakowym. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 11 | Bateria zlewozmy- -wakowa | - kolor: chrom - kolor uchwytu: chrom - bateria ścienna - z mieszaczem - regulator ceramiczny z nastawą temperatury. - obrotowy wylot. - typu „krakowskiego” - pasująca do zlewozmywaka z poz. 13 Bateria i zawory przewidziane są do współpracy z wodą o ciśnieniu do 1,0 MPa i temp. 90 st. C. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 12 | Umywalka | Umywalka ceramiczna długość 50 cm szerokość 40 cm, w kolorze białym, mocowana na śrubach, z wyposażeniem: syfon, korek, uchwyt do mocowania. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 13 | Bateria umywal- -kowa | Bateria ścienna, z mieszaczem, chrom, ceramiczna głowica z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, typu „krakowskiego”, pasująca do umywalki z poz. 15. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 14 | Sejf | Skrytka depozytowa, o poj ok. 80 l , wymiary ok.: wys. 60 cm x szer. 40 cm x głębokość 40 cm, zamek kluczowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 15 | Razem pakiet nr 1, poz. 1-14 | ………………… zł netto | ………………… zł brutto |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić