Z/DZP/5/2012					       	            Warszawa, dnia 10.02.2012 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na: „Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

sygnatura akt 3/DZP/2012, numer ogłoszenia: 29083 - 2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                       29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniu 6 i 9 lutego 2012 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie szczegółowego opisu obiektu technicznego wraz 
z zabezpieczeniami p-poż (budynku) przy ul. Nowowiejskiej 27 (dla oceny ryzyka 
w ogniu i losowych).

Pytanie 2:

Prosimy o podanie konstrukcji wszystkich budynków będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytań 1 i 2:

|  | Lokalizacja 1 | Lokalizacja 2 | Lokalizacja 3 | Lokalizacja 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | ul. Nowowiejska 27 | ul. Dolna 42 | ul. Dolna 42 | ul. Sobieskiego 93 |
|  | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa |
| Rodzaj / charakter obiektu | Oddziały całodobowe, poradnie, administracja | Oddział całodobowy, oddziały dzienne, zespół leczenia środowiskowego | Oddział dzienny, poradnie | Oddział dzienny |
| Dach – budulec, rodzaj | Konstrukcja drewniana odeskowana kryta papą termozgrzewalną | Stropodach kryty papą termozgrzewalną | Budynek kontenerowy, konstrukcja z blachy | Konstrukcja drewniana kryta blachą falistą |
| Stałe urządzenia gaśnicze - tryskaczowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Stałe urządzenia gazowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszacze | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe, proszkowe, parowe, gazowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Urządzenia do usuwania dymów i gazów | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiek. | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Czy posiadają Państwo zakładową straż pożarną? | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km) oraz orientacyjny czas dojazdu (w min.) | 1,5 km / 5 min. | 2 km / 5 min. | 2 km / 5 min. | 2,5 km / 6 min. |
| Inne zabezpieczenia ppoż.: | Czujki pożarowe, przyciski ROP połączone ze stacja monitorowania NOMA 2, pełny monitoring, oświetlenie ewak. | Oświetlenie ewak. | Oświetlenie ewak. |  |

|  | Lokalizacja 5 | Lokalizacja 6 | Lokalizacja 7 | Lokalizacja 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Rasztów 46, | ul. Kolska 2/4 | ul. Jazdów 5, | ul. Puławska 87/89 |
|  | gm. Klembów | Warszawa | Warszawa | Warszawa |
| Rodzaj / charakter obiektu | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatr. | Oddziały całodobowe, poradnia | Odziały dzienne | Przychodnia |
| Dach – budulec, rodzaj | Konstrukcja drewniana kryta blachodachówką | Stropodach kryty papą termozgrzewalną | Konstrukcja drewniana kryta papą + blachą | Stropodach kryty papą termozgrzewalną |
| Stałe urządzenia gaśnicze - tryskaczowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Stałe urządzenia gazowe | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe | Nie | Nie | Przenośne | Nie |
| Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszacze | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe, proszkowe, parowe, gazowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Urządzenia do usuwania dymów i gazów | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiek. | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Czy posiadają Państwo zakładową straż pożarną? | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km) oraz orientacyjny czas dojazdu (w min.) | 20 km / 12 min. | 2,8 km / 7 min. | 2,8 km / 7 min. | 1,7 km / 3 min. |
| Inne zabezpieczenia ppoż.: | Czujki pożarowe, przyciski ROP połączone ze stacja monitorowania, pełny monitoring, oświetlenie ewak. | Czujki pożarowe, przyciski ROP połączone ze stacja monitorowania NOMA 2, pełny monitoring, oświetlenie ewak. |  |  |

Pytanie 3:

Prosimy o podanie miejsca powstania szkód zalania oraz opadów śniegu, a także środków zaradczych mających na celu zapobieżenia podobnym szkodom.

Odpowiedź:

Szkody powstały w lokalizacji przy ul. Nowowiejska 27. W celu uniknięcia szkód związanych z zalaniami spowodowanymi topnieniem śniegu dokonano koniecznych napraw dachu.

Pytanie 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ilości ucieczek pacjentów z placówek w ostatnich trzech latach.

Odpowiedź:

W latach 2009-2011 odnotowano 74 ucieczki pacjentów z placówek SWZPZPOZ                          w Warszawie.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z upoważnienia Dyrektora SWZPZPOZ w Warszawie

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

Grażyna Mazurek

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95

tel./fax 022 825 20 31 w. 355,

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl