Z/DZP/64/2013					       	      Warszawa, dnia 09.07.2013 r.

Informacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym

na dostawę sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, sygnatura akt 10/DZP/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniu 5 - 9 lipca 2013 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z krążkami odbojowymi 
970 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z krążkami odbojowymi 
970 mm.

Pytanie 2:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej 
w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 3:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści łóżka z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łatwo odejmowanymi, lakierowanymi proszkowo, wypełnionymi płytą z  tworzywa HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łatwo odejmowanymi, wypełnionymi płytą 
z tworzywa HPL. Zamawiający nie dopuści łóżek ze szczytami lakierowanymi proszkowo.

Pytanie 5:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łatwo odejmowanymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą z  tworzywa HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łatwo odejmowanymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą z  tworzywa HPL.

Pytanie 6:

Pakiet nr 1 - Łóżka szpitalne – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów nie wyjmowanym z ram?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 7:

Pakiet nr 1 – materace do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, nie podgumowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, nie podgumowanym.

Pytanie 8:

Pakiet nr 1 – materace do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron (zapięcie w kształcie litery „L”)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pokrowiec materaca z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron (zapięcie w kształcie litery „L”).

Pytanie 9:

Pakiet nr 1 – materace do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac bez raportu z badania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materaca bez raportu z badania.

Pytanie 10:

Pakiet nr 1 – szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z szufladą wysuwaną na prowadnicach ślizgowych.

Pytanie 11:

Pakiet nr 1 – szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z blatem wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów.

Pytanie 12:

Pakiet nr 1 – szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła jezdne, w tym dwa 
z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej wyposażonej w 4 koła jezdne, w tym dwa 
z blokadą.

Pytanie 13:

Pakiet nr 1 – szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm.

Pytanie 14:

Pakiet nr 1 – szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez atestu higienicznego? Podstawowym dokumentem dla mebli medycznych jest deklaracja zgodności lub certyfikat CE i/lub wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Szafki tak jak i łóżka nie posiadają Atestu Higienicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez  atestu higienicznego.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli oferowany wyrób materac do łóżek szpitalnych - 20 szt. będzie posiadał raport z badań odporności na zapalenie układu tapicerskiego na materiał pokrowca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli oferowany wyrób szafki do łóżek szpitalnych – 20 szt.  będzie posiadał  atest higieniczny na płytę meblową i farbę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści  6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą laminatową hpl?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą laminatową hpl.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, stanowiącymi całość z nogami (szczyty nieodejmowane)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści  łóżek ze szczytami lakierowanymi proszkowo, stanowiącymi całość z nogami (szczyty nieodejmowane).

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści  materac który przeszedł pozytywnie test papierosa oraz zapałczany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  materac który przeszedł pozytywnie test papierosa oraz zapałczany (test rozumiany jako test na niepalność).

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści  materac nie podgumowany, z materacem o strukturze jednorodnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści  materac z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron, w kształcie litery L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  materac z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron, w kształcie litery L.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego? Jeśli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji zgodzi się Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 24:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 1040mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 25:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2230mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 26:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z lakierowanymi ramami szczytów, z wyjmowanym wypełnieniem szczytów łóżka wykonanym z płyty meblowej dwustronnie laminowanej z możliwością wyboru koloru wypełnień?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 27:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła z czego 
2 posiadają indywidualną blokadę jazdy i obrotu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 28:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z materiału trudnopalnego, zmywalnego, odpornego na mycie i dezynfekcję o wysokości 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 29:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem na zamek błyskawiczny 
z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 30:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający sprecyzuje co powinien zawierać raport z badań odporności układu tapicerskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 31:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający określi przez kogo powinien zostać wystawiony raport 
z badań odporności układu tapicerskiego?

Odpowiedź:

M.in. Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych.

Pytanie 32:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 kółka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 33:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową osadzoną na stopkach 
o wysokości całkowitej wynoszącej 795 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 34:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości wynoszącej 450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości wynoszącej 450 mm.

Pytanie 35:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej wynoszącej 850mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie 36:

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową nie posiadającą atestu higienicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                      29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zadanymi pytaniami, do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść pkt 8 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamówienie będzie realizowane w okresie 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy.

2. Treść pkt 16 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na pakiet nr…” Nie otwierać przed 16.07.2013 r. godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, 
z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną 
z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w opakowaniach opisanych w pkt 16.1 Specyfikacji, do dnia 16.07.2013 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 13.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 16.1 SIWZ oraz dodatkowo określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. 95.”

3. W związku z w/w pytaniami Zamawiający zmienia także załącznik nr 2 do SIWZ 
w zakresie pakietu nr 1. W załączeniu tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ 
(w zakresie pakietu nr 1).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR

Andrzej Mazur

Sprawę prowadzi:

Mariusz Rakowski

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95

tel./fax (022) 825-20-31 w. 355,

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl

Tekst jednolity 											                             Załącznik nr 2A do SIWZ

Pakiet nr 1

Sprzęt medyczny

Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – wymagany rok produkcji 2013

| Lp | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łóżka szpitalne | Łóżko szpitalne - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, Szerokość całkowita od 900 mm do 970 mm. Długość całkowita: od 2100 mm do 2180 mm. Wysokość leża od podłogi: 550 mm (+/- 50 mm), Leże łóżka 2 segmentowe, Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0 - 750 (+/-50) przy pomocy mechanizmu zapadkowego. Chromowane ramy szczytów lub wykonane ze stali nierdzewnej – satynowane. Szczyty łatwo odejmowane lub wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka, wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub płyty z tworzywa HPL, z możliwością wyboru koloru wypełnień. Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe zabezpieczające przed obijaniem ścian oraz 4 koła jezdne z możliwością indywidualnej blokady. Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych. Gwarancja: min. 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 2 | Materace do łóżek szpitalnych | Materac wykonany z materiału niepalnego, zmywalny, odpornego na mycie i dezynfekcję o wysokości od 120 do 150 mm, pozostałe wymiary zgodne z łóżkiem szpitalnym z poz. 1. Pokrowiec wykonany z tkaniny podgumowanej oraz paraprzepuszczalnej lub pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny, nie podgumowany. Pokrowiec na zamek błyskawiczny z trzech stron lub z dwóch stron (w kształcie litery „L”). Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych. Raport z badania odporności układu tapicerskiego (na zapalenie). Gwarancja: min. 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 3 | Szafki do łóżek szpitalnych | Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki. W części zamykanej drzwiczkami jedna półka. Wszystkie powierzchnie szafki muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Blat szafki wykonany z płyty meblowej odpornej na zadrapania, uszkodzenia. Kolor szafki, szuflady blatu i drzwiczek z możliwością wyboru koloru. Szafka wyposażona w 4 nóżki nie rysujące i nie pozostawiające śladów na powierzchni podłogi. Wymiary: Szerokość od 400 mm do 430 mm Głębokość od 400 mm do 450 mm Wysokość od 800 mm do 840 mm Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych Gwarancja: min. 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 20 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto | …………………… …………………… …………………… …………………… |
| 4 | Razem pakiet nr 1, poz. 1-3 | ………………… zł netto | ………………… zł brutto |  |

. .…….………………………………….

(podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić