Z/DZP/89/2013					       	              Warszawa, dnia 30.08.2013 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na: „Dostawę testów na obecność w moczu środków odurzających dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie”

sygnatura akt 13/DZP/2013, numer ogłoszenia: 170853- 2013

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniu 29 sierpnia 2013 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści panel 12 parametrowy który poza wymienionymi parametrami zawiera dodatkowo fenicyklidynę i propoksyfenon?

# Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na panel 12 parametrowy który poza wymienionymi parametrami zawiera dodatkowo fenicyklidynę i propoksyfenon.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zamawianych 3680 szt. testach płytkowych na amfetaminę czułość ma być tak jak w faxie - 300ng/mL, a w teście płytkowym multitest 1095 szt. czułość rzeczonej amfetaminy ma mieć - 500ng/mL?

# Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w zamawianych 3680 szt. testach płytkowych na amfetaminę czułość ma być tak jak w faxie - 300ng/mL, a w teście płytkowym multitest 1095 szt. czułość rzeczonej amfetaminy ma mieć - 500ng/mL.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

DYREKTOR

Andrzej Mazur

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95

tel./fax 022 825 20 31 w. 355,

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl