Tekst jednolity														                    Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Balkonik rehabilitacyjny | Balkonik- posiadający dwa punkty podporu na różnych wysokościach dla ułatwienia wstawania (4 uchwyty), wysokość 800 - 970 mm, możliwość regulacji (skok ok.25 mm umożliwiający dostosowanie do wzrostu), wykonany z lekkiej aluminiowej ramy, składana konstrukcja ramy do łatwego przechowywania, produkt medyczny, atestowany. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Bemar – BEMAR | 1. Bemar jezdny 1 komorowy o pojemności 3x GN1/1 2. Wymiary 1250x650x850mm +/-20mm 3. Całkowita moc min. 2.0kW 4. Temperatura minimalna 30 stopni C 5. Temperatura max. 95 stopni C 6. 1 komora grzewcza 7. Wykonany ze stali nierdzewnej 8. Wyposażony w 4 koła oraz półkę u dołu | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Biurko 80x120cm | Biurko 3: Wymiary (dł x szer x wys) 120x80x76cm (z możliwością poziomowania) Rama blatu wykonana ze stalowego profilu półowalnego malowana proszkowo lub chromowana, funkcyjny odstęp pomiędzy ramą a blatem przystosowany do montażu akcesoriów. Nogi wykonane z profilu stalowego okrągłego malowanego proszkowo lub chromowanego. Łączenia nóg z ramą blatu wykonane są z metalu. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm z zaokrąglonymi narożnikami oraz doklejką z tworzywa o grubości 2 mm. Możliwe wykończenie w okleinie naturalnej oraz linoleum. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Biurko medyczne 60x160cm | Biurko 4 : Wymiary (dł x szer x wys) 160x60x76cm (z możliwością poziomowania) 1. Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych 2. Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm 3. Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. 4. Górny i dolny blat wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia 5. Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów 6. Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad, także możliwość rozbudowy o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia 7. Konstrukcja umożliwiająca mycie z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. 8. Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa 9. Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa 10. Zamek centralny wszystkich szuflad Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Blat podawczy 120x60 szafka | BLAT PODAWCZY W POM. 208 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 1. Blat podawczy o wymiarach 1200x600x910 mm z szafką pod blatem o wymiarach 600x600x870 mm 2. Blat postforming o grubości 38 mm. 3. Szafka narożna z drzwiami uchylnymi – wykonanie: 4. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. 5. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. 6. Uchwyty metalowe Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz elektroniczny, wyświetlacz: cyfrowy, ciekłokrystaliczny, metoda pomiarowa: metoda oscylometryczna, zakres pomiarowy: ciśnienie krwi 0 - 299 mm Hg; tętno 40 - 180 uderzeń/minutę, dokładność: ciśnienie +/- 3mmHg, tętno +/-5% wartości pokazanej na wyświetlaczu, zasilanie: 4 x 1.5V baterie alkaliczne typu AA, pompowanie: automatyczne przy pomocy pompki elektrycznej, wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy, pamięć: 90 pomiarów z datą i czasem, wyposażenie: mankiet, futerał, zestaw baterii, zasilacz | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Dezynfektor - płuczka | 1. Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe 2. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. 3. Możliwość montażu urządzenia na ścianie 4. Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. 5. Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. 6. Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm, 7. Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. 8. Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. 9. Wbudowane dwie pompy środków chemicznych: - pompa detergentu myjącego, - pompa środka zmiękczającego. 10. Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach 11. Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia. 12. Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). 13. Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW. 14. Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. 15. Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen” 16. Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. 17. Urządzenie wyposażone w ekran cyfrowy (min. 5 znaków) prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek. 18. Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. 19. Automatyczny przebieg procesu. 20. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. 21. Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. 22. Zakwalifikowana przez niezależną instytucję skuteczność procesu eliminacji spor Clostridium Difficile 23. Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883,potwierdzone przez niezależną jednostkę (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). 24. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). 26. Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC 27. Wyposażenie: - 5 szt. basenów z pokrywami, - kaczka, wykonana z tworzywa sztucznego (5 szt.), - zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 8 | Fotel obrotowy | Fotel 1: Fotel obrotowy do pomieszczeń personelu. Mechanizm: z regulacją wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia / siedziska, z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska baza: pięcioramienna, kolor czarny (tworzywo - poliamid); kółka miękkie do podłóg twardych; podłokietniki: regulowane góra-dół (zakres regulacji ok. 80mm), nakładka poliuretanowa; kolor stelaża podłokietnika: czarny siedzisko: sklejka liściasta + pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3 oparcie: tapicerowane z wewnętrznym plastikiem i pianką wylewaną; z regulacją wysokości atestowane do obciążeń do 150kg Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 16 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 9 | Fotel wypoczynkowy | Fotel F1 Fotel do pom. świetlicy Wygodny z wysokim oparciem, lekkiej konstrukcji wykonanej z 16 warstwowej sklejki bukowej gięto-klejona, stelaż gięty w kształt 4 stabilnych nóg, siedzisko tapicerowane (materiał zmywalny) z pianki poliuretanowej o grubości 8 cm, stelaż skręcany, Kolor tapicerki i stelaża do uzgodnienia z Zamawiającym. WYMIARY: - szerokość siedziska 500 do 600 mm - wysokość podłokietnika 500 do 600 mm - wysokość oparcia 550 do 700 mm - głębokość siedziska 400 do 550 mm | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 10 | Krzesło prysznicowe ścienne | Krzesło prysznicowe - z oparciem i siedziskiem z wycięciem w literę U, regulacja wysokości siedziska od 35 do 52 cm, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję, oparcie i siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV, wymiar siedziska szer. 48 x gł. 31 cm, w siedzisku wycięte po bokach uchwyty ułatwiające korzystanie z krzesła, przecipoślizgowe gumowe nasadki na nóżka, dopuszczalne obciążenia 110 kg, gwarancja 24 m-cy, produkt medyczny | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 11 | Krzesło z oparciem - K1 | Krzesło na nogach metalowych Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie w kolorze grafitowym Możliwość sztaplowania do 8 szt. Stelaż wykonany z prętów chromowanych stalowych o grubości 12 mm . Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi Stelaż mocowany pod siedziskiem - możliwość łączenia w rzędy za pomocą łącznika krzeseł. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 37 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 12 | Krzesło z oparciem - K2 | Krzesło na nogach metalowych Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie w kolorze pomarańczowym Możliwość sztaplowania do 8 szt. Stelaż wykonany z prętów chromowanych stalowych o grubości 12mm . Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi. Stelaż mocowany pod siedziskiem możliwość łączenia w rzędy za pomocą łącznika krzeseł Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 58 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 13 | Krzesło z oparciem - K3 | Krzesło konferencyjne tapicerowane; Krzyżak czarny, podłokietniki regulowane góra dół, Wysokość oparcia regulowana, mechanizm synchro, wysuw siedziska. Wytrzymałość do 150 kg. | Tak* Nie* | szt. | 12 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 14 | Lodówka na leki | 1. Profesjonalna chłodziarka 2. Drzwi oszklone 3. Zużycie energii w ciągu 24h kWh max 1.4 4. Poziom szumu dB max 48 5. Pojemność całkowita brutto min 360l 6. Pojemność użytkowa min. 340l 7. Wymiary zewnętrzne 600x600x1850mm +/-20mm 8. Wymiary wewnętrzne chłodziarki 450x450x1650mm +/-20mm 9. Układ chłodzenia dynamiczny 10. Zakres temperatury min. : +3°C +16°C 11. Obudowa stalowa lakierowana, drzwi ze szkła izolacyjnego 12. Wnętrze z tworzywa sztucznego 13. Sterowanie elektroniczne 14. Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury 15. Oświetlenie sufitowe typu LED 16. Alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania 17. Optyczny i dźwiękowy alarm otwartych drzwi z możliwością wyciszenia 18. Interfejs RS 485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów 19. Interfejs bezpotencjałowy 20. Min. 4 regulowane półki w formie rusztów z powłoką z tworzywa sztucznego 21. Wymiar użytkowy półek min. 430x400mm 22. Uchwyt do otwierania drążkowy 23. Zamek kluczowy 24. Drzwi z funkcją samo domykania 25. Alarm temperatury, akustyczny i optyczny zakres możliwy do ustawienia 26. Złącze do podłączenia zewnętrznego systemu kontroli i ostrzegania 27. Pamięć minimalnej / maksymalnej temperatury 28. Pamięć 3 ostatnich alarmów temperatury z godziną, datą i czasem trwania stanu alarmowego 29. Pamięć ostatnich 3 przerw w dopływie prądu z godziną, datą i czasem trwania 30. Termostat bezpieczeństwa – aby zapobiec temperaturom poniżej +2 st C w chłodziarce | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 15 | Łóżko rehabilitacyjne z barierkami | -Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uderzenia. -Dwu segmentowe leże wypełnione metalową kratką wmontowaną na stałe. Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową. Regulacja ręczna segmentu nóg przy pomocy mechanizmu zapadkowego. -Regulacja wysokości łóżka przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. - Szczyty wypełnienie z płyty HPL (kolor do uzgodnienia). - Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami. - Łóżko osadzone na czterech kółkach z blokadą indywidualną. - Poręcze boczne metalowe po obu stronach łóżka, składane, pokryte farbą proszkową. Wymiary: - wymiary leża 200 cm x 90 cm - kąt odchylenia pleców 0 – 70/75 st. - regulacja wysokości łóżka 40/45-80/85 cm Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | Tak* Nie* | szt. | 41 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 16 | Materac szpitalny | Materac wykonany z materiału niepalnego, zmywalny, odpornego na mycie i dezynfekcję o wysokości od 120 do 150 mm, pozostałe wymiary zgodne z łóżkiem z poz. 15 | Tak* Nie* | szt. | 41 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 17 | Pasy do unieruchamiania pacjenta | Pasy magnetyczne do unieruchomień- bandażowe , zrobione z materiału bawełnianego połączonego z włóknami celulozy, wzmocnione paski z dziurkami wytrzymujące większe obciążenie. Komplet złożony z pasa do całkowitego unieruchomienia rąk, 4 zamków patentowych, 1 klucza magnetycznego oraz z pasa do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamków patentowych, 1 klucza magnetycznego. Rozmiar w zakresie S-M; Gwarancja 24 m-ce. Produkt medyczny. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 18 | Regał metalowy - R1 | REGAŁ METALOWY W POM. 266C POM. PORZĄDKOWE O wymiarach (dł. X szer.): 750x350mm (+/- 30mm) Wysokość min. 180cm Szkielet regału wykonany z blachy stalowej grubości min 1,5 mm, skręcany, Pięć półek wykonanych z blachy stalowej grubości min. 0,8 mm, przestawnych co ok. 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 19 | Regał metalowy - R4 | REGAŁ METALOWY W POM. 266B POM. BRUDOWNIK O wymiarach (dł. X szer.): 600x400mm (+/- 30mm) Wysokość min. 180cm Szkielet regału wykonany z blachy stalowej grubości min 1,5 mm, skręcany, Pięć półek wykonanych z blachy stalowej grubości min. 0,8 mm, przestawnych co ok. 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 20 | Regał niski 60x120 otwarty - RT-1 | REGAŁ NISKI - o wymiarach (dł. X gł. X wys.) 120x60x45cm (+/- 5cm) - płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości - Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm. - Ściana tylna o grubości 8 mm - 18 mm, wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaminą w kolorze. - Korpus i drzwi o grubości 18 mm - Wieniec górny 18 mm - 25 mm. - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej - otwory na całej wysokości boków. - Półki płytowe o grubości 18 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem. W opcji półki płytowe 25 mm lub metalowe 25 mm, malowane proszkowo w kolorze czarnym z otworami do przegród podporowych. - stopki poziomujące o wysokości 30 mm (w opcji cokół metalowy H= 30 mm, stelaż na nogach okrągłych fi 30 mm i wysokości H= 150 mm lub stelaż na nogach o przekroju 30 mm x 30 mm i wysokości 150 mm z możliwością poziomowania lub cokół płytowy o wysokości 100 mm) | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 21 | Sofa rozkładana | Sofa w pokoju pielęgniarskim Sofa z możliwością rozkładania, Tapicerka wykonana z ecoskóry, zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne, Wymiary min 220 cm szerokości, Atest trudnopalności na tkaniny i piankę poliuretanową (dokument należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy). Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 22 | Sofa wypoczynkowa 2-osobowa | Sofa w świetlicy Sofa wypoczynkowa 2 osobowa, Tapicerka wykonana z ecoskóry, zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne. Wymiary min 180 cm szerokości. Atest trudnopalności na tkaniny i piankę poliuretanową (dokument należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy). Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 23 | Stojaki do kroplówki | Stojak wyposażony w dwa wieszaki, Podstawa stojaka wyposażona w pięć jezdnych kółek, Wykonany ze stali, wieszak i uchwyty pokryte chromem, a podstawa malowana farbą proszkową, Stojak w kolorze białym, jego wysokość od 110- 200 cm. Średnica podstawy wynosi 65-68 cm. , Gwarancja 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 24 | Stolik niski 80x120 | Stolik niski w świetlicy Stelaż z rury o profilu okrągłym, Wymiary : 1200 x 460 x 800 mm, Blat z płyty wiórowej o grubości 19 mm, Obrzeże z ABS w kolorze blatu. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 25 | Stolik niski 80x80 | Stolik niski w świetlicy Stelaż z rury o profilu okrągłym, Wymiary: 800 x 460 x 800 mm, Blat z płyty wiórowej o grubości 19 mm, Obrzeże z ABS w kolorze blatu | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 26 | Stolik zabiegowy | Stolik wózek medyczny zabiegowy wielofunkcyjny oddziałowy ze stali kwasoodpornej Stelaż stolika wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo. Stolik wyposażony w : blaty, szuflady, kuwety, półki koszowe, stelaż do worka na odpady, miski na odpadki, koszyk druciany. Dwa blaty wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka Szuflada umieszczona pod górnym blatem, której wewnętrzna wysokość wynosi 100 mm (+/- 20 mm) Cztery koła o średnicy 75mm, antystatyczne, w tym min. 2 z blokadą Wymiary gabarytowe (dł. / szer. / wys.): 800x550x850 mm (+/- 20mm) | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 27 | Stół 70x140 - ST-1 | Stolik jadalniany - blat stołu typu werzalit o wymiarach (70x140 cm - łatwo zmywalny, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. Wysokość podstawy min. 734 mm,. | Tak* Nie* | szt. | 8 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 28 | Stół jadalniany 70x70 | Stolik jadalniany - blat stołu typu werzalit o wymiarach ( 70x70 cm - ), łatwo zmywalny, odporny na: wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zaplamienia, promienie UV. Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z lakierowanych rur. Wysokość podstawy min. 734 mm,. | Tak* Nie* | szt. | 24 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 29 | Szafa gospodarcza | SZAFA W POM. PORZĄDKOWYM Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi. Drzwi wyposażone w zamek Wnętrze podzielone na dwie części: w obu częściach półki z blachy stalowej malowane proszkowo Wymiary: - szerokość: min 800 mm (+/- 100 mm) - wysokość: min 1793 mm (+/- 100 mm) - głębokość: min 480 mm (+/- 100 mm) | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 30 | Szafa kancelaryjna regał wysokość 225cm, 6 półek | Wymiary (dł. X szer. X wys.) 800x400x2250mm (+/-) 30mm Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, Półki płytowe o grubości 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. Liczba półek – 6szt. 2 dolne półki zamykane drzwiami Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, Uchwyty metalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 31 | Szafa metalowa na bieliznę | SZAFA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ – POM. SKŁAD BIELIZNY CZYSTEJ, Szkielet szafy wykonany z blachy stalowej nierdzewnej o grubości min 1,5 mm, Szafa posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej grubości min 0,8 mm, z możliwością przestawiania co 60 mm Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Wysokość min 180cm, szerokość min 100cm, głębokość min 40 cm (+/- 10 cm) | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 32 | Szafa w zabudowie wnękowej ok. 100x40x220 | Szafa w zabudowie wnękowej o wymiarach ok. 100x40x220 cm (ŚWIETLICA) 1. Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość min. 400 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. 5. Uchwyty metalowe 6. Półki w ilości 5 szt. płytowe o grubości 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 33 | Szafa w zabudowie wnękowej ok. 138x40x220 | Szafa w zabudowie wnękowej o wymiarach ok. 138x40x220 cm. 1. Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość min. 400 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. 5. Uchwyty metalowe 6. Półki w ilości 5 szt. płytowe o grubości 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 34 | Szafa w zabudowie wnękowej ok. 179x40x220 | Szafa w zabudowie wnękowej o wymiarach ok. 179x40x220 (SALA TERAPII GRUPOWEJ) 1. Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość min. 400 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. 5. Uchwyty metalowe 6. Półki w ilości 5 szt. płytowe o grubości 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 35 | Szafa w zabudowie wnękowej ok. 180x44x220 | Szafa w zabudowie wnękowej o wymiarach ok 180x44x220 cm (POKÓJ ORDYNATORA) 1. Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość min. 400 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. 5. Uchwyty metalowe 6. Półki w ilości 5 szt. płytowe o grubości 18 mm oklejone obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 36 | Szafka 50x60cm pod zlew stalowy | Szafka kuchenna stojąca 1. Szafa stojąca na nóżkach o min. H=100 mm. 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, głębokość ok. 500 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafka dwudrzwiowa 5. Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego. 6. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 37 | Szafka 60x45cm | Szafka wisząca o wymiarach: długość: 45cm, głębokość. Min. 55 cm, wys. 60cm. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm , Blat postforming o grubości 38 mm, Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego, Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 38 | Szafka 60x60cm | Szafka wisząca szer. 60cm, gł. Min. 55cm, wys. 60cm Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm , Blat postforming o grubości 38 mm, Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego, Głębokość min 550 mm, Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 11 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 39 | Szafka 60x60cm pod umywalkę | Szafka stojąca o wymiarach 60x60cm pod umywalkę (pom. Kuchni oddziałowej) Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm, Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm , Blat postforming o grubości 38 mm, Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego, Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 40 | Szafka 60x60cm pod zlew stalowy | Szafka stojąca 60x60cm pod zlew stalowy Szafka stojąca na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm , Głębokość szafki min. 500 mm z dwoma drzwiami, Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm , Blaty postforming o grubości 38 mm, Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń , Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego, Uchwyty metalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 41 | Szafka 60x80cm | Szafka stojąca 60x80 cm Szafka stojąca na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm , Głębokość szafki min. 500 mm z dwoma drzwiami, Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm , Blaty postforming o grubości 38 mm, Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń , Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego, Uchwyty metalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 42 | Szafka kolumna wysoka 350x200x1200 | Szafka kolumna wysoka 350x200x1200 mm (pom. 235 WC) Szafka stojąca na nóżkach o min. H=100 mm, Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń W szafce zamontowane 4 półki z możliwością regulacji z oklejonym obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm Szafka jednoskrzydłowa Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 43 | Szafka kuchenna 600x580x810 z płytą elektryczną dwupalnikową | Szafka kuchenna 600x580x810 z płytą elektryczną dwupalnikową (pom. Kuchnia oddziałowa) 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szafka dwuskrzydłowa. 6. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury Płyta grzewcza elektryczna do w kolorze czarnym, białym lub srebrnym ( do uzgodnienia z Zamawiającym), 2 pola grzewcze ( mniejsze i większe ) z płynną regulacją pojedyńczych palników, moc od 1,5kW do 2,0 kW, antypoślizgowe nóżki, lampka informująca o włączeniu płyty grzewczej, długi przewód grzewczy min 2m. Zamawiający dopuszcza wydłużenie przewodu przedłużaczem 230V. Instrukcja w języku polskim, gwarancja minimum 24 m-ce. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 44 | Szafka kuchenna 600x580x810 | Szafka 600x580x810 mm Pom. Kuchni oddziałowej. 1. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 2. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Szafka dwudrzwiowa 4. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 45 | Szafka kuchenna 800x580x810, nóżki | Szafka kuchenna 800x580x810 nóżki Pom. Kuchni oddziałowej 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szafka dwudrzwiowa 6. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 46 | Szafka kuchenna szerokości 60cm pod zlew stalowy | Szafka kuchenna szerokości 60cm pod zlew stalowy. Pom. Kuchni oddziałowej 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szafka dwudrzwiowa 6. Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego. 7. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 47 | Szafka kuchenna szerokości 60cm z koszem na śmieci | Szafka kuchenna szerokości 60cm z koszem na śmieci Pom. Kuchni oddziałowej 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szafka dwudrzwiowa 7. Zamontowany kosz na śmieci z system samo otwierającym się po otwarciu drzwi szafki. Kosz o pojemności od 25l do 35l 8. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary pobrać z natury. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 48 | Szafka kuchenna szerokości 60cm z umywalką stalową | Szafka kuchenna szerokości 60cm z umywalką stalową Pom. Kuchni oddziałowej 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szafka dwudrzwiowa 6. Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego. 7. Umywalka stalowa (1 komora) z baterią umywalkową z mieszaczem 8. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 49 | Szafka pacjentów regał wysoki z drzwiami 45x100x188cm | Szafka pacjentów regał wysoki z drzwiami 45x100x188cm 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Szafka dwudrzwiowa zamykana na klucz 5. Po otwarciu jednych drzwi w jednej części górna pólka po całej szerokości, komora z wieszakiem na ubrania, regulowane półki po całej wysokości, min 5 półek obok komory ubraniowej. W drugiej części to samo (odbicie lustrzane) 6. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 22 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 50 | Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego | Szafka przyłóżkowa - konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Szafka wyposażona w cztery nóżki niebrudzące powierzchni. Blat z płyty HPL. Powierzchnia szafki i blatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek. Wymiary szafki: -szerokość 40 +/- 5 cm -głębokość 40 +/- 5 cm -wysokość 75 +/- 5 cm | Tak* Nie* | szt. | 41 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 51 | Szafka wisząca 30x45 cm | Szafka wisząca 30x45 cm 1. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm Głębokość górnych szafek min. 300 mm z drzwiami, wysokość górnych szafek min. 600 mm 2. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Uchwyty metalowe 4. Zawiasy z cichym domykiem Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej lub kołkach ściennych 5. Jedna półka Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 52 | Szafka wisząca 30x60 cm | Szafka wisząca 30x60 cm w pom. personelu 1. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm Głębokość górnych szafek min. 300 mm z drzwiami, wysokość górnych szafek min. 600 mm 2. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Uchwyty metalowe 4. Zawiasy z cichym domykiem Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej lub kołkach ściennych 5. Dwie półki Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 53 | Szafka wisząca 30x60 cm | Szafka wisząca 30x60 cm w pom. Kuchni oddziałowej 1. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm Głębokość górnych szafek min. 300 mm z drzwiami, wysokość górnych szafek min. 600 mm 2. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 3. Uchwyty metalowe 4. Zawiasy z cichym domykiem Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej lub kołkach ściennych 5. Dwie półki Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 54 | Szafka z jedną szufladą pod umywalkę 527x320x414 mm | Szafka z jedną szufladą pod umywalkę lub zlew o wym. 527x320x414 mm (pom. Wc personelu i brudownik) 1. Szafka stojące na nóżkach o min. H=100 mm 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm Głębokość górnych szafek min. 400 mm 3. Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm 4. Blaty postforming o grubości 38 mm 5. Szuflada wysuwana. 6. Możliwość wyposażenia szafki w zlew lub umywalkę – wg wytycznych od Zamawiającego. 7. Możliwy dostęp do syfonu umywalki Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 8. Dostosowana do wnęki pomieszczenia. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 55 | Taboret szpitalny | Taboret obrotowy - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, Szerokość całkowita 350 mm (+/- 50 mm), Wysokość regulowana od 490 do 660 mm (+/- 20 mm) Tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko o średnicy 320 mm, siedzisko zmywalne. Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 41 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 56 | Termometr do lodówek z lekami | Termometr do lodówek z lekami, posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie. Zakres temperatury: -40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 57 | Termometr z hydrometrem | Zakres pomiaru od 0-50st C. Dokładność pomiaru +/- 0.1 st. C , zakres pomiaru wilgotności od 20%-95%. Duży czytelny wyświetlacz, możliwość postawienia lub powieszenia na ścianie. Do zestawu dołączona bateria. Gwarancja min 24 miesiące. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 58 | Uchwyt boczny ze stali nierdzewnej | Uchwyt boczny ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych do zamontowania na ścianie w łazience jako pochwyt w celu utrzymania równowagi. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 59 | Uchwyt odchylany ze stali nierdzewnej | Uchwyt boczny ze stali nierdzewnej – U1 Uchwyt dla niepełnosprawnych do zamontowania na ścianie w łazience technologicznej jako pochwyt w celu utrzymania równowagi. Możliwość unoszenia uchwytu w pionie bez samoopadania | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 60 | Wózek do dystrybucji leków na oddziale | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny : stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało (opcja: stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 ), wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; w formie dwóch wyjmowanych tac, przegródki do leków z tworzywa sztucznego, miska na odpadki ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo Wymiary całkowite [mm]: 660 x 425 x 890 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 61 | Wózek do dystrybucji posiłków | Bemar grzewczy podgrzewacz wózek cateringowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej z 1 komorą w której zmieszczą się 2 pojemniki 1/1 GN. Zakres temperatury do +95 stopni C, max głębokość pojemnika 200 m/m, zasilanie 230 V, o wym: szer-930 m/m, głębokość – 650 m/m, wysokość – 890 m/m | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 62 | Wózek inwalidzki | Wózek inwalidzki- konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, tapicerka w kolorze czarnym, waga użytkownika do 120 kg, waga wózka 18,5 kg, szerokość/głębokość siedziska 50/40 cm, wysokość wózka 90 cm, długość całkowita z podnóżkiem 105 cm, średnica koła tylnego 60 cm, przedniego 19 cm, koła pełne, parametry w zakresie +/- do 1,5 cm i 1,5 kg. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 63 | Wózek na brudną bieliznę - 2 worki | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażone w koła , w tym dwa z blokadą. Pokrywa podnoszona za pomocą pedału nożnego. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się z worka. Pojemność 100-120 l. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 64 | Wózek na brudne naczynia | Wózek do przewozu potraw WPP-01 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażone w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Blat w formie wyjmowanej tacy. Opcja: stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Wymiary [mm]: 900 x 600 x 900 (+/- 20 cm) | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 65 | Wózek na czystą bieliznę | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny WZB w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażone w koła o średnicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona ręcznie obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) Wymiary całkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080 Wymiary szafki: 580 x 550 x 950 Wymiary półki: 520 x 520 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 66 | Wózek wanna - ŁÓŻKO-WANNA | 1. Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych 2. Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, odpornej na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. 3. Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, kolumnowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną 4. Długość całkowita wózka 1900 mm (+/- 50 mm) 5. Szerokość całkowita wózka max 800 mm 6. Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka 7. Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 600 do 900 mm 8. Osłony kolumny wykonane ze stali nierdzewnej 9. Jednosegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL 10. Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału Możliwość odjęcia wanienki od leża. 11. Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm 12. Miękki podgłówek wykonany z materiału jak wanienka 13. Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny 14. Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 6° 15. Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym 16. Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi 17. Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki 18. Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka. Możliwość odkręcenia lub opuszczenia uchwytu od strony odpływu 19. Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną. Wszystkie koła z hamulcem 20. Tworzywowa osłona na całej długości i szerokości podstawy 21. Nośność maksymalna wózka min. 180 kg 22. Pozostałe wymagania - Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). - Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). - Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). - Gwarancja min. 24 miesiące - Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu, - Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat , | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 67 | Wózek zabiegowy | Wózek zabiegowy z wyposażeniem wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażone w koła o średnicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą. Blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się. Uchwyty do przetaczania stolika są umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach i wykonane są z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym. z półka nadblatowa, miską na odpadki, koszykiem na akcesoria, koszykiem na cewniki, wieszakiem na kroplówki lub kable, koszem na odpady z pokrywą, pojemnikiem na rękawiczki, o wym 500x500x 900 mm, wymiar blatu: 450×500 mm . Produkt odporny na środki myjące i dezynfekujące. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 68 | Zabudowa dolna z blatem roboczym dł.120cm | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest higieniczny na system mebli (dokument wymagany wraz z dostawą) Wszystkie elementy zabudowy na nóżkach: nóżki o wysokości 140 mm ±5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) Stoły/blaty robocze: Rama wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali j.w. Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami. Blaty robocze stołów ze stali j.w. o grubości min. niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. Szafki: Korpusy szafek w całości ze stali j.w. Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm. Korpusy spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów Blaty szafek wykonane ze stali jw. o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Wszystkie szafki stojące, wyposażone w blaty ze stali nierdzewnej z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wysokości 40 mm. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejana) Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodociągowym z systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Szuflady zastosowane w meblach typu - skrzynkowego w całości wykonane ze stali jw. wyposażone w gniazda montażowe do zastosowania wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. - ramy typu szufladowego metalowe ze stali jw. pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu z osadzonymi wkładami szufladowymi wykonanymi metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym o wymiarach 460 x 470 mm, ± 10% przystosowanymi do przechowywania i segregacji materiałów medycznych, wkłady wysokości użytkowej 80 mm, ± 10% i 140 mm, ± 10% z podziałem wewnętrznym lub bez podziału. Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali kwasoodpornej. Półki wykonane ze stali jw. Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szaf max. co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę Wszystkie szafy z drzwiami wyposażone w zamki baskwilowe. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 10%. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 69 | Zamykana szafa na leki | Szafa na leki o wymiarach ok 900x550x2000mm 4 drzwi w tym góra oszklona Konstrukcja - korpus. Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej w całości z zamkniętych profili aluminiowych (wieniec górny wykonany w stelażu), łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Materiały o wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji i półki, fronty szuflad, drzwi z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Krawędzie okleinowane obrzeżem ABS o gr. Min. 2mm. Wszystkie drzwi w szafach wysokich zamykane na zamek. Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami. Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową Wszystkie drzwi uchylne przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie. Zamek. W meblach zastosować szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice. Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości 16 mm. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Wysokość szuflad dostosowana do wysokości frontów. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 70 | Zamykana szafa na leki mobilna | Szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wszystkie elementy wewnętrzne (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany bez użycia narzędzi. Wózek z tworzywa sztucznego – polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS, półka z otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia (możliwość mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w komorach myjących). W narożnikach zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność. Wózek zabudowany na stałe ściankami tworzywowymi z trzech stron Blat formowany z jednego kawałka tworzywa. 4 Koła o średnicy 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych. Pojemniki z całkowicie szczelnym dnem. Formowany z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się pojemników skręcanych lub składanych z kilku elementów. 2 wysuwane pojemniki o głębokości min. 220 mm, szerokości 600 mm i długości 400mm (+/- 10mm). 3 wysuwane pojemniki o głębokości min. 145 mm, szerokości 600 mm i długości 400mm (+/- 10mm). 1 wysuwany pojemnik o głębokości min. 70 mm, szerokości 600 mm i długości 400mm (+/- 10mm). Pojemnik na większe akcesoria czy leki – 8 sztuk. Wymiar 400x140x130mm +/- 20mm. Pojemnik na większe akcesoria czy leki – 6 sztuk. Wymiar 400x140x100mm +/- 20mm Pojemnik na większe akcesoria czy leki – 4 sztuki. Wymiar 400x60x130mm +/- 20mm 4 tace (taca wykonana z jednego kawałka tworzywa) Uchwyt do prowadzenia wózka na jednym z boków. Wózek posiadające blokadę zamykającą roletę, uruchamianą zamkiem kluczowym umieszczonym w czołowej części blatu. Roleta chowana do wnętrza wózka. wykonana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się rolet składanych z kilkunastu połączonych ze sobą i łamanych elementów. Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 600 x 1950 mm (+/-30 mm) bez akcesoriów. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym (z wyboru min 6 kolorów) | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 71 | Zamykana szafa na leki z koszami | Szafa na leki z koszami o wymiarach ok 920x550x2000mm, 4 drzwi, wyposażona w wysuwane kosze druciane lub tworzywowe min. 12 sztuk Konstrukcja - korpus. Meble medyczne o konstrukcji szkieletowej w całości z zamkniętych profili aluminiowych (wieniec górny wykonany w stelażu), łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Materiały o wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji i półki, fronty szuflad, drzwi z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Krawędzie okleinowane obrzeżem ABS o gr. Min. 2mm. Wszystkie drzwi w szafach wysokich zamykane na zamek. Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami. Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową Wszystkie drzwi uchylne przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie. Zamek. W meblach zastosować szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice. Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości 16 mm. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Wysokość szuflad dostosowana do wysokości frontów. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| Razem | wartość netto: ................................zł | wartość brutto: ...................... zł |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 2

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat telefoniczny | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 15 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna z dupleksem | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 12 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Telewizor min. 47" | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Uchwyt do telewizora | Uchwyt odchylany ze stali nierdzewnej – U1 Uchwyt ścienny do telewizorów LCD, Led, Plazma od 47”do 60” w kolorze czarnym, malowany proszkowo, z możliwością: - regulacji w poziomie i pionie, - odchylenia ramienia od ściany Udźwig Tv do 32kg | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner +ksero +drukarka) | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + mysz + klawiatura) | Szczegółowy opis w załączniku 2.1 | Tak* Nie* | szt. | 18 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| Razem | wartość netto: ................................zł | wartość brutto: ...................... zł |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

# Załącznik nr 2.1

Pozycja 1 : Aparat telefoniczny

| Lp | Zakres | Minimalne Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | WSPÓŁPRACUJĄCA LINIA TELEFONICZNA | ANALOGOWA |
|  | IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO (CLIP) | TAK |
|  | WBUDOWANA KSIĄŻKA TELEFONICZNA | Minimum 120 WPISÓW |
|  | WYŚWIETLACZ | MONOCHROMATYCZNY PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ |
|  | PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA | TAK |
|  | PODŚWIETLENIE KLAWIATURY | TAK |
|  | TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY | TAK |
|  | SEKRETARKA | NIE |
|  | PRZYWOŁANIE SŁUCHAWKI | TAK |
|  | MENU W JĘZYKU POLSKIM | TAK |
|  | LICZBA SŁUCHAWEK W KOMPLECIE | 1 |
|  | LICZBA SŁUCHAWEK DO WSPÓŁPRACY | DO 6 |
|  | WSPÓŁPRACA ZE SŁUCHAWKAMI INNYCH PODUCENTÓW (GAP) | TAK |
|  | FUNKCJE DODATKOWE | BLOKADA KLAWIATURY, BUDZIK, MOŻLIWOŚĆ ROZMÓW MIĘDZY SŁUCHAWKAMI, POŁĄCZENIA KONFERENCYJNE, PRZYCISK WYCISZENIA GŁOSU (MUTE), TRYB ECO, TRYB NOCNY |
|  | ZASILANIE SŁUCHAWKI | AKUMULATORY |
|  | CZAS ROZMOWY | MINIMUM 15 GODZIN |
|  | CZAS CZUWANIA | MINIMUM 150 GODZIN |

Pozycja 2. Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna z dupleksem

| Lp | Zakres | Minimalne Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1) | TYp | Urządzenie drukujące |
| 2) | Szybkość drukowania w A4 | minimum 40 str./min w mono |
| 3) | Czas pierwszego wydruku | Poniżej 5 sekund |
| 4) | Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| 5) | Języki druku | Emulacja PostScript3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) |
| 6) | Czcionki drukarki | 87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B Czcionki rastrowe Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach |
| 7) | Dupleks | automatyczny |
| 8) | Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 |
| 9) | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| 10) | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. |
| 11) | Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2 Maksymalna pojemność podajników: 880 arkuszy 80/m2 |
| 12) | Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”; Druk dwustronny: A4, B5(JIS), Letter, up to Legal 14, Executive |
| 13) | Gramatura papieru | Podajnik 1/2: Od 60 do 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m2; Druk dwustronny: Od 60 do 120 g/m2 Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2 |
| 14) | Odbiornik papieru | Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |
| 15) | Pamięć | Standardowa pamięć: 128 MB RAM |
| 16) | Obciążenie | Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie |

Pozycja 3 : Telewizor min. 47”

| Lp | Zakres | Minimalne Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | EKRAN | Minimum 47 CALI / 16:9 |
|  | ZGODNOŚĆ Z HD | 4K UHD, 3840 X 2160 |
|  | TUNER | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, ANALOGOWY |
|  | PODŚWIETLENIE MATRYCY | LED |
|  | TECHNOLOGIA HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | TAK, |
|  | MOC GŁOŚNIKÓW | 2 X 10 W |
|  | REGULACJA TONÓW WYSOKICH / NISKICH | TAK |
|  | KOREKTOR DŹWIĘKU | TAK |
|  | SMART TV | TAK |
|  | WI-FI | TAK |
|  | HBBTV | TAK |
|  | PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA | TAK |
|  | NAGRYWANIE NA USB | TAK |
|  | KOMUNIKACJA DODATKOWA | BLUETOOTH, MIRACAST, WIDI - INTEL WIRELESS DISPLAY |
|  | MENU W JĘZYKU POLSKIM | TAK |
|  | TELEGAZETA | TAK |
|  | FUNKCJE DODATKOWE | USB - ZDJĘCIA, MUZYKA, FILM, SIMPLINK, DIGITAL EPG, TIMESHIFT, MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA |
|  | LICZBA ZŁĄCZY HDMI | MINIMUM 3 |
|  | LICZBA ZŁĄCZY USB | MINIMUM 2 |
|  | ZŁĄCZE ETHERNET (LAN) | TAK |
|  | WEJŚCIE KOMPONENTOWE | TAK |
|  | MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE | TAK / VESA |
|  | KLASA ENERGETYCZNA | MINIMUM A |
|  | WYPOSAŻENIE | PILOT, PODSTAWA, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, KARTA GWARANCYJNA |

Pozycja 5: Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + ksero + drukarka)

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1) | SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA | CO NAJMNIEJ 33 STR./MIN |
| 2) | SZYBKOŚĆ DRUKU DWUSTRONNEGO | CO NAJMNIEJ 18 STR/MIN |
| 3) | CZAS PIERWSZEGO WYDRUKU | NIE DŁUŻSZY NIŻ 6,5 SEKUND |
| 4) | ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 1200 X 1200 DPI |
| 5) | JĘZYKI DRUKU | PCL5E, PCL6, IBM-PPR, XPS |
| 6) | ZESPÓŁ DRUKOWANIA | DUPLEKS AUTOMATYCZNY |
| 7) | ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | 600 X 600 DPI |
| 8) | SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | DO 6 S/STRONĘ W KOLORZE, 2S/STRONĘ W CZERNI |
| 9) | GŁĘBIA KOLORÓW SKANOWANIA | WEJŚCIE 48 BIT/WYJŚCIE 24 BIT |
| 10) | PODAWANIE DOKUMENTÓW | AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW WRAZ Z DUPLEXEM NA 50 ARKUSZY, SKANER PŁASKI |
| 11) | FORMAT | M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG |
| 12) | KSIĄŻKA ADRESOWA | LDAP, 300 ADRESÓW E-MAIL, 20 GRUP ADRESOWYCH |
| 13) | SKANOWANIE DO | FTP, HTTP, E-MAIL, CIFS, PAMIĘCI USB, |
| 14) | CZAS WYKONANIA PIERWSZEJ KOPII | NIE DŁUŻSZY NIŻ 10 SEKUND |
| 15) | SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | DO 33 KOPII/MIN |
| 16) | ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA | DO 600 X 600DPI |
| 17) | ZMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE | ZOOM 25-400% |
| 18) | MAKSYMALNA LICZBA KOPII | 99 |
| 19) | ZŁĄCZA | RJ11 X 2 (LINE/TEL), PSTN, LINIA PBX |
| 20) | SZYBKOŚĆ | ITU-T G3(SUPER G3) DO 33,6KBPS, DO 2 S/STR. |
| 21) | SZYBKIE WYBIERANIE | 16 PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBIERANIA, 300 NUMERÓW |
| 22) | LISTA ROZGŁASZANIA | MAKSIMUM 100 |
| 23) | PAMIĘĆ STRON (FAX) | 4MB |
| 24) | ZŁĄCZA | PORT USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000BASETX |
| 25) | KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA | TAK, MODUŁ BEZPRZEWODOWEJ KARTY SIECIOWEJ WBUDOWANEJ W URZĄDZENIE. |
| 26) | KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI | WINDOWS XP (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2003 (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2008 (32-BIT & 64-BIT) / SERVER 2008 R2 (64-BIT) / VISTA (32-BIT & 64-BIT) / 7 (32-BIT & 64-BIT); LINUX PPD, MAC OS X 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| 27) | DODATKOWE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIE PRODUCENTA DRUKARKI LUB RÓWNOWAŻNE DO MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA ORAZ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE FUNKCJE: - FUNKCJONOWAĆ W ŚRODOWISKU WINDOWS; - OBSŁUGIWAĆ ZARÓWNO DRUKARKI SIECIOWE (CZYLI PODŁĄCZONE DO SIECI ETHERNET POPRZEZ WBUDOWANĄ W DRUKARKĘ WEWNĘTRZNĄ KARTĘ SIECIOWĄ) JAK I DRUKARKI PODŁĄCZONE LOKALNIE (PRZEZ PORT USB I/LUB LPT) - PODAWAĆ NAZWY UŻYTKOWNIKÓW (NP. ICH LOGINY) DRUKUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE WYDRUKI; - PODAWAĆ NAZWY DRUKOWANYCH PLIKÓW, LICZBĘ STRON, DATĘ I GODZINĘ PRZEPROWADZENIA DANEGO WYDRUKU; - MOŻLIWOŚĆ WPISANIA KOSZTÓW MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, ORAZ KOSZTU UŻYCIA ZWYKŁEJ KARTKI, FOLII I NALEPEK; - PODAWAĆ KOSZT PRZEPROWADZONEGO WYDRUKU Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRÓŻNIENIA WYDRUKÓW O MAŁYM I DUŻYM POKRYCIU (WYMAGANE JEST ROZRÓŻNIANIE PRZYNAJMNIEJ 5 RÓŻNYCH POZIOMÓW POKRYCIA, I PRZYZNAWANIE IM ODPOWIEDNICH KOSZTÓW); - MOŻLIWOŚĆ NAKŁADANIA OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH NA LICZBĘ DRUKOWANYCH STRON ORAZ NA KOSZTY WYDRUKU, W UJĘCIU DZIENNYM, TYGODNIOWYM I MIESIĘCZNYM. |
| 28) | POJEMNOŚĆ PODAJNIKU PAPIERU | PODAJNIK 1: 250 ARKUSZY 80 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: 100 ARKUSZY 80 G/M2; MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI DODATKOWEGO PODAJNIKA PAPIERU O POJEMNOŚCI 530 ARKUSZY 80G/M2 |
| 29) | FORMAT PAPIERU | PODAJNIK 1: A4, A5, B5, A6 PODAJNIK UNIWERSALNY: A4, A5, B5, A6, DL, C5, C6, DRUK DWUSTRONNY: A4, B5 |
| 30) | GRAMATURA PAPIERU | PODAJNIK 1: 60 – 120 G/M2; DRUK DWUSTRONNY: 60 – 120 G/M2; PODAJNIK UNIWERSALNY: 60 – 120 G/M2 PODAJNIK SKANERA: 60 – 105 G/M2 |
| 31) | ODBIORNIK PAPIERU | DO 150 ARKUSZY |
| 32) | PAMIĘĆ (RAM) | STANDARDOWA PAMIĘĆ RAM: 512 MB |
| 33) | OBCIĄŻENIE | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE DO 60 000 STRON MIESIĘCZNIE |
| 34) | ZASILANIE | PRĄDEM ZMIENNYM 220-240V |

Pozycja 6. Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + mysz + klawiatura):

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | KOMPUTER STACJONARNY. |
|  | ZASTOSOWANIE | ZARZĄDZANIE SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM HIS, PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW, WYDAJNE PRZETWARZANIE DUŻYCH ILOŚCI DANYCH, TWORZENIE RAPORTÓW, ZARZĄDZANIE SIECIĄ. |
|  | CHIPSET | DOSTOSOWANY DO ZAOFEROWANEGO PROCESORA Z OBSŁUGĄ RAID 0,1,5,10. |
|  | PŁYTA GŁÓWNA | WYPOSAŻONA W 4 ZŁĄCZ SATA3.0 (6GB/S), JEDNO ZŁĄCZE E-SATA, 4 SLOTY NA PAMIĘCI DDR4 |
|  | PROCESOR | OSIĄGAJĄCY W TEŚCIE PASSMARK CPU MARK WYNIK MIN. 10000 PUNKTÓW. |
|  | PAMIĘĆ OPERACYJNA | 16GB (DDR4) - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DO 64GB |
|  | GRAFIKA | ZE WSPARCIEM DLA DIRECTX 11.1, OPENGL 4.0, UMOŻLIWAJĄCA WYŚWIETLANIE OBRAZU O ROZDZIELCZOŚCI DO 2560 X 1600@60HZ OSIĘGAJĄCA W TEŚCIE AVERAGE G3D MARK WYNIK NA POZIOMIE 1007 PUNKTÓW. |
|  | PARAMETRY PAMIĘCI MASOWEJ | DYSK TWARDY SSD O POJEMNOŚCI 256GB |
|  | NAPĘD OPTYCZNY | NAGRYWARKA SATA DVD +/-RW X8 SUPERMULTI W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU OBUDOWY |
|  | WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE | ZINTEGROWANA Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ, ZGODNA Z HIGH DEFINITION (HD) AUDIO |
|  | KARTA SIECIOWA | KARTA SIECIOWA 10/100/1000 ETHERNET RJ 45 (ZINTEGROWANA) Z OBSŁUGĄ PXE, WOL, IAMT, VPRO |
|  | PORTY/ZŁĄCZA | WBUDOWANE PORTY I ZŁĄCZA: - MIN. 10 X USB W TYM MINIMUM 4 PORTY USB 3.0 Z TYŁU I MIN 2 PORTY USB 3.0 Z PRZODU OBUDOWY - PORT SIECIOWY RJ-45, - PORTY AUDIO: Z PRZODU OBUDOWY WYJŚCIE SŁUCHAWEK I WEJŚCIE MIKROFONOWE, Z TYŁU OBUDOWY WEJŚCIE LINIOWE, WYJŚCIE LINIOWE I WEJŚCIE MIKROFONOWE - RS-232 WYMAGANA ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE (NA ZEWNĄTRZ OBUDOWY KOMPUTERA) PORTÓW USB NIE MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU STOSOWANIA KONWERTERÓW, PRZEJŚCIÓWEK ITP. PŁYTA GŁÓWNA WYPOSAŻONA W: - 4 ZŁĄCZA DIMM Z OBSŁUGĄ DO 64GB PAMIĘCI RAM DDR4 - SLOTY: 1 X PCIE X16 1 X PCIE X4/X16 1 X PCIE X4 1 X PCIE X1 1 X PCI - 4 ZŁĄCZA SATA - KONTROLER DYSKÓW OBSŁUGUJĄCYM KONFIGURACJE RAID 0, 1, 5, 10 |
|  | KLAWIATURA/MYSZ | KLAWIATURA USB W UKŁADZIE POLSKI PROGRAMISTY PRODUCENTA KOMPUTERA MYSZ OPTYCZNA USB Z MIN DWOMA KLAWISZAMI ORAZ ROLKĄ (SCROLL) |
|  | OBUDOWA | OBUDOWA TYPU TOWER. ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA PRZEZ PRODUCENTA KOMPUTERA OPATRZONA TRWAŁYM LOGO PRODUCENTA, METALOWA, UMOŻLIWIAJĄCA PRACĘ W PIONIE JAK I W POZIOMIE WYPOSAŻONA W PÓŁKI ZEWNĘTRZNE: 2 SZT. 5,25” ORAZ 2 SZT. PÓŁEK WEWNĘTRZNYCH 3,5” + 1 SZT 2,5” DLA DYSKÓW TWARDYCH. OBUDOWA MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU CZUJNIKA OTWARCIA OBUDOWY. OBUDOWA MUSI UMOŻLIWIAĆ SERWISOWANIE KOMPUTERA BEZ UŻYCIA NARZĘDZI. ZASILACZ Z AKTYWNYM PFC. |
|  | ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I STANDARDAMI | OFEROWANE MODELE KOMPUTERÓW MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT MICROSOFT, POTWIERDZAJĄCY POPRAWNĄ WSPÓŁPRACĘ OFEROWANYCH MODELI KOMPUTERÓW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM WINDOWS (wymagany dokument Wykonawca dostarczy najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia). |
|  | INSTRUKCJE OBSŁUGI | DO ZESTAWU MUSI BYĆ DOŁĄCZONA JEDNA, KOMPLETNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM (W WERSJI DRUKOWANEJ). NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY (NP. PŁYTA GŁÓWNA, OBUDOWA, DYSK TWARDY). |
|  | SYSTEM OPERACYJNY I POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE | OPROGRAMOWANIEM ANTYWIRUSOWE – POZYCJA 7 OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE – POZYCJA 8 OPROGRAMOWANIEM PAKIET BIUROWY – POZYCJA 9 |

Pozycja 6 ciąg dalszy : Zestaw komputerowy - monitor

| LP | ZAKRES | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | TYP | MONITOR KOMPUTEROWY |
|  | MATRYCA | TN LUB IPS, PODŚWIETLENIE LED |
|  | PRZEKĄTNA EKRANU | MIN. 23,6 |
|  | KONTRAST | MIN. 1000:1 |
|  | JASNOŚĆ | MIN. 220 CD/M2 |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ PODSTAWOWA | 1920 X 1080 @60HZ |
|  | CZAS REAKCJI MATRYCY | MAX. 8 MS |
|  | WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY | MOŻLIWOŚĆ POCHYLENIA PANELA, REGULACJA WYSOKOŚCI, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ŚCIANIE |
|  | ZŁĄCZA | MIN.: D-SUB, HDMI LUB DISPLAYPORT, USB 2.0 |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY | ENERGY STAR, TCO DISPLAYS 5.0, DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE |
|  | W ZESTAWIE | KABEL VGA, KABEL USB, KABEL DISPLAYPORT LUB HDMI |

Pozycja 7. Oprogramowanie antywirusowe

| LP | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | OPROGRAMOWANIE DO REALIZACJI FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA DLA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH |
|  | Z OPROGRAMOWANIEM MUSI BYĆ DOSTARCZONA KONSOLA ZDALNEGO ZARZĄDZANIA. |
|  | KONSOLA ZDALNEGO ZARZĄDZANIA POWINNA: POSIADAĆ POLSKOJĘZYCZNY INTERFEJS KONSOLI PROGRAMU. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE UMIESZCZENIE KOMPUTERÓW W GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH STRUKTURZE SIECI (GRUPY ROBOCZE SIECI MICROSOFT WINDOWS I/LUB STRUKTURA ACTIVE DIRECTORY). UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE UMIESZCZANIE STACJI ROBOCZYCH W OKREŚLONYCH GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH W OPARCIU O ZDEFINIOWANE REGUŁY. POSIADAĆ JEDEN PAKIET INSTALACYJNY DLA STACJI ROBOCZEJ JAK RÓWNIEŻ SYSTEMÓW SERWEROWYCH. UMOŻLIWIAĆ OGRANICZENIE PASMA SIECIOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO KOMUNIKACJI STACJI Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYCH. REGUŁY POWINNY UMOŻLIWIĆ OGRANICZENIA W OPARCIU O ZAKRESY ADRESÓW IP ORAZ PRZEDZIAŁY CZASOWE. UMOŻLIWIAĆ TWORZENIE HIERARCHICZNEJ STRUKTURY SERWERÓW ADMINISTRACYJNYCH JAK RÓWNIEŻ TWORZENIE WIRTUALNYCH SERWERÓW ADMINISTRACYJNYCH. UMOŻLIWIAĆ ZARZĄDZANIE STACJAMI ROBOCZYMI I SERWERAMI PLIKÓW WINDOWS, NAWET WTEDY, GDY ZNAJDUJĄ SIĘ ONE ZA ZAPORĄ NAT/FIREWALL. POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO INICJOWANIA SKANOWANIA ANTYWIRUSOWEGO NA STACJACH ROBOCZYCH WŁĄCZONYCH DO SIECI KOMPUTEROWYCH W CAŁEJ FIRMIE. ZARZĄDZAĆ APLIKACJAMI POPRZEZ UŻYCIE PROFILI APLIKACJI ORAZ ZADAŃ. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ INFORMOWANIA ADMINISTRATORÓW O WYKRYCIU EPIDEMII WIRUSA. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ REAKCJI NA EPIDEMIE WIRUSA (AUTOMATYCZNE STOSOWANIE WSKAZANEGO PROFILU USTAWIEŃ STACJI ROBOCZYCH ORAZ URUCHOMIENIA ODPOWIEDNICH ZADAŃ). POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA WYPOSAŻONY W MECHANIZMY RAPORTOWANIA I DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA ORAZ POLITYK ANTYWIRUSOWYCH W SIECIACH KORPORACYJNYCH. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEJ DYSTRYBUCJI I INSTALACJI AKTUALIZACJI BIBLIOTEK SYGNATUR WIRUSÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE, NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA PRZESŁANIE I ZAINSTALOWANIE NOWEJ WERSJI BIBLIOTEKI. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEJ DYSTRYBUCJI I INSTALACJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, KTÓRY UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE, NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA PRZESŁANIE I ZAINSTALOWANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA. POSIADAĆ SYSTEM CENTRALNEGO ZBIERANIA INFORMACJI I TWORZENIA SUMARYCZNYCH RAPORTÓW. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE RAPORTÓW POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB ZAPISYWANIE ICH W POSTACI PLIKÓW W ZDEFINIOWANEJ LOKALIZACJI (PRZYNAJMNIEJ W FORMATACH HTML, XML I PDF). UMOŻLIWIAĆ PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM STATYSTYK OCHRONY, STANU AKTUALIZACJI INSTALACJI W SIECI ITP. UMOŻLIWIAĆ TWORZENIE KATEGORII APLIKACJI I WARUNKÓW ICH URUCHOMIENIA. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O APLIKACJACH I PLIKACH WYKONYWALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STACJACH ROBOCZYCH. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEZINSTALACJI APLIKACJI NIEKOMPATYBILNYCH JAK RÓWNIEŻ DOWOLNEJ APLIKACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W REJESTRZE APLIKACJI UŻYTKOWNIKA. WYŚWIETLAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT LUK W OPROGRAMOWANIU WYKRYTYCH NA ZARZĄDZANYCH KOMPUTERACH ORAZ ICH NAPRAWĘ. DAĆ MOŻLIWOŚĆ KONTROLOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH AKTUALIZACJI SYSTEMOWYCH ORAZ ICH INSTALACJĘ. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZBIERANIA INFORMACJI O SPRZĘCIE ZAINSTALOWANYM NA KOMPUTERACH KLIENCKICH. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O OBIEKTACH PODDANYCH KWARANTANNIE ORAZ PODEJMOWANIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ (NP. PRZYWRACANIE, SKANOWANIE ITP.). UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O KOPIACH ZAPASOWYCH OBIEKTÓW WYLECZONYCH/USUNIĘTYCH NA STACJACH ROBOCZYCH WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH PRZYWRÓCENIA DO POCZĄTKOWEJ LOKALIZACJI I/LUB ZAPISANIA NA STACJI ADMINISTRATORA. UMOŻLIWIAĆ PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O OBIEKTACH, KTÓRE ZOSTAŁY WYKRYTE ALE PROGRAM NIE PODJĄŁ WZGLĘDEM NICH ŻADNEGO DZIAŁANIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMUSZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA ODPOWIEDNIEGO DZIAŁANIA. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE INSTALOWANIE LICENCJI NA STACJACH ROBOCZYCH. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE I REGULARNE TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ SERWERA ZARZĄDZAJĄCEGO, KTÓRA UMOŻLIWI PRZYWRÓCENIE W PEŁNI DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE WYŁĄCZONYCH KOMPUTERÓW PRZED WYKONANIEM ODPOWIEDNICH ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH (Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI WAKE-ON-LAN) A PO ZAKOŃCZENIU WYKONYWANIA ZADAŃ ICH WYŁĄCZENIE. FUNKCJONALNOŚĆ TA NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA TYLKO DO PODSIECI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SERWER ADMINISTRACYJNY. UMOŻLIWIAĆ WYSŁANIE DO STACJI ROBOCZYCH KOMUNIKATU O DOWOLNIE ZDEFINIOWANEJ TREŚCI. UMOŻLIWIAĆ ZDALNE WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE ORAZ RESTARTOWANIE KOMPUTERÓW WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM (NP. NATYCHMIASTOWE WYKONANIE DZIAŁANIA LUB JEGO ODŁOŻENIE NA ZDEFINIOWANY OKRES CZASU). UMOŻLIWIAĆ ADMINISTRACJĘ POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ. DAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA BRAMY POŁĄCZENIA DLA KOMPUTERÓW, KTÓRE NIE MAJĄ BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM. MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA AKTUALNYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO. UMOŻLIWIAĆ PRZECHWYTYWANIE I INSTALACJĘ OBRAZÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO. DO PRZECHWYTYWANIA OBRAZÓW SYSTEMÓW OPERACYJNYCH WINDOWS WYKORZYSTYWAĆ BEZPŁATNE NARZĘDZIA PRODUCENTA OS. UMOŻLIWIĆ ZDEFINIOWANIE WŁASNEJ LISTY SERWERÓW PXE ORAZ DODAWANIE LUB IMPORTOWANIE ADRESÓW MAC KOMPUTERÓW DOCELOWYCH. UMOŻLIWIĆ DODAWANIE WŁASNYCH STEROWNIKÓW DO OBRAZU PREINSTALACYJNEGO OS. ZAWIERAĆ PREDEFINIOWANĄ LISTĘ APLIKACJI FIRM TRZECICH UMOŻLIWIAJĄCĄ AUTOMATYCZNE POBRANIE I UTWORZENIE PAKIETU INSTALACYJNEGO. ZAPEWNIĆ POBIERANIE I INSTALACJĘ POPRAWEK LUB UAKTUALNIEŃ APLIKACJI FIRM TRZECICH. UMOŻLIWIĆ WYKORZYSTANIE GO JAKO SERWER AKTUALIZACJI SYSTEMU WINDOWS (WSUS). SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ KONFIGURACJĘ TYPU AKTUALIZACJI, WERSJI JĘZYKOWYCH ORAZ APLIKACJI I SYSTEMÓW, DLA KTÓRYCH BĘDĄ POBIERANE POPRAWKI. SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ ZATWIERDZANIE LUB ODRZUCANIE WYBRANYCH POPRAWEK. SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA W TRYBIE WSUS POWINIEN UMOŻLIWIAĆ INSTALACJĘ WSZYSTKICH, WYBRANYCH LUB TYLKO ZATWIERDZONYCH POPRAWEK. UMOŻLIWIĆ DODAWANIE I KONTROLĘ LICENCJI APLIKACJI FIRM TRZECICH. KONTROLOWANA POWINNA BYĆ ZARÓWNO ILOŚĆ JAK I OKRES WAŻNOŚCI LICENCJI. TWORZYĆ LISTĘ KONT UŻYTKOWNIKÓW SIECI. DO TWORZENIA POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE RÓŻNE ŹRÓDŁA W TYM MIN. AD, KONTROLERY DOMEN ORAZ LOKALNE KONTA NA KOMPUTERACH. UMOŻLIWIĆ WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ DO WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZY UŻYCIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB WIADOMOŚCI SMS. UMOŻLIWIĆ INSTALOWANIE CERTYFIKATÓW NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW. UMOŻLIWIĆ INSTALOWANIE CERTYFIKATÓW IOS MDM NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW. TWORZYĆ REPOZYTORIUM SPRZĘTU W TYM MIN. KOMPUTERÓW I NOŚNIKÓW WYMIENNYCH. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ UKRYCIE PRZED UŻYTKOWNIKIEM INTERFEJSU APLIKACJI, IKONY W PASKU SYSTEMOWYM, WPISÓW W MENU START ORAZ NA LIŚCIE ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIĆ ADMINISTRATOROWI WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWIADOMIEŃ WYŚWIETLANYCH NA STACJACH ROBOCZYCH ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPISYWANIA INFORMACJI DO SPRZĘTU W REPOZYTORIUM W TYM MIN. NUMERU EWIDENCYJNEGO, NUMERU SERYJNEGO, PRODUCENTA, DATY ZAKUPU, AKTUALNEGO UŻYTKOWNIKA. ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZAZNACZENIA CZY URZĄDZENIE JEST LUB NIE JEST AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE. ADMINISTRATOR POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ OZNACZANIA URZĄDZEŃ JAKO FIRMOWE. UMOŻLIWIĆ ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI Z WYKORZYSTANIEM SERWERÓW EXCHANGE ACTIVESYNC I IOS MDM. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI EXCHANGE ACTIVESYNC POWINNO UMOŻLIWIAĆ PRZYPISYWANIE USTAWIEŃ DO WYBRANYCH KONT POCZTOWYCH. USTAWIENIA POWINNY OBEJMOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU OPERACYJNEGO PRZYNAJMNIEJ SYNCHRONIZACJE POCZTY, KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH APLIKACJI, USTAWIENIE HASŁA UŻYTKOWNIKA, SZYFROWANIE DANYCH. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI IOS MDM POWINNO UMOŻLIWIAĆ PRZYNAJMNIEJ DODAWANIE I ZMIENIANIE PROFILI KONFIGURACJI, INSTALOWAĆ PROFILE ZABEZPIECZEŃ, INSTALOWAĆ APLIKACJE NA URZĄDZENIU PRZENOŚNYM, ZABLOKOWAĆ URZĄDZENIE PRZENOŚNE, ZRESETOWAĆ HASŁO URZĄDZENIA LUB USUNĄĆ Z NIEGO WSZYSTKIE DANE. UMOŻLIWIAĆ DEFINIOWANIE REGUŁ SZYFROWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH (DŁUGOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ HASŁA, BLOKADA HASŁA, SZYFROWANIE DYSKÓW, PLIKÓW, FOLDERÓW, NOŚNIKÓW WYMIENNYCH ITD.). DLA ZASZYFROWANYCH DYSKÓW SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ AUTOMATYCZNE TWORZENIE KONT AUTORYZACJI DLA WSZYSTKICH AKTYWNYCH KONT NA KOMPUTERACH, KONT DOMENOWYCH I LOKALNYCH, LOKALNEGO ADMINISTRATORA I AKTYWNEGO KONTA. DLA ZASZYFROWANYCH DYSKÓW SYSTEM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ ODZYSKIWANIE HASEŁ DOSTĘPU DO DYSKÓW. DLA NOŚNIKÓW WYMIENNYCH SYSTEM MUSI UMOŻLIWIAĆ WYMUSZENIE SZYFROWANIA CAŁEGO NOŚNIKA, WSZYSTKICH PLIKÓW ORAZ TYLKO NOWYCH PLIKÓW. DLA NOŚNIKÓW WYMIENNYCH POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY TRYB PRZENOŚNY UMOŻLIWIAJĄCY ODCZYT ZASZYFROWANYCH PLIKÓW NA DOWOLNYM KOMPUTERZE (RÓWNIEŻ BEZ MODUŁU SZYFRUJĄCEGO). UMOŻLIWIAĆ DEFINIOWANIE NIESTANDARDOWYCH REGUŁ SZYFROWANIA DLA WYBRANYCH NOŚNIKÓW. WYBÓR NOŚNIKÓW POWINIEN BYĆ MOŻLIWY SPOŚRÓD WSZYSTKICH NOŚNIKÓW ZAREJESTROWANYCH NA SERWERZE ADMINISTRACYJNYM LUB TYLKO Z NOŚNIKÓW DOZWOLONYCH W MODULE KONTROLI URZĄDZEŃ. W CAŁYM OKRESIE TRWANIA SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY TECHNICZNEJ ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ. W CAŁYM OKRESIE TRWANIA SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA I INSTALACJI NOWSZYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA I KONSOLI ZARZĄDZAJĄCEJ. KOMUNIKACJA POMIĘDZY SERWEREM ZARZĄDZAJĄCYM A AGENTAMI SIECIOWYMI NA STACJACH ROBOCZYCH JEST SZYFROWANA PRZY UŻYCIU PROTOKOŁU SSL. |
| 4) | OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 10 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8 PRO X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL X86 / Х64 SP1 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS 7 ENTERPRISE / ULTIMATE X86 / Х64 SP1 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS 7 ENTERPRISE / ULTIMATE X86 / Х64 MICROSOFT WINDOWS VISTA X86 / Х64 SP2 I DALSZE MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL X86 SP3 I DALSZE |
| 5) | FUNKCJE OPROGRAMOWANIA: INFORMACJE OGÓLNE POLSKOJĘZYCZNY INTERFEJS KONSOLI PROGRAMU I JEGO MONITORA NA STACJACH ROBOCZYCH. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ CERTYFIKATY NIEZALEŻNYCH LABORATORIÓW. PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIAĆ OCHRONĘ PRZED WSZYSTKIMI RODZAJAMI WIRUSÓW, TROJANÓW, NARZĘDZI HAKERSKICH, OPROGRAMOWANIA TYPU SPYWARE I ADWARE, AUTO-DIALERAMI I INNYMI POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYMI PROGRAMAMI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA LISTY REGUŁ WYKLUCZEŃ DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW, RODZAJÓW ZAGROŻEŃ ORAZ SKŁADNIKÓW OCHRONY. OCHRONA W CZASIE RZECZYWISTYM PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA I KLASYFIKOWANIA PLIKÓW ORAZ ODSYŁACZY DO ZASOBÓW SIECIOWYCH NA PODSTAWIE INFORMACJI GROMADZONYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ CHMURY. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ WYŚWIETLENIA PODSUMOWANIA O AKTYWNOŚCI, REPUTACJI I LUKACH W APLIKACJACH AKTUALNIE URUCHOMIONYCH W SYSTEMIE. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA PRÓB URUCHAMIANIA APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ KLASYFIKACJI WSZYSTKICH APLIKACJI I MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ICH DZIAŁANIA NA PODSTAWIE ICH STANU. PROGRAM POSIADA DEDYKOWANY MODUŁ BLOKUJĄCY OKREŚLONE KATEGORIE URZĄDZEŃ (NP. PAMIĘCI MASOWE, URZĄDZENIA BLUETOOTH ITP.). MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA REGUŁ BLOKUJĄCYCH/ZEZWALAJĄCYCH NA KORZYSTANIE Z DANEGO URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD KONTA, NA KTÓRYM PRACUJE UŻYTKOWNIK, OKREŚLENIA PRZEDZIAŁU CZASU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ TYLKO ZAPISU BĄDŹ TYLKO ODCZYTU, EWENTUALNIE ZAPISU I ODCZYTU. MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA LISTY ZAUFANYCH URZĄDZEŃ NA PODSTAWIE MODELU, BĄDŹ IDENTYFIKATORA URZĄDZENIA DLA OKREŚLONEGO KONTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU WINDOWS. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEGO URZĄDZENIA; NOŚNIK WYMIENNY, NAPĘD CD-ROM ITD. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEGO ZASOBU SIECIOWEGO. UŻYTKOWNIK, MA MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA DO ADMINISTRATORA ZGŁOSZENIA Z PROŚBĄ O UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO ZABLOKOWANEJ APLIKACJI. KONTROLA SIECI – KONTROLA DOSTĘPU DO ZASOBÓW SIECIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ICH ZAWARTOŚCI I LOKALIZACJI: MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA REGUŁ FILTRUJĄCYCH ZAWARTOŚĆ NA WYBRANEJ STRONIE LUB WSZYSTKICH STRONACH W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII ZAWARTOŚCI: PORNOGAFIA, NARKOTYKI, BROŃ, GRY, SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE, BANERY, ITD. MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA REGUŁ BLOKUJĄCYCH BĄDŹ ZEZWALAJĄCYCH NA WYŚWIETLANIE OKREŚLONEJ TREŚCI NA WYBRANEJ STRONIE LUB WSZYSTKICH STRONACH W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII DANYCH: PLIKI WIDEO, AUDIO, ARCHIWA ITD. MONITOR WYKRYWANIA LUK W APLIKACJACH ZAINSTALOWANYCH NA STACJI ROBOCZEJ ORAZ W SAMYM SYSTEMIE OPERACYJNYM. OCHRONA PRZED WSZYSTKIMI TYPAMI WIRUSÓW, ROBAKÓW I KONI TROJAŃSKICH, PRZED ZAGROŻENIAMI Z INTERNETU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE ZŁOŚLIWYM KODEM (W TYM JAVA I ACTIVEX). MOŻLIWOŚĆ WYKRYWANIA OPROGRAMOWANIA SZPIEGOWSKIEGO, POBIERAJĄCEGO REKLAMY, PROGRAMÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA ORAZ NARZĘDZI HAKERSKICH. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY PROTOKOŁY POP3, SMTP, IMAP I NNTP NIEZALEŻNIE OD KLIENTA POCZTOWEGO. SKANER POCZTY POWINIEN MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NAZWY LUB USUWANIA OKREŚLONYCH TYPÓW ZAŁĄCZNIKÓW. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY RUCH HTTP W CZASIE RZECZYWISTYM NIEZALEŻNIE OD PRZEGLĄDARKI. WBUDOWANY MODUŁ WYSZUKIWANIA HEURYSTYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA ANALIZIE KODU POTENCJALNEGO WIRUSA. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY RUCH KOMUNIKATORÓW ICQ, MSN, AIM, MAIL.RU AGENT ORAZ IRC. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA POZIOMU CZUŁOŚCI MODUŁU HEURYSTYCZNEGO. WBUDOWANY MODUŁ SKANUJĄCY SKRYPTY NAPISANE W JĘZYKACH VB SCRIPT I JAVA SCRIPT WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS ORAZ PROGRAM INTERNET EXPLORER. WBUDOWANY MODUŁ KONTROLUJĄCY DOSTĘP DO REJESTRU SYSTEMOWEGO. WBUDOWANY MODUŁ KONTROLUJĄCY DOSTĘP DO USTAWIEŃ INTERNET EXPLORERA. WBUDOWANY MODUŁ CHRONIĄCY PRZED PHISHINGIEM. MODUŁ ZAPORY OGNIOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ: TWORZENIA REGUŁ MONITOROWANIA AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ DLA WSZYSTKICH ZAINSTALOWANYCH APLIKACJI, W OPARCIU O CHARAKTERYSTYKI PAKIETÓW SIECIOWYCH I PODPIS CYFROWY APLIKACJI. TWORZENIA NOWYCH ZESTAWÓW WARUNKÓW I DZIAŁAŃ WYKONYWANYCH NA PAKIETACH SIECIOWYCH ORAZ STRUMIENIACH DANYCH DLA OKREŚLONYCH PROTOKOŁÓW, PORTÓW I ADRESÓW IP. ZDEFINIOWANIA ZAUFANYCH PODSIECI, DLA KTÓRYCH NIE BĘDĄ STOSOWANE ŻADNE REGUŁY ZAPORY. OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZNYMI RODZAJAMI AKTYWNOŚCI SIECIOWEJ I ATAKAMI, MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA REGUŁ WYKLUCZAJĄCYCH DLA OKREŚLONYCH ADRESÓW/ZAKRESÓW IP. KONTROLA SYSTEMU POPRZEZ OCHRONĘ PROAKTYWNĄ PRZED NOWYMI ZAGROŻENIAMI, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ANTYWIRUSOWYCH BAZACH DANYCH: KONTROLA AKTYWNOŚCI APLIKACJI, DOSTARCZANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DLA INNYCH MODUŁÓW APLIKACJI W CELU ZAPEWNIENIA JESZCZE BARDZIEJ EFEKTYWNEJ OCHRONY. MOŻLIWOŚĆ WYCOFYWANIA ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE PRZEZ SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE NAWET W POPRZEDNICH SESJACH LOGOWANIA. CENTRALNE ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ALARMÓW W CZASIE RZECZYWISTYM. LECZENIE I USUWANIE PLIKÓW Z ARCHIWÓW NASTĘPUJĄCYCH FORMATÓW RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR I ICE. MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO USTAWIEŃ PROGRAMU DLA UŻYTKOWNIKÓW NIE POSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH. TERMINARZ POZWALAJĄCY NA PLANOWANIE ZADAŃ, W TYM TAKŻE TERMINÓW AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI BAZ SYGNATUR. MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PODEJRZANEGO OBIEKTU DO PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO W CELU ANALIZY. MONITOR ANTYWIRUSOWY URUCHAMIANY AUTOMATYCZNIE W MOMENCIE STARTU SYSTEMU OPERACYJNEGO KOMPUTERA, KTÓRY DZIAŁA NIEPRZERWANIE DO MOMENTU ZAMKNIĘCIA SYSTEMU OPERACYJNEGO. MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA LIST ZAUFANYCH PROCESÓW, DLA KTÓRYCH NIE BĘDZIE MONITOROWANA AKTYWNOŚĆ PLIKOWA, AKTYWNOŚĆ APLIKACJI, NIE BĄDĄ DZIEDZICZONE OGRANICZENIA NADRZĘDNEGO PROCESU, NIE BĘDZIE MONITOROWANA AKTYWNOŚĆ APLIKACJI POTOMNYCH, DOSTĘP DO REJESTRU ORAZ RUCH SIECIOWY. MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEJ ZMIANY UŻYCIA ZASOBÓW SYSTEMOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA SYSTEMU PRZEZ APLIKACJE UŻYTKOWNIKA. PROGRAM POSIADA FUNKCJĘ CHRONIĄCĄ PLIKI, FOLDERY I KLUCZE REJESTRU WYKORZYSTYWANE PRZEZ PROGRAM PRZED ZAPISEM I MODYFIKACJĄ. PROGRAM POSIADA MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI USŁUGI ANTYWIRUSOWEJ. PROGRAM POSIADA MOŻLIWOŚĆ ZRESETOWANIA WSZYSTKICH USTAWIEŃ WŁĄCZNIE Z REGUŁAMI STWORZONYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA OPERACJI ZAMYKANIA PROGRAMU, ZATRZYMYWANIA ZADAŃ, WYŁĄCZANIA OCHRONY, WYŁĄCZANIA PROFILU ADMINISTRACYJNEGO, ZMIANY USTAWIEŃ, USUNIĘCIA LICENCJI ORAZ ODINSTALOWANIA PROGRAMU PRZY UŻYCIU ZDEFINIOWANEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA. PROGRAM MA MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA PORTÓW, KTÓRE BĘDĄ MONITOROWANE LUB WYKLUCZONE Z MONITOROWANIA PRZEZ MODUŁY SKANUJĄCE RUCH SIECIOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAPORY OGNIOWEJ). PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIĆ AUTORYZACJĘ URZĄDZEŃ TYPU KLAWIATURA PODŁĄCZANYCH DO PORTU USB. JEŻELI PODŁĄCZANE URZĄDZENIE NIE POSIADA FIZYCZNYCH KLAWISZY NP. CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH, PROGRAM POWINIEN ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AUTORYZACJI URZĄDZENIA PRZY UŻYCIU KLAWIATURY EKRANOWEJ. SKANOWANIE NA ŻĄDANIE SKANOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM: URUCHAMIANYCH, OTWIERANYCH, KOPIOWANYCH, PRZENOSZONYCH LUB TWORZONYCH PLIKÓW. POBIERANEJ Z INTERNETU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI) PO PROTOKOŁACH POP3, SMTP, IMAP I NNTP NIEZALEŻNIE OD KLIENTA POCZTOWEGO. PLIKÓW POBIERANYCH Z INTERNETU PO PROTOKOLE HTTP. TREŚCI I PLIKÓW PRZESYŁANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORÓW ICQ, MSN, AIM, YAHOO!, JABBER, GOOGLE TALK ORAZ IRC. W PRZYPADKU WYKRYCIA WIRUSA MONITOR ANTYWIRUSOWY MOŻE AUTOMATYCZNIE: PODEJMOWAĆ ZALECANE DZIAŁANIE CZYLI PRÓBOWAĆ LECZYĆ, A JEŻELI NIE JEST TO MOŻLIWE USUWAĆ OBIEKT REJESTROWAĆ W PLIKU RAPORTU INFORMACJĘ O WYKRYCIU WIRUSA POWIADAMIAĆ ADMINISTRATORA PRZY UŻYCIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB POLECENIEM NET SEND UTWORZYĆ KOPIE ZAPASOWĄ PRZED PODJĘCIEM PRÓBY LECZENIA LUB USUNIĘCIA ZAINFEKOWANEGO PLIKU PODDAĆ KWARANTANNIE PODEJRZANY OBIEKT SKANER ANTYWIRUSOWY MOŻE BYĆ URUCHAMIANY AUTOMATYCZNIE ZGODNIE Z TERMINARZEM; SKANOWANE SĄ WSZYSTKIE LOKALNE DYSKI TWARDE KOMPUTERA. INFORMOWANIE O WYKRYCIU PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ URUCHAMIANYCH APLIKACJI (NP. MODYFIKACJE REJESTRU, WTARGNIĘCIE DO INNYCH PROCESÓW) WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZEZWOLENIA LUB ZABLOKOWANIA TAKIEGO DZIAŁANIA. SYSTEM ANTYWIRUSOWY POSIADA MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA ARCHIWÓW I PLIKÓW SPAKOWANYCH NIEZALEŻNIE OD POZIOMU ICH ZAGNIEŻDŻENIA. AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYGNATUR ZAGROŻEŃ PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA HARMONOGRAMU POBIERANIA UAKTUALNIEŃ, W TYM MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA AKTUALIZACJI AUTOMATYCZNEJ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA UAKTUALNIEŃ MODUŁÓW DLA ZAINSTALOWANEJ WERSJI APLIKACJI. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA ŹRÓDŁA UAKTUALNIEŃ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA KATALOGU, DO KTÓREGO BĘDZIE KOPIOWANY ZESTAW UAKTUALNIEŃ PO ZAKOŃCZENIU AKTUALIZACJI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ SKANOWANIA OBIEKTÓW PODDANYCH KWARANTANNIE PO ZAKOŃCZONEJ AKTUALIZACJI. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI W PRZYPADKU USZKODZENIA ZESTAWU UAKTUALNIEŃ. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA USTAWIEŃ SERWERA PROXY W PRZYPADKU, GDY JEST ON WYMAGANY DO NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. ANTYWIRUSOWE BAZY DANYCH NA SERWERACH PRODUCENTA AKTUALIZOWANE NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ NA GODZINĘ. POBIERANIE UAKTUALNIEŃ W TRYBIE PRZYROSTOWYM (NP. PO ZERWANIU POŁĄCZENIA, BEZ KONIECZNOŚCI RETRANSMITOWANIA JUŻ WCZYTANYCH FRAGMENTÓW INFORMACJI). SZYFROWANIE PROGRAM MUSI POSIADAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SZYFROWANIE PLIKÓW, FOLDERÓW, DYSKÓW I NOŚNIKÓW WYMIENNYCH. DO SZYFROWANIA MUSI BYĆ WYKORZYSTYWANY ALGORYTM AES. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA ZASZYFROWANYCH PAKIETÓW Z POZIOMU MENU KONTEKSTOWEGO. PROGRAM POWINIEN UMOŻLIWIAĆ DOSTĘP DO ZASZYFROWANYCH PLIKÓW TAKŻE NA KOMPUTERACH BEZ ZAINSTALOWANEGO OPROGRAMOWANIA SZYFRUJĄCEGO. PROGRAM MUSI POSIADAĆ FUNKCJONALNOŚĆ ODZYSKIWANIA DANYCH Z ZASZYFROWANYCH NOŚNIKÓW PO UTRACIE HASŁA LUB W WYNIKU USZKODZENIA NOŚNIKA. RAPORTOWANIE PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ RAPORTOWANIA ZDARZEŃ INFORMACYJNYCH. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA RAPORTÓW. PROGRAM POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE KOPII ZAPASOWYCH ORAZ KWARANTANNIE. DODATKOWA KONFIGURACJA PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ SKANOWANIA PODCZAS PRACY NA BATERIACH. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYEKSPORTOWANIA BIEŻĄCEJ KONFIGURACJI PROGRAMU W CELU JEJ PÓŹNIEJSZEGO ZAIMPORTOWANIA NA TYM SAMYM LUB INNYM KOMPUTERZE. PROGRAM MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA POWIADOMIEŃ OKREŚLONEGO RODZAJU. |
| 6) | WSPARCIE (TELEFONICZNE, EMAIL, STRONA INTERNETOWA) |
| 7) | W CENIE OFERTY ZAWARTE MUSZĄ BYĆ RÓWNIEŻ UAKTUALNIENIA OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA DO NAJNOWSZEJ WERSJI UWZGLĘDNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ Z UKAZUJĄCYMI SIĘ NA RYNKU NOWYMI ROZWIĄZANIAMI SPRZĘTOWYMI I PROGRAMOWYMI. |

POZYCJA 8. OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

| LP | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
| 1) | SYSTEM OPERACYJNY KLASY PC MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA POPRZEZ WBUDOWANE MECHANIZMY, BEZ UŻYCIA DODATKOWYCH APLIKACJI: DOSTĘPNE DWA RODZAJE GRAFICZNEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA: A) KLASYCZNY, UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ PRZY POMOCY KLAWIATURY I MYSZY, B) DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY STEROWANIE DOTYKIEM NA URZĄDZENIACH TYPU TABLET LUB MONITORACH DOTYKOWYCH |
| 2) | FUNKCJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KOMPUTERÓW TYPU TABLET, Z WBUDOWANYM MODUŁEM „UCZENIA SIĘ” PISMA UŻYTKOWNIKA – OBSŁUGA JĘZYKA POLSKIEGO |
| 3) | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNY W WIELU JĘZYKACH DO WYBORU – W TYM POLSKIM I ANGIELSKIM |
| 4) | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA PULPITÓW WIRTUALNYCH, PRZENOSZENIA APLIKACJI POMIĘDZY PULPITAMI I PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY PULPITAMI ZA POMOCĄ SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH LUB GUI. |
| 5) | WBUDOWANE W SYSTEM OPERACYJNY MINIMUM DWIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE |
| 6) | ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM MODUŁ WYSZUKIWANIA INFORMACJI (PLIKÓW RÓŻNEGO TYPU, TEKSTÓW, METADANYCH) DOSTĘPNY Z KILKU POZIOMÓW: POZIOM MENU, POZIOM OTWARTEGO OKNA SYSTEMU OPERACYJNEGO; SYSTEM WYSZUKIWANIA OPARTY NA KONFIGUROWALNYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA MODULE INDEKSACJI ZASOBÓW LOKALNYCH, |
| 7) | SYSTEM MUSI BYĆ W JĘZYKU POLSKIM, CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: MENU, POMOC, KOMUNIKATY SYSTEMOWE, MENEDŻER PLIKÓW. |
| 8) | GRAFICZNE ŚRODOWISKO INSTALACJI I KONFIGURACJI DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM |
| 9) | WBUDOWANY SYSTEM POMOCY W JĘZYKU POLSKIM. |
| 10) | MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA STANOWISKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NP. SŁABO WIDZĄCYCH). |
| 11) | MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA AKTUALIZACJI I POPRAWEK SYSTEMU POPRZEZ MECHANIZM ZARZĄDZANY PRZEZ ADMINISTRATORA SYSTEMU ZAMAWIAJĄCEGO. |
| 12) | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZANIA POPRAWEK DO SYSTEMU OPERACYJNEGO W MODELU PEER-TO-PEER. |
| 13) | MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA CZASEM DOSTARCZANIA NOWYCH WERSJI SYSTEMU OPERACYJNEGO, MOŻLIWOŚĆ CENTRALNEGO OPÓŹNIANIA DOSTARCZANIA NOWEJ WERSJI O MINIMUM 4 MIESIĄCE |
| 14) | ZABEZPIECZONY HASŁEM HIERARCHICZNY DOSTĘP DO SYSTEMU, KONTA I PROFILE UŻYTKOWNIKÓW ZARZĄDZANE ZDALNIE; PRACA SYSTEMU W TRYBIE OCHRONY KONT UŻYTKOWNIKÓW. |
| 15) | MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA SYSTEMU DO USŁUGI KATALOGOWEJ ON-PREMISE LUB W CHMURZE. |
| 16) | UMOŻLIWIENIE ZABLOKOWANIA URZĄDZENIA W RAMACH DANEGO KONTA TYLKO DO URUCHAMIANIA WYBRANEJ APLIKACJI - TRYB "KIOSK". |
| 17) | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ SYNCHRONIZACJI PLIKÓW I FOLDERÓW ROBOCZYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA FIRMOWYM SERWERZE PLIKÓW W CENTRUM DANYCH Z PRYWATNYM URZĄDZENIEM, BEZ KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA SIĘ Z SIECIĄ VPN Z POZIOMU FOLDERU UŻYTKOWNIKA ZLOKALIZOWANEGO W CENTRUM DANYCH FIRMY |
| 18) | ZDALNA POMOC I WSPÓŁDZIELENIE APLIKACJI – MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO PRZEJĘCIA SESJI ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA CELEM ROZWIĄZANIA PROBLEMU Z KOMPUTEREM. |
| 19) | TRANSAKCYJNY SYSTEM PLIKÓW POZWALAJĄCY NA STOSOWANIE PRZYDZIAŁÓW (ANG. QUOTA) NA DYSKU DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZAPEWNIAJĄCY WIĘKSZĄ NIEZAWODNOŚĆ I POZWALAJĄCY TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE. |
| 20) | OPROGRAMOWANIE DLA TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH (BACKUP); AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE KOPII PLIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMATYCZNEGO PRZYWRÓCENIA WERSJI WCZEŚNIEJSZEJ. |
| 21) | MOŻLIWOŚĆ PRZYWRACANIA OBRAZU PLIKÓW SYSTEMOWYCH DO UPRZEDNIO ZAPISANEJ POSTACI. |
| 22) | MOŻLIWOŚĆ PRZYWRACANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO DO STANU POCZĄTKOWEGO Z POZOSTAWIENIEM PLIKÓW UŻYTKOWNIKA. |
| 23) | MOŻLIWOŚĆ BLOKOWANIA LUB DOPUSZCZANIA DOWOLNYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ZA POMOCĄ POLITYK GRUPOWYCH (NP. PRZY UŻYCIU NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZĘTU)." |
| 24) | WBUDOWANY MECHANIZM WIRTUALIZACJI TYPU HYPERVISOR." |
| 25) | WBUDOWANA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU I PRACY ZDALNEJ Z WYKORZYSTANIEM PEŁNEGO INTERFEJSU GRAFICZNEGO. |
| 26) | DOSTĘPNOŚĆ BEZPŁATNYCH BIULETYNÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM SYSTEMU OPERACYJNEGO. |
| 27) | WBUDOWANA ZAPORA INTERNETOWA (FIREWALL) DLA OCHRONY POŁĄCZEŃ INTERNETOWYCH, ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM KONSOLA DO ZARZĄDZANIA USTAWIENIAMI ZAPORY I REGUŁAMI IP V4 I V6. |
| 28) | IDENTYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH, DO KTÓRYCH JEST PODŁĄCZONY SYSTEM OPERACYJNY, ZAPAMIĘTYWANIE USTAWIEŃ I PRZYPISYWANIE DO MIN. 3 KATEGORII BEZPIECZEŃSTWA (Z PREDEFINIOWANYMI ODPOWIEDNIO DO KATEGORII USTAWIENIAMI ZAPORY SIECIOWEJ, UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ITP.). |
| 29) | MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA ZARZĄDZANYCH APLIKACJI W TAKI SPOSÓB ABY AUTOMATYCZNIE SZYFROWAŁY PLIKI NA POZIOMIE SYSTEMU PLIKÓW. BLOKOWANIE BEZPOŚREDNIEGO KOPIOWANIA TREŚCI MIĘDZY APLIKACJAMI ZARZĄDZANYMI A NIEZARZĄDZANYMI. |
| 30) | WBUDOWANY SYSTEM UWIERZYTELNIENIA DWUSKŁADNIKOWEGO OPARTY O CERTYFIKAT LUB KLUCZ PRYWATNY ORAZ PIN LUB UWIERZYTELNIENIE BIOMETRYCZNE. |
| 31) | WBUDOWANE MECHANIZMY OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ I PRZECIW ZŁOŚLIWEMU OPROGRAMOWANIU Z ZAPEWNIONYMI BEZPŁATNYMI AKTUALIZACJAMI. |
| 32) | WBUDOWANY SYSTEM SZYFROWANIA DYSKU TWARDEGO ZE WSPARCIEM MODUŁU TPM |
| 33) | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA I PRZECHOWYWANIA KOPII ZAPASOWYCH KLUCZY ODZYSKIWANIA DO SZYFROWANIA DYSKU W USŁUGACH KATALOGOWYCH. |
| 34) | MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA WIRTUALNYCH KART INTELIGENTNYCH. |
| 35) | WSPARCIE DLA FIRMWARE UEFI I FUNKCJI BEZPIECZNEGO ROZRUCHU (SECURE BOOT) |
| 36) | WBUDOWANY W SYSTEM, WYKORZYSTYWANY AUTOMATYCZNIE PRZEZ WBUDOWANE PRZEGLĄDARKI FILTR REPUTACYJNY URL |
| 37) | WSPARCIE DLA IPSEC OPARTE NA POLITYKACH – WDRAŻANIE IPSEC OPARTE NA ZESTAWACH REGUŁ DEFINIUJĄCYCH USTAWIENIA ZARZĄDZANYCH W SPOSÓB CENTRALNY. |
| 38) | MECHANIZMY LOGOWANIA W OPARCIU O: A) LOGIN I HASŁO, B) KARTY INTELIGENTNE I CERTYFIKATY (SMARTCARD), C) WIRTUALNE KARTY INTELIGENTNE I CERTYFIKATY (LOGOWANIE W OPARCIU O CERTYFIKAT CHRONIONY POPRZEZ MODUŁ TPM), D) CERTYFIKAT/KLUCZ I PIN E) CERTYFIKAT/KLUCZ I UWIERZYTELNIENIE BIOMETRYCZNE |
| 39) | WSPARCIE DLA UWIERZYTELNIANIA NA BAZIE KERBEROS V. 5 |
| 40) | WBUDOWANY AGENT DO ZBIERANIA DANYCH NA TEMAT ZAGROŻEŃ NA STACJI ROBOCZEJ. |
| 41) | ZAPEWNIENIE STABILNEGO I WYDAJNEGO FUNKCJONOWANIA Z OPROGRAMOWANIEM POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI: SYSTEM MEDYCZNYM INFOMEDICA AMMS FIRMY ASSECO POLAND S.A, SYSTEMEM UWIERZYTELNIANIA OPARTYM O ACTIVE DIRECTORY FIRMY MICROSOFT. |

POZYCJA 9. OPROGRAMOWANIE PAKIET BIUROWY

| L.P. | MINIMALNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
|  | PAKIET BIUROWY MUSI ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: EDYTOR TEKSTÓW, ARKUSZ KALKULACYJNY, NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI, NARZĄDZIE DO ZARZĄDZANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, KALENDARZAMI I ZADANIAMI, |
|  | OGÓLNE: INTERFEJS W JĘZYKU POLSKIM, WBUDOWANA POMOC KONTEKSTOWA, MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA DOSTARCZONYM SPRZĘCIE I SYSTEMIE OPERACYJNYM. |
|  | EDYTOR TEKSTÓW: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU (M.IN. TABEL, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, WZORÓW MATEMATYCZNYCH, OSADZANIA WYKRESÓW Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO), TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, WBUDOWANA BIBLIOTEKA OBIEKTÓW GRAFICZNYCH I SYMBOLI, WBUDOWANY MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA PISOWNI ORAZ POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ W WW. JĘZYKACH, EDYCJA NAGŁÓWKÓW I STOPEK, AUTOMATYCZNE NUMEROWANIE ROZDZIAŁÓW, TABEL I RYSUNKÓW, AUTOMATYCZNE TWORZENIE SPISU TREŚCI, PRZYPISÓW I ODNOŚNIKÓW DO TEKSTU, ŚLEDZENIE WPROWADZONYCH ZMIAN, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), TWORZENIE KORESPONDENCJI SERYJNEJ, TWORZENIE MAKR, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |
|  | ARKUSZ KALKULACYJNY: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: TXT, CSV, XLS, XLSX, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), TWORZENIE ARKUSZY KALKULACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH DANE TEKSTOWE, LICZBOWE, WALUTOWE, PROCENTOWE, UŁAMKOWE ORAZ CZASOWE, TWORZENIE FORMUŁ OBEJMUJĄCYCH OPERACJE: TEKSTOWE, MATEMATYCZNE, LOGICZNE, STATYSTYCZNE ORAZ OPERACJE NA DANYCH FINANSOWYCH I CZASOWYCH, TWORZENIE FORMUŁ OBEJMUJĄCYCH: WYSZUKIWANIE DANYCH, OPERACJE NA TABELACH, TWORZENIE I OSADZANIA WYKRESÓW (M.IN. PUNKTOWYCH, LINIOWYCH, KOLUMNOWYCH, SŁUPKOWYCH, WARSTWOWYCH, KOŁOWYCH, 3D) FORMATOWANIE WARUNKOWE KOMÓREK ARKUSZA, ŚLEDZENIE FORMUŁ ORAZ AUTOMATYCZNA WERYFIKACJA ICH POPRAWNOŚCI, TWORZENIE TABEL PRZESTAWNYCH, RAPORTY Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWANIA WARUNKOWEGO, AUTOMATYCZNE FILTROWANIA DANYCH, AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ: PLIKÓW TEKSTOWYCH, PLIKÓW XML, ARKUSZY KALKULACYJNYCH, BAZ DANYCH, ZAPIS WIELU ARKUSZY W JEDNYM PLIKU, TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, TWORZENIE ORAZ EDYCJI NAGŁÓWKÓW I STOPEK, OSADZANIE: SYMBOLI, TABEL, RYSUNKÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ WZORÓW MATEMATYCZNYCH, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), TWORZENIE KORESPONDENCJI SERYJNEJ, TWORZENIE MAKR, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |
|  | NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI: KONWERSJA, PEŁNA EDYCJA I ZAPIS PLIKÓW W FORMATACH: PPT, PPTX, ODP, XML (WRAZ Z ATRYBUTAMI), EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU (M.IN. TABEL, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, WZORÓW MATEMATYCZNYCH, OSADZANIA WYKRESÓW Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO), TWORZENIE SZABLONÓW PREZENTACJI, TWORZENIE ANIMACJI DLA POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW JAK I CAŁYCH SLAJDÓW, WBUDOWANA BIBLIOTEKA OBIEKTÓW GRAFICZNYCH I SYMBOLI, ELEMENTY MULTIMEDIALNE (M.IN. RYSUNKÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH, TABEL, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH ORAZ FILMÓW), FORMATOWANIE TEKSTÓW, OBIEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ TABEL, UMIESZCZANIE NOTATEK ORAZ PODKŁADU DŹWIĘKOWEGO, WSPARCIE DLA PROWADZĄCEGO PREZENTACJE (LICZNIK CZASU, OBSŁUGA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I KONFIGURACJI DWUMONITOROWEJ), WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, WBUDOWANY MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA PISOWNI ORAZ POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ W WW. JĘZYKACH, TWORZENIE ORAZ EDYCJI NAGŁÓWKÓW I STOPEK, ZABEZPIECZENIE PLIKÓW HASŁEM (ZARÓWNO DO ODCZYTU JAK I EDYCJI), PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDRUKU KILKU SLAJDÓW NA JEDNEJ STRONIE ORAZ NOTATKAMI). |
|  | NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, KALENDARZAMI I ZADANIAMI: PEŁNA OBSŁUGA PLIKÓW W FORMACIE .PST, OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W OPARCIU O PROTOKOŁY: SMTP/MIME, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, AUTOMATYCZNE FILTROWANIE POCZTY, EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU WIADOMOŚCI, TWORZENIE I OBSŁUGA KATALOGÓW, TWORZENIE SZABLONÓW DOKUMENTÓW, TWORZENIE AUTOMATYCZNYCH REGUŁ ZARZĄDZAJĄCYCH POCZTĄ, OZNACZANIE WYBRANEJ POCZTY ZDEFINIOWANYMI ATRYBUTAMI, IMPORT I OBSŁUGA WIELU KALENDARZY (W TYM KALENDARZY ZDALNYCH W FORMACIE ICAL), UDOSTĘPNIANIE KALENDARZA INNYM UŻYTKOWNIKOM, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI (Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA PRZYPOMNIEŃ), AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE I ODBIERANIE INFORMACJI O SPOTKANIACH, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZADANIAMI, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE LISTĄ KONTAKTOWĄ (W TYM TWORZENIA GRUP ODBIORCÓW), ODBIÓR I WYSYŁANIE ELEKTRONICZNYCH WIZYTÓWEK W FORMACIE VCARD, WBUDOWANY SŁOWNIK JĘZYKA: POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO, PODGLĄD GRAFICZNY ORAZ WYDRUK DOKUMENTÓW. |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 3

Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

| L. p | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny, poj. od 1,5 do 2.0 l. Element grzejny- grzałka ukryta, moc grzałki 2200 W. Wykonany ze stali nierdzewnej, kolor stalowy/ czarny. Filtr anty-wapniowy, wyjmowany, zmywalny. Podstawa obrotowa. | Tak* Nie* | szt. | 4 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 2 | Haczyk łazienkowy | Haczyk- wieszak łazienkowy wykonany z metalu, wykończenie chrom, możliwość zawieszenia od 4 do 6 szt (np. ręczników). Typ mocowania do ściany - kołki | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 3 | Kontener na brudną bieliznę | 1. Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach 2. Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego 3. Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku 4. Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry 5. Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera 6. Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 150 mm 7. Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych 8. Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość ) - zewnętrzne 1100 x 650 x 1400 mm (+/- 30 mm) - wewnętrzne 1000 x 600 x 1200 mm (+/- 30 mm) 9. W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody 10. Pozostałe wymagania - Gwarancja min. 24 miesiące | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 4 | Kontener pod blatowy 60x42cm | Kontener pod blatowy 60x42cm pod biurko: 1.Kontener na czterech kółkach, 2. Korpus z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm, głębokość min. 400 mm, 3. Szuflady (3 sztuki) - fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr. 2mm, 4. Szuflady zamykane centralnie na jeden klucz, 5. Szuflady wysuwane na prowadnicach łożyskowanych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak* Nie* | szt. | 13 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 5 | Kosz na śmieci | Kosz 2: Kosz na odpady pedałowy, wytrzymały, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych , obudowa i wkład wyjmowany o pojemności 20/25 litrów. Wykonany z tworzywa sztucznego , łatwy do czyszczenia( gładki – bez rowków i ozdób), wysokość kosza 42-45 cm. | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 6 | Kuchenka mikrofalowa | Kuchenka mikrofalowa, pojemność 18-22 l, talerz obrotowy, regulacja mocy –elektroniczna, wyświetlacz ustawień kuchenki Wymiary wysokość x szer x głeb ok. 262mm x 452 x 386 mm , Moc mikrofal: 800-1200 W, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Sterowanie elektroniczne Obudowa ze stali nierdzewnej, | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 7 | Lampki na biurka dla personelu | Lampka biurkowa LED regulowana o wysokiej jakości wykonania o dużej intensywności świecenia. Moc znamionowa max 6.0W Znamionowy strumień świetlny 80, 123, 165, 200, 240lm. Temperatura barwowa 4200K neutralny biały. Napięcie ładowarki AC100-240V 50/60Hz, prąd lampy DC24V/0,5A. Kąt świecenia 50 stopni. Temperatura pracy 20-+40 stopni Celsjusza. Współczynnik mocy 0.4. Rodzaj i ilość LED 2. | Tak* Nie* | szt. | 9 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 8 | Lodówka | Lodówka do gabinetu socjalnego jedno-drzwiowa (z termometrem ze stali nierdzewnej od - 40 do + 40 st.C ze świadectwem wzorcowania), klasa energetyczna A+, wymiary: ok wys. 140-150cm x szer. 60cm x gł. od 55 -65cm , pojemność chłodziarki ok. 200 litrów, pojemność zamrażarki ok 20 litrów, liczba agregatów 1, liczba termostatów 1, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza chłodziarki, szybkie chłodzenie i zamrażanie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Wyposażenie: min 4 półki szklane, min 1 półka na butelki, szuflada na dole chłodziarki, półki na drzwiach Kolor BIAŁY. Gwarancja min 24 miesiące. (Lodówka do gabinetu socjalnego) | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 9 | Lodówka podblatowa | Lodówka podblatowa jednodrzwiowa ( z termometrem przenośnym ze stali nierdzewnej od - 40 do + 40 st.C ze świadectwem wzorcowania ), klasa energetyczna A+ liczba agregatów 1, liczba termostatów 1, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny, automatyczne rozmrażanie, zmiana kierunku otwierania drzwi. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza chłodziarki, szybkie chłodzenie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Wyposażenie: min 4 półki szklane, półki na drzwiach Kolor BIAŁY. Gwarancja min 24 miesiące. Wymiary lodówki pobrać w naturze | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 10 | Lustro tworzywowe | Lustro łazienkowe mocowane do ściany z ramą z tworzywa sztucznego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 11 | Lustro uchylne | Lustro uchylne ( w łazience technologicznej) mocowane do ściany z ramą z tworzywa sztucznego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 12 | Mopownik - zlew stalowy niski | Zlew porządkowy do mopa wymiar zewnętrzny: 450x530x500mm wymiar komory: 380x460x200mm Wykonany w całości ze stali nierdzewnej Wymagany przez sanepid, wykończenie: mikrodekor syfon: duży odpływ 3,5, z przelewem. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 13 | Podajnik na mydło | Podajnik plastikowy na mydło w płynie, pojemność min. 400 ml., mocowany do ściany. | Tak* Nie* | szt. | 11 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 14 | Podajnik na środek dezynfekujący | Podajnik plastikowy na środek dezynfekujący w płynie, pojemność min. 400 ml., mocowany do ściany. | Tak* Nie* | szt. | 5 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 15 | Podajnik papieru toaletowego | Podajniki na papier toaletowy zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka , mechanizm zamykania nie zatrzaskowy, typu jumbo. | Tak* Nie* | szt. | 6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 16 | Podajnik ręczników | Podajnik na ręczniki w rolce do 2 kg. Zamykane i otwierane przy pomocy kluczyka , mechanizm zamykania niezatrzaskowy, typu midi. | Tak* Nie* | szt. | 9 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 17 | Pojemnik na odpady higieniczne | Pojemnik na odpady higieniczne min 9l, biały, typ uniwersalny wymiar: 28x20x45cm z pokrywą, Pojemnik jest dostosowany do wkładów w postaci rękawa, co umożliwia dostosowanie wielkości worka do ilości zgromadzonych odpadów w chwili jego opróżnienia. Bezpieczny nożyk przymocowany do pojemnika służy do ucinania wkładu. Wykonany z wysokiej jakości ABS wzmocniony wewnętrzną metalową ramą. W zestawie dodatkowa zdejmowana wewnętrzna pokrywa izoluje nieprzyjemne zapachy i bakterie przeznaczona do przechowywania zużytych pieluch. W zestawie dołączony 1 wkład. Wykonany z tworzywa ABS. Pojemność 9 litrów/15 pieluch, waga 1,0 kg, wymiary 28x20x45cm. Wymienny wkład foliowy na ok. 150 pieluch w zestawie. | Tak* Nie* | szt. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 18 | Szczotka do WC | Szczotka do WC - tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu sie zapachu. Na dnie tuby - plastikowa miseczka w celu utrzymania szczotki w czystości. | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 19 | Termometr do lodówek z żywnością | Zakres temperatury od -50 +50 st C. Wykonane z tworzywa sztucznego, kolor biały. | Tak* Nie* | szt. | 3 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 20 | Zasłona | Zasłona prysznicowa z wodoodpornego poliestru ze wspornikiem i kółkami do montażu. U góry metalowe oczka. Kółka do zawieszania sprzedawane osobno | Tak* Nie* | szt. | 2 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 21 | Zbieracz odpadów z 1 workiem | Stelaż pojedynczy na odpady z pokrywą, konstrukcja wózka ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub. Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o poj. 70-120l. mocowanie worka na szerokiej gumie, na zakładkę. Pokrywa wykonana z tworzywa (wybór koloru z min. 8), otwierana za pomocą dźwigni nożnej, z regulacją kąta otwierania. 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100mm Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.) 400x450x950 mm (+/- 30mm) | Tak* Nie* | zestaw | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 22 | Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem | Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej do naczyń z wyparzaczem mycia 60 °C i wyparzania 90 °C., Zużycie wody: 2,7 litra na 1 cykl, wbudowane 2 dozowniki płynu, pompa spustowa odpływu. Zasilanie zimną wodą (lub ciepłą), Automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej, Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi, Wymiar kosza: min ok. 450 x 450 mm, Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10), Zaokrąglone krawędzie zbiornika wanny, Pojemność zbiornika wanny: ok 25 litrów, Pojemność bojlera: ok. 8 litrów, Naczynia Ø32 cm, możliwość mycia szkła. W wyposażeniu regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego, Regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek. Element grzewczy bojlera 2,8kW. Zasilanie 230V, na wyposażeniu 2 kosze i pojemnik na sztućce, Wymiary min [mm]ok. szer. 550 x głęb. 550 x wys. 750, dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej. Zmywarka dostosowana do wymogów sanitarnych. Podstawa pod zmywarkę wykonana ze stali nierdzewnej | Tak* Nie* | m2. | 1 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| 23 | Żaluzje okienne - verticale | Żaluzje pionowe, wykonane z tkaniny, pomiar w naturze. Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą w momencie realizacji zamówienia, cena (m2) wraz z montażem | Tak* Nie* | m2 | 76,6 | ……… zł netto | ……………….zł netto przy stawce …..% VAT w wysokości …………. zł VAT | …………….. zł brutto |  |
| Razem | wartość netto: ................................zł | wartość brutto: ...................... zł |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy)