|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa artykułu** | **Nazwa artykułu (spełniające wymogi Zamawiającego) oferowanego przez Wykonawcę (ew. marka, typ, parametry oraz numer katalogowy)** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jedn. netto.** | **Cena**  **jedn. brutto** | **Stawka**  **VAT%** | **Wartość netto**  **(oblicz 5 x 6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład zestawu:  -1. 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu.  2. 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm .  3. 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma.  4. 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego.  5. 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana).  6. 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej.  7. 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2 szt.  8. 1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana).  9. 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm.  10. 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm .  11. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem . Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. |  | szt. | 81 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do zdejmowania szwów: Skład zestawu:  1. 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm ze stali węglowej - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany.  2. 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki (poliester / wiskoza) - 30 g/m² - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20.  3. 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm.  4. 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm  Opakowanie tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. |  | szt. | 108 |  |  |  |  |
| **Razem wartość netto** pakietu nr 3 (poz. 1-2) | | | | | |  | | |
| **Razem wartość podatku VAT** pakietu nr 3 (razem wartość netto x **…..** % VAT) | | | | | |  | | |
| **Razem wartość brutto** pakietu nr 3 (razem wartość netto + razem wartość podatku VAT) | | | | | |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(miejscowość i data) (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Instrukcja wypełniania formularza cenowego:

● Wykonawca wypełnia (zgodnie z wyszczególnieniem) wszystkie pozycje kolumn nr 3, 6, 7, 8 i 9 a także wykropkowane miejsca odnoszące się do stawki podatku VAT, razem wartości netto, VAT i brutto zgodnie z postanowieniami SIWZ.