## PAKIET 2
PAKIET 2 tekst jednolity
L.p. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | j.m. | ilość O/III | ilość O/IV | ilość O/V | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT % (należy wpisać stawkę) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto zł | Nazwa artykułu spełniającego wymogi Zamawiającego z kol. nr 2 i 3 (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | balkonik rehabilitacyjny | Balkonik posiadający dwa punkty podporu na różnych wysokościach dla ułatwienia wstawania (4 uchwyty), wys. 80 - 97 cm, możliwość regulacji (skok co 25 mm umożliwiający dostosowanie do wzrostu), wykonany z lekkiej aluminiowej ramy, składana konstrukcja ramy do łatwego przechowywania, produkt medyczny atestowany. | szt. | 2 | 3 | 3 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
2. | bemar | Bemar jezdny 3-komorowy, wymiary 125x65x85 cm +/- 2 cm, całkowita moc min, 2.0 kW, temp. Min.30 st.C, temp. Max. 95 st.C, 3 komory grzewcze, wykonany za stali nierdzewnej, wyposażony w 4 koła oraz półkę u dołu. | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
3. | ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz elektroniczny, wyświetlacz cyfrowy, ciekłokrystaliczny. Metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiarowy : ciśnienie krwi 0-299 mm Hg, tętno 40-180 uderzeń na minutę. Dokładność: ciśnienie +/- 3 mm Hg, tętno +/- 5%, wartości pokazanej na wyświetlaczu, zasilanie: 4x1,5 V baterie alkaliczne typu AA, pompowanie: automatyczne przy pomocy pompki elektrycznej, wypuszczanie powietrza automatyczne, pamięć 90 pomiarów z datą i czasem, wyposażenie: mankiet (zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne), futerał, zestaw baterii, zasilacz. | szt. | 4 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
4. | macerator | a. automatyczne otwieranie i zamykanie klapy, b. bezdotykowa obsługa, c. wyświetlacz informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED, d. bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej, e. czas cyklu do 2 minut, f. antybakteryjna powierzchnia, g. automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji, h. odprowadzenie nieczystości - rura 50mm. , i. wymiary 500mm szer x 1050 wys x 600 głęb mm (+/- 20mm), j. dostęp do części zamiennych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (od upływu okresu gwarancji): 8 lat, k. zasilanie elektryczne - jednofazowe 400 V, l. moc od 2 000 W do 2 600W. | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
5. | kontener na brudną bieliznę | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażone w koła , w tym dwa z blokadą. Pokrywa podnoszona za pomocą pedału nożnego. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się z worka. Pojemność 100-120 l. | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
6. | kosz na odpady | Kosz na odpady pedałowy, wytrzymały, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, obudowa i wkład wyjmowany o pojemności 20/25 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy do czyszczenia (gładki - bez rowków i ozdób) wysokość kosza 42-45 cm. | szt. | 10 | 10 | 10 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
7. | krzesło prysznicowe | Z oparciem i siedziskiem w wycięciem w lit. U (umożliwiające wykonanie czynności higienicznych u osoby siedzącej). Regulacja wysokości siedziska od 35 do 52 cm, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję, oparcie i siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV, wymiar siedziska szer. 48 gł. 31 cm, w siedzisku po bokach wycięte uchwyty , przeciwpoślizgowe gumowe nasadki na nóżki, dopuszczalne obciążenie min. 110 kg.. Produkt medyczny. | szt. | 1 | 3 | 3 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
8. | kuchenka mikrofalowa | Kuchenka mikrofalowa: pojemność 18-22 l, talerz oborotowy, regulacja mocy elektroniczna, wyświetlacz ustawień kuchenki. Sterowanie elektroniczne. Wymiary: wys. 26 x szer. 45 gł. 38 cm +/- 2 cm, | szt. | 3 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
9. | lampka biurowa | Lampka biurkowa : wykonanie tworzywo sztuczne, kolor biały lub czarny. Wymiar: 371 x 166 x 428 mm. Zasilanie: sieciowe oraz akumulator, ładowarka USB w komplecie, napięcie ładowarki: AC 100-240 V, 50/60 HZ. Źródło światła: wbudowany moduł LED 8W. Barwa światła: regulowana w zakresie 4200-6500K. Strumień świetlny: max 300 lm. | szt. | 29 | 15 | 15 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
10. | lodówka | Lodówka - chłodziarka z termometrem ze stali nierdzewnej od -40 do + 40 st.C. klasa energetyczna A+. Wymiary: wys. Ok. 170-190 cm, szer.60 cm, gł. 55-65 cm. Pojemność chłodziarki min 200 l. liczba termostatów 1, system no-frost, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min. 15 godzin, automatyczne rozmrażanie, zamian kierunku otwierania drzwi, sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza, szybkie chłodzenie, regulowane położenie półek, półki wykonane ze szkła bezpiecznego; Wyposażenie min 4 półki szklane, min. 1 półka na butelki, szuflada na dole, półki na drzwiach; Kolor biały. | szt. | 2 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
11. | lodówka na leki | Lodówka na leki - chłodziarka laboratoryjna do leków i szczepionek 1) zakres temp.+3 st.C/+16 st.C 2) pojemność ok. 140l 3) wymiary zewn. 600x615x820 mm (SxGxW) 4) wymuszony obieg powietrza 5) automatyczne odszranianie 6) sterowanie automatyczne 7) nastawienie temp. Co 0,1 st. C 8) cyfrowy wyświetlacz temperatury 9) zintegrowany systemy alarmowe – optyczny i akustyczny alarm temp. (przy dopuszczalnych odchyleniach temp.) 10) alarm otwartych drzwi, zasilania sieciowego, uszkodzonego czujnika 11) 1-punktowa kalibracja temperatury 12) Maksymalna stabilność temp. wewnątrz (norma NF X 15-140) 13) Termostat zabezpieczający przed spadkiem temp. poniżej +2 st. C 14) Kolor obudowy – biały 15) Oświetlenie podsufitowe wnętrza z oddzielnym włącznikiem 16) Drzwi pełne z samozamykaczem 17) Półki – ruszt w powłoką z tworzywa sztucznego 18) Zamek 19) Zużycie energii: 0,7 – 1,0 kWh/24h 20) Waga ok. 40 kg | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
12. | lodówka podblatowa | Lodówka z możliwością wstawienia pod blat kuchenny, Klasa energetyczna A++, roczne zużycie energii ok. 140 kWh/rok, pojemność całkowita ok 120 l. , chłodziarka ok 105 l i zamrażalnik ok 15 l, głośność ok. 42dB (A), automatyczne rozmrażanie chłodziarki, półki na drzwiach, 2 półki wewnątrz z bezpiecznego szkła, pojemnik na warzywa na dole, wymiary wys. ok 83 x szer. 55 gł. 58 cm, napięcie 220-240 V. | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
13. | lustro | Lustro łazienkowe (bezpieczne, nietłukące) mocowanie do ściany, z ramą z tworzywa sztucznego, o powierzchni min. 0,25 m2. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 0 | 7 | 9 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
14. | mopownik | Mopownik - zlew porządkowy, wymiary zewnętrzne: 45x53x50 cm, wymiary komory: 38x46x20 cm., wykonany w całości ze stali nierdzewnej (wymagany przez Sanepid), wykończenie mikrodekor, syfon: duży odpływ 3,5 z przelewem. | szt. | 1 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
15. | pasy do unieruchomienia | Pasy magnetyczne do unieruchomień pacjenta: bandażowe, wykonane z materiału bawełnianego, połączonego z włóknami celulozy, wzmocnione paski z dziurkami wytrzymujące większe obciążenie. Komplet złożony z pasa całkowitego unieruchomienia rąk, 4 zamków patentowych, 1 klucza magnetycznego, oraz pasa do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamkó patentowych , 1 klucza magnetycznego. Rozmiar dostępny w zakresie S-M. Produkt medyczny. | kpl. | 5 | 4 | 4 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
16. | podajnik na mydło | Wykonany z tworzywa sztucznego, do dozowania mydła w płynie, pojemność min. 400 ml, mocowany do ściany. | szt. | 7 | 14 | 10 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
17. | podajnik na środek dezynfekujący | Podajnik plastikowy, łokciowy, na środek do dezynfekcji rąk w płynie (worek 700 ml), mocowany do ściany. Zaoferowany produkt musi być kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego, tj z systemem STERISOL. | szt. | 1 | 14 | 10 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
18. | podajnik do papieru toaletowego | Podajnik do papieru toaletowego, zamykany i otwierany przy pomocy kluczyka. Mechanizm zamykania niezatrzaskowy, typu jambo. | szt. | 5 | 5 | 5 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
19. | podajnik do ręczników | Podajnik do ręczników w rolce do 2 kg centralnie dozowane (do rolki bez gilzy) wys. 19 cm. Zamykanie i otwieranie przy pomocy kluczyka. Mechanizm zamykania niezatrzaskowy. Typu midi. | szt. | 10 | 14 | 10 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
20. | pojemnik na odpady higieniczne | a) pojemnik na odpady higieniczne i zużyte pieluchy, b) bezwonny, higieniczny, c) pojemnik z uszczelnieniem zapobiegającym wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów i zarazków, d) wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na środki myjące i dezynfekujące, e) wyposażony w gumowe koła oraz hamulce, f) pojemnik łatwy w obsłudze (przy pomocy jednej ręki), dostosowany do dowolnych worków na odpady (bez konieczności stosowania tzw. kaset), g) pojemność od 60 do 75 l. | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
21. | regał metalowy | Regał metalowy do brudownika o wymiarach ok. szer 60 x gł 40 x wys 180 cm (+/-5 cm). Szkielet regału wykonany z blachy stalowej grubości 1,5 mm, skręcany, wyposażony w 5 półek wykonanych z blachy stalowej grubości 0,8 mm, możliwość dowolnego rozmieszczenia półek, maksymalne obciążenie półki 100 kg. Wymiary pobrać z natury w trakcie realizacji umowy. | szt. | 5 | 5 | 6 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
22. | stojak do kroplówki | Stojak wyposażony w minimum dwa wieszaki, wykonany ze stali, wieszak i uchwyt pokryty chromem, podstawa 5 ramienna ( + 5 kółek) malowany proszkowo na kolor biały, wysokość od 110 do 200 cm, średnica podstawy 50-70 cm. | szt. | 5 | 3 | 3 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
23. | stolik zabiegowy | Stolik (asystor) - wózek zabiegowy, wielofunkcyjny. Stelaż stolika wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażony w: blaty, szuflady, kuwety, półki koszowe, stelaż do worka na odpady, miski na odpadki, koszyk druciany. Dwa blaty stolika wykonane z płyty HPL o grubości min. 6 mm, posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. Górny blat z uchwytem do prowadzenia. Szuflada umieszczona pod górnym blatem, o wysokości 10 cm (+/- 2 cm). Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy 7,5 cm w tym 2 z blokadą. Wymiary: dł 80 x szer. 55 wys. 85 cm (+/- 2 cm). | szt. | 1 | 1 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
24. | szafka wisząca na klucze | Szafka wisząca na klucze wykonana z wytrzymałej blachy stalowej malowanej na kolor szary, drzwi zamykane na zamek z 2 kluczami. Wewnątrz szafki haczyki (po 10 szt. w rzędzie), 5 rzędów wewnątrz szafki i 5 rzędów na drzwiach. Szafka na 100 kluczy. Możliwość swobodnego zamknięcia szafki przy całkowitym wypełnieniu. Wymiary ok.: szer. 35 x gł 6 x wys. 52 | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
25. | szafa metalowa | Szafa metalowa na czystą bieliznę, wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, wyposażone w 5 półek z możliwością dowolnego ich ustawienia (max co 5/6 cm), dopuszczalne max. obciążenie na półkę do 100 kg. Wymiary: wys. 180 x szer 80 x gł 50 cm (+/- 5 cm). | szt. | 2 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
26. | szafa lekowa | Szafa metalowa na leki, malowana proszkowo w kolorze białym, za szklanymi półkami na leki, szafa dzielona na dwie części tj. góra dwudrzwiowa, oszklona, zamykana na zamek z kluczem (2 szt) oszklona szkłem bezpiecznym, dół dwudrzwiowy, drzwi pełne, zamykane na zamek z kluczem (2 szt) na nóżkach; wymiary 180x90x420 cm. | szt. | 4 | 6 | 6 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
27. | uchwyt boczny | Uchwyt wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, długość 40 cm | szt. | 20 | 20 | 20 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
28. | wózek do dystrybucji leków | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny: stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na biało (opcja: stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Koła o średnicy 7,5 cm w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej w formie dwóch wyjmowanych tac, przegrody do leków z tworzywa sztucznego, miska na odpadki ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo. Wymiary: szer. 65 x gł 45 x wys. 90 cm (+/- 2 cm). | szt. | 1 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
29. | wózek inwalidzki | Wózek inwalidzki - konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, tapicerka w kolorze czarnym, waga użytkownika do 120 kg. Waga wózka ok. 18 kg. Wymiary: siedzisko szer. 50 x gł. 40 cm, wysokość wózka 90 cm, dł. Całkowita podnóżka 105 cm, średnica koła tylnego 60 cm, przedniego 19 cm, koła pełne, paramenty +/- 1,5 cm i 1,5 kg. | szt. | 2 | 3 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
30. | wózek na brudną bielizną - 2 worki | Wózek na brudna bieliznę: wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażone w koła, w tym dwa z blokadą, Pokrywa podnoszona za pomocą pedału nożnego, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Pojemność 100 - 120 l. | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
31. | wózek na brudne naczynia | Wózek na brudne naczynia, z 3 półkami, górna głęboka, dwie dolne płaskie, wykonany za stali chromowo-niklowej, 4 kółka skrętne, 2 z hamulcami, nośność ok 120 kg, wymiary: szer. 95 x gł. 60 wys. 100 cm ( +/- 2 cm) | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
32. | wózek na czystą bieliznę | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny: wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposażone w koła o średnicy 10 cm, z odbojami, dwa dwa koła z blokadą, pokrywa podnoszona ręcznie. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, (opcjonalnie: w formie silikonowej obręczy zaciskowej). Wymiary całkowite: 105x58x108 cm. Wymiary szafki: wys. 910 x 520 x 540 mm, wymiary półki 500 x 480 mm. | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
33. | wózek zabiegowy | Wózek zabiegowy wyposażony w: 6 szuflad (w tym 2 z przegrodami), 1 uchwyt na worek + 1 boczny kosz, 1 uchwyt na pojemnik na igły, półka wysuwana z boku, wyprofilowany blat i centralny zamek na klucz (2 szt). Koła śr. 125 mm + 2 koła z hamulcem. Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, blat profilowany z uchwytem do pchania. Wymiary: ok. szer. 80 x gł.60 x wys. 105 cm. | szt. | 0 | 2 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
34. | zasłona | Zasłona prysznicowa tekstylna wykonana z materiału 100% poliester, obręb dolny i obręb górny wzmocniony, 12 oczek do zawieszenia na drążku, wymiary szer.180 x wys.200 cm | szt. | 6 | 6 | 6 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
35. | zbieracz odpadów z 1 workiem | Wózek na odpady. Wyposażenie: 1. konstrukcja stelaża: stal chromowana 2. worek 120 l, 3. 5 x zapinka worka, 4. pokrywa worka | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
36. | żaluzje okienne - verticale | Żaluzje pionowe, wykonane z tkaniny, pomiar w naturze. Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą w momencie realizacji zamówienia, cena (m2) wraz z montażem. III piętro Oddział III - 16 okien II piętro Oddział V - 15 okien I piętro Oddział IV- 14 okien | m2 | 100 | 100 | 100 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
37. | zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem | Wykonana ze stali nierdzewnej, do mycia naczyń w 60 st.C i z wyparzaniem 90 t. C. zużycie wody 2,7 l na 1 cykl , wbudowane 2 dozowniki płynu, pompa spustowa odpływu, zasilanie w zimną wodę (lub ciepłą), automatyczne dozowanie nabłyszczacza do wody płuczącej, wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi; Wymiary kosza: min. 45 x 45 cm. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10). zaokrąglone krawędzie zbiornika wanny, poj. zbiornika wanny ok. 25 l. pojemność bojlera ok. 8 l., naczynia średnicy 32 cm, możliwość mycia szkła, W wyposażeniu regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego, regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek. Element grzewczy bojlera 2,8 kW, zasilanie 230 V. Na wyposażeniu 2 kosze i pojemnik na sztućce. Wymiary min. ok. szer. 55 x gł. 55 x wys. 75 cm. Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej, Zmywarka dostosowana do wymogów sanitarnych. Podstawa pod zmywarkę wykonana stali nierdzewnej. | szt. | 0 | 1 | 1 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
38. | termometr z higrometrem | Zakres pomiaru od 0-50 st. C. Dokładność pomiaru +/- 0,1 st. C, zakres pomiaru wilgotności od 20% do 95%. Duży czytelny wyświetlacz, możliwość powieszenia na ścianie lub postawienia. Do zestawu dołączone baterie, | szt. | 2 | 2 | 2 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
39. | termometr do lodówki | Termometr do lodówki z żywnością. Zakres temperatury od ok. -40 d0 + 40 st. C. Wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały | szt. | 4 | 4 | 4 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
40. | czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny o poj. 1,5 do 2 l.. Element grzejny: grzałka ukryta, moc grzałki 2200 W. Wykonany ze stali nierdzewnej, kolor stalowy/czarny, filtr anty-wapniowy, wyjmowany, zmywalny. Podstawa obrotowa. | szt. | 3 | 0 | 0 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
41. | szafa kartotekowa | Szafa kartotekowa, czteroszufladowa, przystosowana do przechowywania kartotek w poziomie formatu A4, wykonana z blachy o grubości od 0,6 do 2 mm, malowana proszkowo. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem Całość zamykana kluczem (min 2 szt) na jeden centralny zamek. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady 45 kg. Szafa wyposażona w blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady w celu zachowania stabilności. Wymiary: zewnętrzne +/- 2 cm: szer. 40 x gł. 60 x wys. 110. | szt. | 6 | 0 | 0 | 7: 0; 9: 0; 10: 0
42. | metalowa szafa ubraniowa BHP | Dwudrzwiowa szafa metalowa ubraniowa, wymiary: wys. 180 x szer 80 x gł. 50 cm, wieniec dolny szafy wykonany z blachy ocynkowanej, grubość blachy, z której wykonana jest szafa 0,5 mm. Szafa składa się z dwóch osobnych komór dla dwóch pracowników. Każda z komór podzielona jest na dwie części wzdłuż umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej pracowniczej i prywatnej. każde z drzwi posiada niezależny od siebie zamek i min. 2 klucze. Komory wyposażone w półkę wewnętrzną (nad drążkiem), drążek , lusterko, wieszaki ubraniowe. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | szt. | 20 | 0 | 0 | 7: 0; 10: 0
| Wartość RAZEM: | [5 empty] | 7: 0; 10: 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Raport zgodności (hidden)
specyfikacja asortymentowo-cenowa.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2017-08-09 10:27
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 13