Z/DZP/140/2018 Warszawa, dnia 21.05.2018 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym**

**na realizację zadania pod nazwą:** **„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”**

**sygnatura akt 6/DZP/2018**

**Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi pytaniami w dniach 27 kwietnia - 17 maja 2018 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie 1:**

Czy wyposażenie meblowe (wyszczególnione dla poszczególnych pięter) wchodzi w zakres przetargu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenia jest przedmiotem innego postępowania prowadzonego pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” 5/DZP/2018. Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalnowowiejski.pl](http://www.szpitalnowowiejski.pl).

**Pytanie 2:**

W dokumentacji znajdują się wykazy wyposażenia dla każdej kondygnacji. W przedmiarach robót nie ujęto wyposażenia. Czy wyposażenie należy wycenić według załączonych   
w dokumentacji wykazów?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenia jest przedmiotem innego postępowania prowadzonego pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” 5/DZP/2018. Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalnowowiejski.pl](http://www.szpitalnowowiejski.pl).

**Pytanie 3:**

W opisie technicznym - w wytycznych dla sufitów podwieszanych – dane jest, że płyta ma być   
z rdzeniem z pianki PIR – proszę o podanie grubości rdzenia.

**Odpowiedź:**

Rysunki i opis należy rozpatrywać łącznie.

Informacja na temat płyty zawarta jest w opisie w pkt 3.3.1 Sufity podwieszane "Płyta   
z rdzeniem z pianki PIR - wolna od freonow, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna **obłożona jednostronnie płytą gipsowo-kartonową o grubości 9,5 mm** o wykończonych dłuższych krawędziach. Paraizolacja pomiędzy warstwą płyty gipsowo-kartonowej i pianki PIR."

Grubość całej płyty (na którą składa się rdzeń PIR, płyta GK i paroizolacja)  podana jest na przekroju w opisie przegrody o oznaczeniu PZ2. Grubość rdzenia jest wynikowa.

**Pytanie 4:**

W SIWZ 6/DZP/2018 w pkt. 11.2B) Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat trzech robót o wartości 6 000 000 zł brutto łącznie. Zamówienie będzie wykonywane co najmniej trzema etapami - czy Zamawiający dopuszcza udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy większą ilością robót np. pięciu robót o wartości 6 000 000 zł brutto łącznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

**Pytanie 5:**

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych. Do SIWZ zostały załączone obmiary przy czym obmiar robót budowlanych formą odbiega od typowego kosztorysu. Jest rozdzielony na poszczególne pomieszczenia i grupy robót. Spowoduje to komplikacje rozliczeń narastająco fakturowanych robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie narastająco procentowe zależnie od zaawansowania robót?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zamiany przedmiaru robót budowlanych na kosztorys zerowy z pozycjami zsumowanymi umożliwiający sprawne rozliczanie robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

**Pytanie 8:**

Z uwagi na istotny wpływ sposobu i podstaw wyceny na kwotę oferty i obszerny zakres ewentualnych zmian i samej oferty zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert do 30.05.2018 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ.

**Pytanie 9:**

W związku z brakiem wyjaśnień co do rozbieżności przedmiarów z dokumentacją projektową do przetargu 6/DZP/2018 (zapytanie wysłane 27.04.2018 na adres [mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl](mailto:mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl)) proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 13.06.2018.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ.

Zamawiający informuje iż na pytania, na które nie zostały udzielone wyjaśnienia, Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający modyfikuje następujące postanowienia SIWZ:

1. Treść pkt 17 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„***17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert***

*17.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:*

|  |
| --- |
| *Przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:*  ***„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym***  ***Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”  w ramach realizacji zadania pn.***  ***„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”*** *Nie otwierać przed 06.06.2018 r. o godz. 10:00* |

*oraz powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.*

*17.2 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.*

*17.3* ***Oferty należy składać*** *w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych   
w pkt 17.1, do dnia* ***06.06.2018 r. do godz. 9:30*** *w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie   
w godzinach od 8.00 do 15.00.*

*17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 17.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 17.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.*

*17.5* ***Jawne otwarcie ofert*** *odbędzie się w dniu* ***06.06.2018 r. o godzinie 10:00*** *w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.*

*17.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:*

*1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;*

*2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;*

*3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”.*

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Andrzej Mazur