Z/DZP/272/2017					       	              Warszawa, dnia 31.10.2017 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,

sygnatura akt 22/DZP/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami 
w dniach  26- 27  października 2017 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję 15 łóżka rehabilitacyjne 
z barierkami, pozycję 16 materace szpitalne, pozycję 50 szafki przyłóżkowe oraz pozycję 55 taborety szpitalne. Jest to asortyment jednorodny i pozwoli na złożenie ofert producentom tego rodzaju sprzętu co wpłynie na większą konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr 1.

Pytanie 2:

PAKIET NR 1

Pozycja 3 – Biurko 80x120 cm – 18 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o poniższych parametrach:

Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3:

PAKIET NR 1

Pozycja 4 – Biurko medyczne 60x160 cm – 1 szt.

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie iż w tym punkcie wymaga stolika spełniającego wszystkie wymagane parametry lecz posiadający wymiary 51x83x101,5 cm? (gł.x szer.x wys)

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 4 pakietu nr 1.

Pytanie 4:

PAKIET NR 1

Pozycja 4 – Biurko medyczne 60x160 cm – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o poniższych parametrach: Noga biurka typu O spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem.

Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10

Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 5:

PAKIET NR 1

Pozycja 11 – Krzesło z oparciem - K1– 37 szt.

Czy Zamawiający dopuści dopuszcza zastosowanie w krzesłach formy stelaża jako płoza chromowana z możliwością łączenia w rzędy za pomocą dolnego łącznika mocowanego do ramy stelaża?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 6:

PAKIET NR 1

Pozycja 11 – Krzesło z oparciem - K1– 37 szt.

Czy zastosowany stelaż może mieć grubość fi 18x2.0 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7:

PAKIET NR 1

Pozycja 12 – Krzesło z oparciem – K2– 58 szt.

Czy Zamawiający dopuści dopuszcza zastosowanie w krzesłach formy stelaża jako płoza chromowana z możliwością łączenia w rzędy za pomocą dolnego łącznika mocowanego do ramy stelaża?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8:

PAKIET NR 1

Pozycja 12 – Krzesło z oparciem – K2– 58 szt.

Czy zastosowany stelaż może mieć grubość fi 18x2.0 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9:

PAKIET NR 1

Pozycja 13 – Krzesło z oparciem – K3– 12 szt.

Czy Zamawiający wymaga krzesła obrotowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10:

PAKIET NR 1

Pozycja 14 – Lodówka na leki –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poziomie szumu 48dB? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 14 pakietu nr 1.

Pytanie 11:

PAKIET NR 1

Pozycja 15 – Łóżko rehabilitacyjne z barierkami – 41 szt.

Czy Zamawiający wymaga łóżka z leżem dwu segmentowym ze stałą wysokością leża, wynoszącą 50 cm mierzoną od podłogi do leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 15 pakietu nr 1.

Pytanie 12:

PAKIET NR 1

Pozycja 15 – Łóżko rehabilitacyjne z barierkami – 41 szt.

Czy Zamawiający wymaga łóżka z leżem dwu segmentowym z regulacją wysokości w zakresie 36-81 cm, regulacja przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13:

PAKIET NR 1

Pozycja 15 – Łóżko rehabilitacyjne z barierkami – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające leże o wymiarach 200 cm x 85 cm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w Siwz.

Odpowiedź:

Nie – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:

PAKIET NR 1

Pozycja 17 – Pasy do unieruchamiania pacjenta – 4 szt.

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie  iż zawarta informacja o certyfikacie niepalności dotyczy pkt. 16 tj. materaca szpitalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu niepalności w zakresie pozycji 17 w pakiecie nr 1. Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 17 pakietu nr 1.

Pytanie 15:

PAKIET NR 1

Pozycja  20 – Regał niski 60 x 120 otwarty RT-1 – 2 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Korpus regału fabrycznie sklejony, zmontowany 
i dostarczany w całości”? Zapis ten sugeruje meble wykonane przez konkretnego producenta, co znacznie zawęża możliwość przedstawienia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnuje z wymogu: „Korpus regału fabrycznie sklejony, zmontowany 
i dostarczany w całości”. Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 20 pakietu nr 1.

Pytanie 16:

PAKIET NR 1

Pozycja  21 – Sofa rozkładana – 1 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie? W/w dokument znacznie zawęża możliwość przedstawienia korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 17:

PAKIET NR 1

Pozycja  22  – Sofa wypoczynkowa 2- osobowa – 1 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania przedstawienia atestu na trudnopalność tkaniny oraz pianki poliuretanowej w sofie? W/w dokument znacznie zawęża możliwość przedstawienia korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 18:

PAKIET NR 1

Pozycja 23 – Stojak do kroplówki – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 138- 228 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19:

PAKIET NR 1

Pozycja 23 – Stojak do kroplówki – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak kroplówki z średnicą podstawy 60 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20:

PAKIET NR 1

Pozycja 24 – Stolik niski 80 x 120 – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści blat o gr. 18 mm z płyty wiórowej? Płyta gr. 19 mm nie występuje na rynku materiałów do wykonania mebli?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21:

PAKIET NR 1

Pozycja 25 – Stolik niski 80 x 80– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści blat o gr. 18 mm z płyty wiórowej?. Płyta gr. 19 mm nie występuje na rynku materiałów do wykonania mebli?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22:

PAKIET NR 1

Pozycja 26 – Stolik zabiegowy – 1 szt

Czy Zamawiający wymaga stolika ze stali lakierowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stolik ze stali lakierowanej proszkowo.

Pytanie 23:

PAKIET NR 1

Pozycja 26 – Stolik zabiegowy – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatami wykonanymi ze stali nierdzewnej z rantami?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24:

PAKIET NR 1

Pozycja 26 – Stolik zabiegowy – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 750 x 430 x 880 mm? 
(dł./szer./wys.)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 25:

PAKIET NR 1

Pozycja 29 – Szafa gospodarcza – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafę o parametrach podanych poniżej?

Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na mopy. Wymiar 600x500x1800h ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 26:

PAKIET NR 1

Pozycja 31 – Szafa metalowa na bieliznę – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną z blachy stalowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27:

PAKIET NR 1

Pozycja 31 – Szafa metalowa na bieliznę – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną ze stali nierdzewnej o grubości  1mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 28:

PAKIET NR 1

Pozycja 54 – Szafka z jedną szufladą pod umywalkę 527x320x414 mm – 3 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonania szuflady w szafce pod umywalkę? Jeśli Zamawiający przewiduje wpuszczenie umywalki w blat, nie jest techniczne wykonanie szuflady w części górnej. Czy Zamawiający potwierdza możliwość wykonania szuflady pod maskownicą umywalki, w dolnej części szafki?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 29:

PAKIET NR 1

Pozycja 55 – Taboret szpitalny – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny na podstawie metalowej lakierowanej na kolor srebrny, z siedziskiem fi 360mm tapicerowanym tapicerką zmywalną, z zakresem regulacji wysokości 395-530mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 30:

PAKIET NR 1

Pozycja 62 – Wózek inwalidzki – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o głębokości siedziska 45 cm, wysokości 93 cm, długości z podnóżkiem 112 cm, średnicą koła tylnego 50 cm – szprychowe oraz koła przednie o średnicy 20 cm pełne? Parametry w niewielkim stopniu odbiegają od wymaganego w Siwz?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 31:

PAKIET NR 1

Pozycja 67 – Wózek zabiegowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy nie posiadający atestu higienicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie pozycji 67 pakietu nr 1.

Pytanie 32:

PAKIET NR 1

Pozycja 26 – Stolik zabiegowy – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 915 x 430 x 880 mm? ( dł./szer./wys.)

Odpowiedź:

Tak.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu dopuszczonego przez Zamawiającego w niniejszym piśmie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 10 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) odpowiednich uwag co do odmienności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w kol. 3. 
W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań określonych w kol. 2 i 3 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem uwag zawartych w kol. 10.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia  2004 r. (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami Wykonawców, do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść pkt 15 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. 
w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Przetarg nieograniczony na „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”. Nie otwierać przed 06.11.2017 r. o godz. 10:00

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

  - Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia 06.11.2017 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr G103, Budynek G.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”

Zamawiający udostępnia tekst jednolity formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) ze zmianami - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

DYREKTOR

Andrzej Mazur