## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2A do SIWZ
Pakiet nr 1
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w zakresie pakietu nr 1 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat do odkażania rąk na bazie alkoholu, żelowy . Do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej (3 minuty) dezynfekcji rąk. Nie zawierający pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych. Wymagane stężenie alkoholu 70-85 % .Posiadający środek zmiękczający skórę, pozbawiony substancji zapachowych. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, HIV, HCV , HBV ). Opakowanie w formie worka z zastawkami zabezpieczającymi przez kontaminacją preparatu. Pojemność 0,7 L. Produkt biobójczy lub leczniczy. | op.0,7 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Nie zawierający konserwantów i substancji drażniących. Opakowanie w formie worka . Pojemność 0,7 Kompatybilny z pozycją 1. Kosmetyk. | op.0,7 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Emulsja do pielęgnacji rąk. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia. Przebadana dermatologicznie. Opakowanie z pompką do dozowania. Pojemność 500 ml. Kosmetyk. | op.500 ml. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Dozownik łokciowy kompatybilny z pozycją nr 1 | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Dozownik łokciowy kompatybilny z pozycją nr 2 | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2B do SIWZ
Pakiet nr 2
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w zakresie pakietu nr 2 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Alkoholowy żelowy preparat do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej ( 3 minuty) dezynfekcji rąk. . Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych .Posiadający środek zmiękczający skórę. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio). Opakowanie w formie kieszonkowej o pojemności 0,75 - 100 ml. Produkt biobójczy lub leczniczy. | op.0,75 – 100 ml. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Alkoholowy żelowy preparat do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej ( 3 minuty) dezynfekcji rąk. . Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych .Posiadający środek zmiękczający skórę. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio). Opakowanie butelka z pompką poj. 500 ml. Produkt biobójczy, lub leczniczy. | butelka poj. 500 ml | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 2 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik nr 2C do SIWZ
Pakiet nr 3
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni pakietu nr 3 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz innego wyposażenia medycznego. Możliwość użycia także do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bezbarwny. Na bazie alkoholi. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Rota , Noro). Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem Wyrób medyczny. | op.1 L ze spryskiwaczem | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Gotowe do użycia chusteczki,przeznaczone do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń medycznych służących do wykonywania procedur nieinwazyjnych. Możliwość dezynfekcji ekranów dotykowych,smartfonów, klawiatury, słuchawek lekarskich itp. Spektrum działania:B,V,Tbc Pakowanie po 100szt. Wyrób medyczny | op.100 szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 3 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 4
Załącznik nr 2D do SIWZ
Pakiet nr 4
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry w zakresie pakietu nr 4 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat alkoholowy, bezbarwny do dezynfekcji skóry przed różnymi zabiegami np. pobieranie krwi, iniekcje, zdejmowanie szwów itp. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu, etanolu,fenoli.,. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV). Opakowania 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy. | op. z atomizerem | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Rękawica lub chusteczki do mycia i dekontaminacji ciała oraz włosów pacjenta. Zawierająca substancje pielęgnujące skórę. Bez konieczności dodatkowego spłukiwania wodą. Odpowiednia do wszystkich rodzajów skóry, pH neutralne dla skóry, nie zawierająca środków zapachowych i barwiących. Jednorazowego użytku. Kosmetyk | op. 10 sztuk | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Pianka o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych do skóry zanieczyszczonej wydalinami. Zawierająca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, delikatne substancje myjące, dodatki natłuszczające. Pianka nie podrażniająca skóry i błon śluzowych oraz pochłaniająca nieprzyjemne zapachy. Kosmetyk | Op 500 ml z rozpylaczem 400 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 4 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 5
Załącznik nr 2E do SIWZ
Pakiet nr 5
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia zakresie pakietu nr 5 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa Brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat płynny w koncentracie, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Nie wymagający spłukiwania i nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc( terarum- m1% - 15 minut , F , V (HIV, HBV, HCV,adeno0,5 % - 30 min, polio1% 15 min) . Opakowanie z wbudowanym systemem dozowania. Wyrób medyczny. Badany w warunkach czystych i brudnych. | op.1 L | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat w postaci tabletek) do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego. Na bazie aktywnego chloru. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno), S (Clostridium Difficile) do 15 min. Produkt biobójczy. Badany w warunkach czystych i brudnych. Opakowanie sztuk 200. | op.200 sztuk | 550 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 5 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2F do SIWZ
Pakiet nr 6
Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu w zakresie pakietu nr 6 dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) | Producent, nazwa handlowa asortymentu spełniającego wymogi Zamawiajacego z kol. 2 (ew. uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu. Bez zawartości związków amoniowych i aldehydów. Nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji. Przezroczysty, bezbarwny. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Papova, Adeno, Vaccinia) w czasie do 30 minut. Gotowy do użycia. Bez aktywatora. Opakowania 2L z dołączonym dozownikiem ręcznym. Wyrób medyczny. | 2L | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących. Nie tworzący piany. Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe, niejonowe związki czynne i inhibitory korozji. Bez aldehydów i chloru. pH 7,0. Spektrum działania: B, F, V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV) w czasie do 30 minut. Opakowania 2L z dołączonym dozownikiem ręcznym. Wyrób medyczny. | 2 L | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji narzędzi i sprzętu anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych zwiazków amoniowych, pochodnych alkoholowych i pochodnych guaniduny. Bez zawartości aldehydów, fenolu, kwasu octowego i związków tlenowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 30 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno. Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi. Opakowania 2L z dołączonym dozownikiem ręcznym. Wyrób medyczny. | 2 L | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 6 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy