## Arkusz1
Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT % (należy wpisać stawkę) | Kwota podatku VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stól betonowy | Dlugość i szerokość całkowita 200 cm, wysokość stołu 78-80 cm, wysokość ławy 44-45 cm, szerokość stołu (blatu) 85 cm, szerokość ławy 40 cm, grubość listew ław i blatu min. 4 cm, 2 ławy po obu stronach stołu, drewno odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, kolor do wyboru przez Zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | stół betonowy do tenisa stołowego | Długość całkowita 270/275 cm, szerokość cakowita 150/155 cm, wysokość stołu 75/80 cm, grubość blatu min 6 cm. Blat wykonany ze szkliwionego betonu, lakierowanego specjalnym lakierem ochronnym, obrzeża blatu stołu zaokraglone profilem aluminiowym, siatka z blachy ocynkowanej, stól do posadowienia na podłożu trawiastym. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ławka z oparciem | ławka z oparciem wykonana z żeliwnych odlewów w kolorze czanym oraz desek z drewna sosnowego, malownych trzykrotnie lakierobejcą, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, siedzenia ławki wykonane z min 3 listew o grubości 3-4 cm, oparcie ławki wykonane z min 2 listew o grubości min 3-4 cm, bez podłokietników, długość 170-180 cm, szerokość 38-40 cm, wysokość siedziska 45-47 cm, wysokośc całkowita 75-78 cm. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | tablica informacyjna | Tablica informacyjna wykonana z PCV w wymiarach 50 x 80 cm osadzona na metalowym, malowanym proszkowo słupku o dł.2 mb i śr. min. 4 cm. Treść i kolory do ustalenia z Zamawiajacym. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Wartość RAZEM:: |  |  | 0 |  |  | 0
….....................................................................
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT % (należy wpisać stawkę) | Kwota podatku VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie) Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | wózek kąpielowy | Wykonany z wysokiej jakości tworzywa stucznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, nie ulegające korozji, lekkie i zwrotne, wytrzymujące obciążenie do 150 kg, siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej PP, sidzisko wodoodporne, wygodne, łatwe w demontażu do ew. wyczyszczenia, wysokość wózka100 cm, dł.55, szer. 60 cm (+/- 1 cm) wysokość siedziska 52 cm, dł. 44 cm, szer. 46 cm (+/- 1 cm), ciężar 11 kg | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | elektryczny podnośnik jezdny | Wykonany z metalu mallowanego proszkowo. Wyposażony w: 4 wysokogatunkowe, wytrzymałe kółka jezdne, hamulec w postaci blokady tylnych kółek., siłownik, pilot do sterowania oraz akumulatory zapewniające pracę po odłączeniu od ładowania. Dane techniczne: rozstaw wewnętrzny kół 540-1100 mm, maksymalna pozycja ramienia od podłoża 1630 mm, minimalna pozycja ramienia od podłoża 720 mm, dopuszczalne obciążenie 150 kg. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ssak medyczny | Dane techniczne: wydajność 18 l/min, max. Podciśnienie 75 kPa, zasilanie sieciowe, bezobsługowa pompa tłokowa, membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia, czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 75 kPa na zbiorniku 1litr: 12 s, nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne (nawet do 134 st. C) zbiornik 1,5 l z PC do wkładów jednorazowych, możliwość zastosowania wkładów jednorazowych, waga 3,5 kg, wymiary 360 x 170 x 285 mm. Wyposażenie: 10 wkładów jednorazowych 1,5 l, adapter do zbiornika, 5 filtrów antybakteryjnych: | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | monitor funkcji życiowych | Stacjonarny, kompaktowy monitor pacjenta z modułami pulsoksymetru. Specyfikacja techniczna: - zakres pomiaru pulsu (PR) 20-300bpm, dokładność +/- 3 bpm - zakres pomiaru saturacji (SpO2) 0-100%, dokładość 70-100% +/- 2% - zakres pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) u dorosłych: skurczowe 10-215 mmHg, rozkurczowe 10-215 mmHg,, średnie 20-265 mmHg, zabezpieczenie przeciko nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie 300mmHg. Kolorowy czytelny wyświetlacz LED 4.3 " z trybem wyswietlania "stanard" ora duże cyfry. Menu w języku polskim. Regulowane granice alarmowe mierzonych parametrów, z obrazowaniem granic na ekranie monitora, ustawienie czasu wyciszenia alarmu 1-2-3 minuty, 4 poziomy głosności alarmu. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Wbudowana rączka do transportu. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | krzesła do poczekalni | Siedzisko krzesła i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego , rama stalowa malowana proszkowo na kolor alu, mozliwość łączenia krzeseł w rzędy, mozliwość składania w stos (10-12 szt.). Wymiary: wysokość cakowita 78,5 cm, szerokość całkowita 54,5 cm, głębokość siedzuska 42,5 cm, wysokość oparcia 32 cm. Kolor tworzywa do wyboru przez Zamawiającego. Minimum 6 kolorów. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Wartość RAZEM:: |  |  | 0 |  |  | 0
…......................................................................
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy