Z/DZP/140/2019					       	             Warszawa, dnia 30.07.2019 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

na realizację zadania pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego 
w ramach realizacji zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielonych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu,  sygnatura akt 11/DZP/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniach 26 - 30 lipca 2019 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Załącznik nr 2 Pakiet nr 2  - krzesła do poczekalni – 30 sztuk.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesła o wysokości całkowitej 77 cm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie 
z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający dopuści krzesła o wysokości całkowitej od 78,5 do 80,0 cm (wysokość mierzona od podłogi do najwyższego punktu oparcia).

Pytanie 2:

Załącznik nr 2 Pakiet nr 2  -monitor funkcji życiowych – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitory w których zakres pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) u dorosłych wynosi:

- skurczowe 40 do 270 mmHg

- średnie 20-235 mmHg.

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści monitory, w których zakres pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) u dorosłych wynosi:

- skurczowe 40 do 270 mmHg

- średnie 20-235 mmHg.

Pytanie 3:

Załącznik nr 2 Pakiet nr 2  -Wózek kąpielowy – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących parametrach:

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (siedzisko, oparcie, podłokietniki, podnóżek) Polipropylen, odpornego na środki dezynfekcyjne, rury z regulacją wysokości stal nierdzewna, rama wykonana z nierdzewnej stali lakierowanej proszkowo. Wózki lekkie 
i zwrotne, wytrzymujące obciążenie do 130 kg, siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej PP, siedzisko wodoodporne, wygodne, łatwe do ew. wyczyszczenia, wysokość wózka 98 cm, dł.55, szer. 58 cm, wysokość siedziska 49 cm, dł. 44 cm, szer. 48 cm, ciężar 14,5 kg?

Wózek posiada regulację wysokości siedziska do 60 cm.

Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga wózka kąpielowego zgodnego z wymogami SIWZ.

Pytanie 4:

Pytanie dot. poz. Nr 4 monitor funkcji życiowych szt. 3.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które w zakresie pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) u dorosłych posiada wartość: skurczowe 40-270 mmHg, (opis przedmiotu zamówienia wskazuje skurczowe 10-215 mmHg)  przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie, które w zakresie pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) 
u dorosłych posiada wartość: skurczowe 40-270 mmHg, (opis przedmiotu zamówienia wskazuje skurczowe 10-215 mmHg)  przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych 
z opisem przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

Andrzej Mazur