## Pakiet_1
Pakiet nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 1 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik widoczny - kontrastujący w promieniach RTG. - posiadająca samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi,ewentualnie filtr hydrofobowy - układ skrzydełek gwarantujący dobre umocowanie kaniuli, - spodnia część opakowania kaniuli wykonana z tworzywa sztywnego (rynienka), - górna część wykonana z impregnowanego papieru zabezpieczająca przed przypadkowym uszkodzeniem, - pakowana pojedynczo, - opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczona seria i data ważności produktu. - kaniule muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość kaniuli wg normy ISO. - pakowane po 50 sztuk Rozmiary – 24G-żółty, 22G-niebieski, 20G-różowy, 18G-zielony, 16G-szary | szt. | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pozycja 2 wydzielona do Pakietu nr 27 poz. 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kraniki trójdrożne do wlewów: - sterylny, jednorazowego użytku, - pojedynczo pakowany, - wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony koreczkiem, - posiadający identyfikator pozycji połączenia otwarty- zamknięty, Kranik wyposażony w trójramienne pokętło, przeźroczysta obudowę umożliwiająca wizualizacje przepływu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Pozycja 4 wydzielona do Pakietu nr 27 poz. 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasdka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mmx40 mm Zamawiający dopuszcza igły do pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 1,2x30 mm. | 1op=100 szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowe o pojemności 20 ml pakowane a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 40. | 1op=100szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Pozycja nr 10 wydzielona do Pakietu nr 25 poz. 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Pozycja 11 wydzielona do Pakietu nr 27 poz. 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Pozycja 12 wydzielona do Pakietu nr 27 poz. 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Igły jednorazowe bezpieczne - ostre, sterylne, - z zintegrowaną zabezpieczająca osłoną, która trwale zamyka igłę, - aktywacja mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem bezpośrednio po iniekcji, - blokada osłony zabezpieczającej, - pakowane papier folia. Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22 G(0,7 X 40) , 21 G( 0,8 X40) ,20 G (0,9 X 40). -igły kompatybilne ze strzykawką z końcówką Luer . | 1op.=50szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Pozycja nr 14 wydzielona do Pakietu nr 25 poz. 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - sterylne, - pakowane papier folia. - Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią , datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_2
Pakiet nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 2 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pozycja nr 1 wydzielona do Pakietu nr 28 poz. 1
2 | Pozycja nr 2 wydzielona do Pakietu nr 28 poz. 2
3 | Pozycja nr 3 wydzielona do Pakietu nr 28 poz. 3
4 | Pozycja nr 4 wydzielona do Pakietu nr 26 poz. 1
5 | Zgłębniki żołądkowe – Sondy z PCW • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne. • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem Zamawiający dopuszcza silikonowy zgłębnik żołądkowy Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy pakowany podwójnie w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier/folia. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zgłębniki żołądkowe – sondy • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne, silikonowe 100% • przeciwodleżynowe, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • jałowe, • rozmiar 16,18 φ •długość 80-120 • z korkiem Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy pakowany podwójnie w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier/folia. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 2 poz. 1-6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_3
Pakiet nr 3: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 3 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Poz. 1 przeniesiona do Pakietu nr 24
2 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm Zamawiający dopuszcza dreny łączące do ssaka Medela o wymiarach 5,6 x 8 przy pozostałych parametrach bez zmian | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 3, 4, 5 i 6 dla dorosłych. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8 | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Maski twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 200-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: M,L | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,0-2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5 | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedyńczo. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Elektrody Combo dla dorosłych, jednorazowe do defibrylacji oraz monitorowania. Elektrody kompatybilne z defibrylatorem M-Zoll | para | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG o rozmiarze 50. | op.=50szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych - wykonany z PCV - zawartość zestawu: maska dla dorosłych nr 5, zawór/łącznik pacjenta, worek resuscytatora samorozpreżalny, worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym, z gwarancją na 24 miesiące | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny Zamawiający dopusczcza łącznik nie autoklawowalny | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 3 poz. 1-16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_4
Pakiet nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 4 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład medyczny jednorazowy celulozowy koloru białego w rolce: • perforowane co 37 lub 38 lub 50 cm, • szerokość od 50 cm, • długość 80 m Zamawiający dopuszcza podkład perforowany co 37,5cm. | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy biały w rozmiarze uniwersalnym osłaniający: klatkę piersiową, tułów oraz nogi, wiązany z tyłu na troczki. Długość fartucha 180 cm. Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm. | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pozycja nr 3 wydzielona do Pakietu nr 29 poz. 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Serwety chirurgiczne jałowe: • z włókniny, • jałowa, • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm. Zamawiający dopuszcza jałowe serwetki wykonane z celulozy w rozmiarze 40x40cm. Zamawiający dopuszcza jałowe serwetki wykonane z dwuwarstwowego laminatu. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 4 poz. 1-4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_5
Pakiet nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 5 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 700 - 750, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH Zamawiający dopuszcza pojemność 0,5-0,8 litra. | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 1 litr, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 2 litry, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 5 litrów, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Tace na leki • z twardego tworzywa sztucznego, • z podwyższonymi brzegami, z miejscem na umieszczenie wizytówki pacjenta • otwory głębokie zapewniające stabilizację kieliszka, • gładkie powierzchnie, na 24 lub 32 kieliszki, • posiadająca deklarację zgodności CE • Wielkość tacy nie większa niż 43 x 32,0 cm Zamawiający dopuszcza tacki na leki o wymiarach 32,5x43x6 cm. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Kieliszki do leków skalowane co 1 ml: • przeźroczyste, • wykonane z twardego tworzywa, • jednorazowego użytku, • miareczkowane (widocznie, oznaczone najlepiej kolor czarny lub granatowy), • pojemność 25 – 30 mililitrów, pakowane w tubach – 70 – 80 sztuk. Zamawiający dopuszcza skalę wypukłą, tłoczoną na kieliszku Zamawiający dopuszcza kieliszki do leków pakowane a’90 z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 7500 opakowań. Zamawiający dopuszcza kieliszki z tworzywa sztucznego, średnio-twarde, skala wypukła w tym samym kolorze co kieliszek | 1op (75szt.) | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Miska nerkowata 1. z tworzywa sztucznego, 2. kolor biały, 3. o pojemności 700ml (28 x15) 4. do dezynfekcji chemicznej, | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Kaczka męska • z tworzywa sztucznego, • z mocowaną nakładaną zatyczką, • półprzeźroczysta, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Basen • z tworzywa sztucznego, • kolor biały, • pokrywa szczelnie zamykana, • bez ostrych krawędzi, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szpatułki laryngologiczne • pakowane pojedynczo, sterylne • rozmiar 150mm x 17mm, • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk | 1op (100szt.) | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 5 poz. 1-10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_6
Pakiet nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 6 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wanna do dezynfekcji: • z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność Zamawiający dopuszcza wannę z sitem z zamykaną pokrywą, pokrywą zapewniającą szczelność, na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kuweta do transportu jałowego sprzętu: • posiada atesty PZH, • z filtrem, • z pokrywą, • zamykany na bokach, • wymiary 29X 15 X5 cm Zamawiający dopuszcza wannę 7,5 L, która posiada dodatkowe solidne zatrzaski po obu stronach, co pozwala na bezpieczne jej przenoszenie, wymiary zewnętrzne (całkowite) 430x230x160. Zamawiający dopuszcza kuwetę o wymiarach: długość 34cm x szerokość 14cm x głębokość 13cm. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Testy do sterylizacji parowej: • wieloparametrowe, • pakowany po 500 sztuk Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu a`480 sztuk tj. na 4 opakowanie a`480 sztuk. | op | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rurki do ślinociągu : • jednorazowego użytku, • giętkie, • pakowane po 100 sztuk | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, • o szerokości 15 cm | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów, o szerokości 25 cm | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Serwety stomatologiczne jednorazowego użytku: • wymiary 46-48 X 33 cm, • kolor niebieski lub zielony | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 6 poz. 1-7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_7
Pakiet nr 7: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 7 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię, • wyposażony w mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • 10 lat gwarancji na kalibrację, • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworęcznych. | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary: nr 11(25-34), nr 11L, nr 12 (32-43), nr 12L (32-43) | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 7 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_8
Pakiet nr 8: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 8 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometry lekarskie: termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 34 ˚C - 43 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę,czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, osłona czujnika, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja minimum 24 m-ce Zamawiający dopuszcza termometr o poniższych parametrach: Termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 28,0 ˚C – 42,9 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę, czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja 24 m-ce. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pozycja 2 wydzielona do pakietu nr 30 poz.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 8 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_9
Pakiet nr 9: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 9 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przecinacze do tabletek: • wykonane z materiału odpornego na ucisk, • pakowane pojedynczo | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Moździerz z tłuczkiem lub kruszarka do leków. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Staza jednorazowa:gumowa bezlateksowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie,opakowanie umożliwijace wygodne dzielenie perforowanych opasek.Opakowanie rolka 25 sztuk | op .( 25 szt.) | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Staza automatyczna • z tworzywa rozciągliwego, szerokość ok.2 cm., • białe zamki z PC, • z przyciskiem uwalniającym opaskę. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Skalpele (ostrza wymienne) • sterylne • pakowane pojedynczo • na opakowaniu wyraźna data produkcji, data ważności, seria, • nr 23 Zamawiający dopuszcza ostrze w opakowaniu a`100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości na 1 opakowanie a`100 sztuk. | op.= 50szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Młotek neurologiczny typu Taylor Tytan Zamawiający dopuszcza młotek ze stali. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Nożyczki chirurgiczne standardowe proste ostro/tępe długość 160mm-165mm wyrób medyczny, spełniajacy wszystkie normy i dyrektywy UE oznaczone znakiem CE. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 9 poz. 1-7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_10
Pakiet nr 10: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 10 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku: - niejałowy, - składający się z bluzy i spodni,spodnie z gumką w pasie, nogawki spodni bez ściągaczy, -bluza wycięcie pod szyją w kształcie V, na dole bluzy kieszeń, - komplet wykonany z nieprzezroczystej miękkiej włókniny, - kolor niebieski, - rozmiary M, L, XL , XXL, XXXL Zamawiający dopuszcza dwie kieszenie zamiast jednej. | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 10 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_11
Pakiet nr 11: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 11 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe - niejałowe, bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego. • o obniżonej zawartości protein,elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne • mankiet rolowany długość min. 240 mm, zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się • posiadające poziom AQL ≤ 1.5 • pasujące na prawą i lewą rękę. • teksturowane na całej powierzchni dłoni lub widoczną wyczuwalną teksturą na końcach palców • wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, • zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388 • Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. Na opakowaniu musi być umieszczone: - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej. Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające na opakowaniu tabelę z podanymi poziomami ochrony. | 1op.=100 szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Rękawice higieniczne (foliowe) • jednorazowego użytku, niesterylne, • pasujące na prawą i lewą rękę, • z teksturowanej folii LDPE lub HDPE • dopuszczone do kontaktu z żywnością pakowane po 100 sztuk z możliwością pojedynczego wyjmowania lub zgrzewane z możliwością zrywania pojedynczej rękawicy Dostępne rozmiary: M, L Opakowanie zbiorcze powinno zawierać informacje : termin ważności, data produkcji, informację w języku polskim | 1op.= 100 szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 11 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -100 000 szt
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie a 100 szt. rękawic.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_12
Pakiet nr 12: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 12 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - niejałowe, dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo elastyczne - bez zawartości protein lateksu - dające się łatwo zakładać i zdejmować - teksturowana powierzchnia końcówek palców lub dłoni - możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni - mankiet rolowany, długość min. 240 mm - posiadające poziom AQL ≤ 1.5 - zarejestrowany jako wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, - zgodne z normami EN 455 1-2-3, ASTM F 1671, EN374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy), EN 420, EN 388. - Rozmiary: S, M, L,XL Pakowane po 100 -200szt. Na opakowaniu musi być umieszczone: - termin ważności, data produkcji, informacje w języku polskim, numer serii , znak CE. Poziom AQL, rozmiar, piktogramy z podanymi poziomami ochrony, numer normy europejskiej. opakowania rękawic pasujące do uchwytów naściennych. Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające na opakowaniu tabelę z podanymi poziomami ochrony. | 1 op.= 100 szt. | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Uchwyty naścienne potrójne, kompatybilne do opakowań zaoferowanych rękawic z poz. nr 1, dające możliwość łatwego umocowania na różnych powierzchniach. | szt | 38 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 12 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana tj:
w poz. 1 -1500 000 szt.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_13
Pakiet nr 13: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 13 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa: • jednorazowa, • wysoko barierowa, • bez włókna szklanego, • wysoka skuteczność filtracji, • dobra przepuszczalność powietrza, • niealergizująca, • z gumką do mocowania na uszy, • kolor niebieski lub zielony, • pakowane po 50 sztuk w pudełku. Oznakowanie znakiem CE Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie min. 30 Cfu/g. Zamawiając dopuszcza maseczki pakowane w opakowanie umożliwiające ich antyseptyczne wyjmowanie typu dyspenser. Zamawiający dopuszcza maski medyczne typ II lub IIR. Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe. | op. (50 szt.) | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 13 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_14
Pakiet nr 14: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 14 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Półmaska ochronna z filtrem M3, klasa filtracji FFP2, FFP3 jednorazowe SKŁADA się z wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu; zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; oznakowanie znakiem CE | szt. | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 14 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_15
Pakiet nr 15: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 15 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pościel jednorazowa komplet: • z miękkiej włókniny, • prześcieradło 210x140-160, • poszewka 70x80, • poszwa na koc 210x140-160. | szt. | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 15 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_16
Pakiet nr 16: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 16 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy ochronne jednorazowego użytku • fizelinowy, • długi rękaw wykończony poliestrowym mankietem • zawiązywany z tyłu | szt. | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 16 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_17
Pakiet nr 17: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 17 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy barierowe jednorazowe Fartuch barierowy medyczny jednorazowego użytku, nie przepuszcza płynów, rozmiar XL, L. | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 17 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_18
Pakiet nr 18: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 18 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuchy barierowe wielokrotnego użytku Fartuch wielokrotnego użytku. Wykonany w całości z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego spełniający wszystkie wymagane normy PN EN -13795. Rękawy wykończone niepalącym ściągaczem poliestrowym. Fartuch posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 18 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_19
Pakiet nr 19: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 19 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ochraniacze na buty Uniwersalne ochraniacze jednorazowe medyczne na obuwie wyposażone w ściągacz. Buty ochronne wykonane zostały z tworzywa sztucznego o grubości 0,07 mm i mają długość 50 cm. | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 19 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_20
Pakiet nr 20: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 20 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki do nawilżania tlenu bąbelkujący jednorazowego użytku wyposażony w alarm bezpieczeństwa Pop-Off 0,4 bara, nawilżacz pasujący do reduktora Farum EN 837-1 | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 20 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_21
Pakiet nr 21: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 21 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czepek medyczny typu „beret” ściągany gumką, jednorazowy, niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 2 g/m^2; średnica od 47-53 cm Zamawiający dopuszcza czepek medyczny typu „beret” z włókniny typu PPSB o gramaturze 17-20g/m2. Zamawiający dopuszcza czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2. | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 21 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_22
Pakiet nr 22: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 22 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa miska nerkowata Masa papierowo-celulozowa; pojemność 700-900 ml, 28 cm, przesiąkalność minimalna 4 godz. Zamawiający dopuszcza jednorazową miskę nerkowatą o wymiarach 245x115x50 mm i odporności na przesiąkanie do 4 h. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kaczka męska i damska jednorazowa, uniwersalny rozmiar, pojemność Zamawiający dopuszcza jedynie kaczkę męską. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 22 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet 23
Pakiet nr 23: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 23 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pulsoksymetr napalcowy medyczny dla dorosłych do pracy w warunkach narażony na wstrząsy. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 23 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_24
Pakiet nr 24: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 24 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych • wyposażony w otwór centralny i otwory, boczne, • dł.60 cm, • jałowy, • pakowany papier/ folia, • rozmiar 16 i 18, • kod barwny oznaczający rozmiar | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 24 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_25
Pakiet nr 25: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 25 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 5mm x 0,25mm; 6mm x 0,25, 8mm x 0,30mm; 12,7mm x 0,33mm; 8mm x 0,25 Zamawiający dopuszcza igiły do penów w rozmiarach: 0,33 mm x 12 mm (zamiast 12,7 mm x 0,33 mm) ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm, z pominięciem rozmiaru 5 mmx 0,25 mm. | op= 100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 25G/1,5 mm, 27G/1,8mm, 21G/2,4mm Zamawiający dopuszcza nakłuwacze uniwersalne w rozmiarach 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm z pominięciem pozostałych rozmiarów. | 1op=100szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 25 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_26
Pakiet nr 26: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 26 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewniki Foleya • 100% silikon, • sterylne, • opakowanie podwójne cewnika • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24. | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 26 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_27
Pakiet nr 27: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 27 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych - przezroczysty dren długości 150 - 180 cm. - Przezroczysty ostry kolec, - komora kroplowa elastyczna, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, - zacisk rolkowy - zakończenie luer- lock, - jałowy, pakowany papier – folia. Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów. Zamawiający dopuszcza aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych pakowany w opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych wyposażony w biały ostry kolec. | szt | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - pakowane pojedynczo, - wykonane z materiału hypoalergicznego, - kompatybilny z kaniulami obwodowymi Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Zamawiający dopuszcza koreczki do kaniul pakowane pojedynczo i w opakowanie zbiorcze a’250 sztuk oraz wycenę za te opakowanie z przeliczeniem ilości do 14 zamawianych opakowań. | szt. | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 27 poz. 1-4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_28
Pakiet nr 28: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 28 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Worki do zbiórki moczu: • jałowe, • długość drenu od 90 – 150 cm. • zastawka antyzwrotna, • zawór spustowy – T obsługiwany jedną ręką pakowane papier folia, • skala pomiaru widoczna i czytelna, • tylna ściana worka biała lub przeźroczysta, • praktyczny niejałowy zintegrowany wieszak do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, • pojemność 2 l. Zamawiający dopuszcza worki do zbiórki moczu pakowane w opakowania foliowe. Zamawiający dopuszcza worki do zbiórki moczu oraz pakowany osobno wieszak kompatybilny z workiem zamiast zintegrowanego. | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zakręcany pojemnik na mocz – niesterylne, pojemność 50-100 ml Zamawiający dopuszcza pojemnik na mocz pakowany a’90 sztuk oraz wycenę za taką wielkość opakowania z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 667 opakowań. | szt. | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-3000ml. z pokrywą. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 28 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_29
Pakiet nr 29: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 29 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Okulary ochronne medyczne, szybka bezbarwna, wykonana z poliwęglanu niezaparowująca. Ze scalonymi osłonkami bocznymi, zapewniające nie ograniczone pole widzenia, rozmiar uniwersalny. | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 29 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_30
Pakiet nr 30: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 30 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometr do lodówki (przechowywanie leków) , posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury:-40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 30 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Pakiet_31
Pakiet nr 31: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 31 dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wymazówki na SARS-CoV-2 Pakiet suchy: wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym + probówka | szt. | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem pakiet nr 31 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.